31.12.2020

по

01.12.2020

800455

№

ВЗЛЕТ ТСРВ-033

Прибор учета:

Объект:

Наименование:

c

Ведомость учета параметров потребления тепла

Адрес объекта:

Договор №

ID №

367809750

"Алматы жылу жүйесі"ЖШС

ТОО"Алматинские тепловые сети"



Дата

Теплота (ГКал)

Масса (т)

Температура (ºС)

Время

Q общ.

M1

M2

Мп=М1-М2

T1

T2

 раб.(ч)

01.12.20

4,423

89,061

62,597

26,464

82,32

43,43

24,00

02.12.20

4,402

86,336

58,106

28,230

82,50

43,34

24,00

03.12.20

4,502

85,176

52,014

33,162

82,70

44,27

24,00

04.12.20

4,356

85,403

57,373

28,030

82,69

43,66

24,00

05.12.20

4,353

88,479

64,473

24,006

82,64

43,24

24,00

06.12.20

4,617

91,907

64,002

27,905

82,48

43,18

24,00

07.12.20

4,493

89,147

62,637

26,510

82,56

42,73

24,00

08.12.20

4,527

86,985

57,251

29,734

82,68

42,82

24,00

09.12.20

4,067

76,319

49,133

27,186

82,68

41,67

24,00

10.12.20

4,321

80,251

48,941

31,310

82,57

42,49

24,00

11.12.20

4,583

96,449

66,413

30,036

82,48

47,55

24,00

12.12.20

4,581

115,461

92,679

22,782

82,71

51,90

24,00

13.12.20

4,957

117,151

90,544

26,607

82,55

49,98

24,00

14.12.20

4,761

116,584

91,544

25,040

82,54

51,19

24,00

15.12.20

4,851

114,374

88,918

25,456

82,60

49,67

24,00

16.12.20

4,813

114,097

91,874

22,223

82,40

48,24

24,00

17.12.20

5,106

116,074

89,644

26,430

82,38

47,63

24,00

18.12.20

4,955

112,542

86,445

26,097

82,38

47,79

24,00

19.12.20

4,855

105,193

77,255

27,938

82,54

46,96

24,00

20.12.20

4,583

103,283

80,479

22,804

82,42

46,83

24,00

21.12.20

4,642

101,552

74,709

26,843

82,37

47,28

24,00

22.12.20

4,746

105,757

80,538

25,219

82,34

46,97

24,00

23.12.20

4,975

105,668

80,726

24,942

83,99

46,13

24,00

24.12.20

4,915

100,467

72,735

27,732

85,28

47,51

24,00

25.12.20

4,906

101,465

74,086

27,379

85,48

48,23

24,00

26.12.20

4,623

97,565

73,852

23,713

85,42

47,98

24,00

27.12.20

4,812

99,842

74,539

25,303

85,32

47,33

24,00

28.12.20

5,119

105,527

78,892

26,635

85,36

46,89

24,00

29.12.20

4,746

102,640

78,569

24,071

85,31

48,88

24,00

30.12.20

5,114

106,869

82,446

24,423

85,27

46,41

24,00

31.12.20

4,508

98,533

81,174

17,359

85,22

46,41

24,00

Представитель обслуживающей организации:

Ответственный за учет тепловой энергии:

т

811,569

Всего к оплате за потери воды Мп =

Гкал

145,217

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь =

Гкал

0,000

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь =

Итого

145,217

3096,157

2284,588

811,569

83,30

46,41

744,00

154

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан:

Дата Время

М1

M2

Q

01.01.2021 00:00

124388,409

61244,240

5419,793

01.12.2020 00:00

121292,252

58959,652

5274,576

3096,157

2284,588

145,217

Показания счетчиков

22.01.21 10:42:00

Среднее

4,684

99,876

73,696

26,180

83,30

46,41

744,00