Наружную температуру не отображает, подающую температуру в контуре отопления, похоже, занижает т.к. ее реальное значение 60-68, а обратную температура из контуре отопления отображает не верно!

Где в ячейке: Т1 - подающая температура в контуре отопления; Т2 - обратная температура из контура отопления; Т3 – температура наружного воздуха.