## экспорт таблицы данных вычислит
Название предприятия | Котельная 8 (УУТЭ 1-4 котлы) | Документ получен - | 2025-03-26 09:30
Адрес предприятия | Заводская 19, ст 1
Ответственное лицо | 1 | Интервал: Начало- | 2025-03-19 09:24
Телефон | 1 | Окончание- | 2025-03-26 09:24
Вычислитель УВП-280Б.01 | Зав.№202153 Версия ПО 3.13 | Отчётный час - | 12:00
Трубопровод 1 | "21" -- природный газ ГОСТ 30319.2-2015 | Посл. изменение карты - | 2024-07-30 14:15
Все неколичественные показатели (*) являются усреднёнными за время штатной работы.
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-19 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 427.59 | 0 | 36м 00сек | 0сек | P:обрыв[36м 00сек]
09:24-10:00 | [8 empty] | P:резервный вход[36м 00сек]
t:обрыв[36м 00сек]
t:резервный вход[36м 00сек]
dP1:обрыв[36м 00сек]
dP1:резервный вход[36м 00сек]
dP2:обрыв[36м 00сек]
dP2:резервный вход[36м 00сек]
10:00-11:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
11:00-12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
09:24-12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 1852.89 | 0 | 2ч36м00с | 0сек | P:обрыв[2ч36м00с]
P:резервный вход[2ч36м00с]
t:обрыв[2ч36м00с]
t:резервный вход[2ч36м00с]
dP1:обрыв[2ч36м00с]
dP1:резервный вход[2ч36м00с]
dP2:обрыв[2ч36м00с]
dP2:резервный вход[2ч36м00с]
2025-03-19 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
12:00-13:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
13:00-14:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
14:00-15:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
15:00-16:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
16:00-17:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 2
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-19 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
17:00-18:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
18:00-19:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
19:00-20:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
20:00-21:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
21:00-22:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
22:00-23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
2025-03-19 23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
2025-03-20 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
00:00-01:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 3
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-20 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
01:00-02:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
02:00-03:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
03:00-04:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
04:00-05:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
05:00-06:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
06:00-07:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
07:00-08:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
08:00-09:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 4
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-20 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
09:00-10:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
10:00-11:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
11:00-12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
2025-03-19 12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 17103.6 | 0 | 24ч00м00с | 0сек | P:обрыв[24ч00м00с]
2025-03-20 12:00 | [8 empty] | P:резервный вход[24ч00м00с]
t:обрыв[24ч00м00с]
t:резервный вход[24ч00м00с]
dP1:обрыв[24ч00м00с]
dP1:резервный вход[24ч00м00с]
dP2:обрыв[24ч00м00с]
dP2:резервный вход[24ч00м00с]
2025-03-20 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
12:00-13:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
13:00-14:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
14:00-15:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
15:00-16:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 5
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-20 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
16:00-17:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
17:00-18:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
18:00-19:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
19:00-20:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
20:00-21:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
21:00-22:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
22:00-23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
2025-03-20 23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
2025-03-21 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 6
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-21 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
00:00-01:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
01:00-02:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
02:00-03:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
03:00-04:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
04:00-05:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
05:00-06:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
06:00-07:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
07:00-08:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 7
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-21 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
08:00-09:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
09:00-10:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
10:00-11:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
11:00-12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
2025-03-20 12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 17103.6 | 0 | 24ч00м00с | 0сек | P:обрыв[24ч00м00с]
2025-03-21 12:00 | [8 empty] | P:резервный вход[24ч00м00с]
t:обрыв[24ч00м00с]
t:резервный вход[24ч00м00с]
dP1:обрыв[24ч00м00с]
dP1:резервный вход[24ч00м00с]
dP2:обрыв[24ч00м00с]
dP2:резервный вход[24ч00м00с]
2025-03-21 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
12:00-13:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
13:00-14:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
14:00-15:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 8
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-21 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
15:00-16:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
16:00-17:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
17:00-18:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
18:00-19:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
19:00-20:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
20:00-21:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
21:00-22:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
22:00-23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 9
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-21 23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
2025-03-22 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
00:00-01:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
01:00-02:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
02:00-03:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
03:00-04:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
04:00-05:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
05:00-06:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
06:00-07:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 10
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-22 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
07:00-08:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
08:00-09:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
09:00-10:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
10:00-11:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
11:00-12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
2025-03-21 12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 17103.6 | 0 | 24ч00м00с | 0сек | P:обрыв[24ч00м00с]
2025-03-22 12:00 | [8 empty] | P:резервный вход[24ч00м00с]
t:обрыв[24ч00м00с]
t:резервный вход[24ч00м00с]
dP1:обрыв[24ч00м00с]
dP1:резервный вход[24ч00м00с]
dP2:обрыв[24ч00м00с]
dP2:резервный вход[24ч00м00с]
2025-03-22 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
12:00-13:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
13:00-14:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 11
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-22 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
14:00-15:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
15:00-16:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
16:00-17:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
17:00-18:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
18:00-19:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
19:00-20:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
20:00-21:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
21:00-22:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 12
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-22 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
22:00-23:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
2025-03-22 23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
2025-03-23 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
00:00-01:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
01:00-02:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
02:00-03:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
03:00-04:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
04:00-05:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
05:00-06:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 13
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-23 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
06:00-07:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
07:00-08:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
08:00-09:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
09:00-10:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
10:00-11:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
11:00-12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
2025-03-22 12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 17103.6 | 0 | 24ч00м00с | 0сек | P:обрыв[24ч00м00с]
2025-03-23 12:00 | [8 empty] | P:резервный вход[24ч00м00с]
t:обрыв[24ч00м00с]
t:резервный вход[24ч00м00с]
dP1:обрыв[24ч00м00с]
dP1:резервный вход[24ч00м00с]
dP2:обрыв[24ч00м00с]
dP2:резервный вход[24ч00м00с]
2025-03-23 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
12:00-13:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 14
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-23 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
13:00-14:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
14:00-15:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
15:00-16:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
16:00-17:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
17:00-18:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
18:00-19:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
19:00-20:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
20:00-21:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 15
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-23 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
21:00-22:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
22:00-23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
2025-03-23 23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
2025-03-24 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
00:00-01:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
01:00-02:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
02:00-03:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
03:00-04:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
04:00-05:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 16
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-24 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
05:00-06:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
06:00-07:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
07:00-08:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
08:00-09:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
09:00-10:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
10:00-11:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
11:00-12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
2025-03-23 12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 17103.6 | 0 | 24ч00м00с | 0сек | P:обрыв[24ч00м00с]
2025-03-24 12:00 | [8 empty] | P:резервный вход[24ч00м00с]
t:обрыв[24ч00м00с]
t:резервный вход[24ч00м00с]
dP1:обрыв[24ч00м00с]
dP1:резервный вход[24ч00м00с]
dP2:обрыв[24ч00м00с]
dP2:резервный вход[24ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 17
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-24 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
12:00-13:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
13:00-14:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
14:00-15:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
15:00-16:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
16:00-17:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
17:00-18:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
18:00-19:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
19:00-20:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 18
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-24 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
20:00-21:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
21:00-22:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
22:00-23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
2025-03-24 23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
2025-03-25 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
00:00-01:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
01:00-02:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
02:00-03:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
03:00-04:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 19
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-25 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
04:00-05:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
05:00-06:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
06:00-07:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
07:00-08:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
08:00-09:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
09:00-10:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
10:00-11:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
11:00-12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
2025-03-24 12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 17103.6 | 0 | 24ч00м00с | 0сек | P:обрыв[24ч00м00с]
2025-03-25 12:00 | [8 empty] | P:резервный вход[24ч00м00с]
t:обрыв[24ч00м00с]
t:резервный вход[24ч00м00с]
dP1:обрыв[24ч00м00с]
dP1:резервный вход[24ч00м00с]
dP2:обрыв[24ч00м00с]
dP2:резервный вход[24ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 20
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-25 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
12:00-13:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
13:00-14:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
14:00-15:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
15:00-16:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
16:00-17:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
17:00-18:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
18:00-19:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
19:00-20:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 21
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-25 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
20:00-21:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
21:00-22:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
22:00-23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
2025-03-25 23:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
2025-03-26 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
00:00-01:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
01:00-02:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
02:00-03:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
03:00-04:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
Трубопровод | №1 "21" | Серийный номер | 202153 | Страница | 22
Время | Абсол. | Темпе- | Перепад | Плотность | Объем | Объем | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| давление | ратура | давления | в ст.у | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
| * | * | * | * |  | при НС | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| МПа | °С | кПа | кг/м3 | м3(р.у) | м3(р.у)
2025-03-26 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
04:00-05:00 | [8 empty] | P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
05:00-06:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
06:00-07:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
07:00-08:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
08:00-09:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 712.65 | 0 | 1ч00м00с | 0сек | P:обрыв[1ч00м00с]
P:резервный вход[1ч00м00с]
t:обрыв[1ч00м00с]
t:резервный вход[1ч00м00с]
dP1:обрыв[1ч00м00с]
dP1:резервный вход[1ч00м00с]
dP2:обрыв[1ч00м00с]
dP2:резервный вход[1ч00м00с]
09:00-09:24 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 285.06 | 0 | 24м 00сек | 0сек | P:обрыв[24м 00сек]
P:резервный вход[24м 00сек]
t:обрыв[24м 00сек]
t:резервный вход[24м 00сек]
dP1:обрыв[24м 00сек]
dP1:резервный вход[24м 00сек]
dP2:обрыв[24м 00сек]
dP2:резервный вход[24м 00сек]
2025-03-25 12:00 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 15250.7 | 0 | 21ч24м00с | 0сек | P:обрыв[21ч24м00с]
2025-03-26 09:24 | [8 empty] | P:резервный вход[21ч24м00с]
t:обрыв[21ч24м00с]
t:резервный вход[21ч24м00с]
dP1:обрыв[21ч24м00с]
dP1:резервный вход[21ч24м00с]
dP2:обрыв[21ч24м00с]
dP2:резервный вход[21ч24м00с]
2025-03-19 09:24 | 0.4 | 25 | 40 | 0.705 | 119725 | 0 | 168ч00м | 0сек | P:обрыв[168ч00м]
2025-03-26 09:24 | [8 empty] | P:резервный вход[168ч00м]
t:обрыв[168ч00м]
t:резервный вход[168ч00м]
dP1:обрыв[168ч00м]
dP1:резервный вход[168ч00м]
dP2:обрыв[168ч00м]
dP2:резервный вход[168ч00м]
Показания | Время | Объем | Объем | Время | Время
интеграторов: |  | в р.у. | в р.у. | штатной | нештатных
|  |  | при НС | работы | ситуаций
|  | м3(р.у) | м3(р.у)
На начало периода | 2025-03-19 09:24 | 2474790 | 0 | 3507ч01м | 7731ч03м
На конец периода | 2025-03-26 09:24 | 2594510 | 0 | 3675ч01м | 7731ч03м
Разность | 168ч00м | 119725 | 0 | 168ч00м | 0сек