## Журнал опроса23
24.08.2015 07:25 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:00:18.107 | Опрос запущен автоматически после подключения GPRS-устройства.
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:00:18.437 | Обрабатывается задание: Дом_Котельники_Белая дача16, ВИС.Т-ТС, #105050, GPRS
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:00:18.437 | Используется порт опроса: Tech-parkGPRS_Telemetric, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:00:18.437 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Tech-parkGPRS_Telemetric(9).2015-08-21.log' на компьютере 'NAVCENTER'
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:00:18.437 | ВИС.Т-ТС: Используется протокол Hydralink
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:00:18.437 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер Телеметрик 1.1, #50985939 с идентификатором '50985939'
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:00:18.437 | Интервал опроса текущих значений: 10 сек.
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:00:18.450 | ----------- ВИС.Т-ТС, #105050, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:00:18.450 | Открытие сеанса связи с устройством 105050
Предупреждение | 21.08.2015 17:00:55.123 | ВИС.Т-ТС: Неизвестная команда
Предупреждение | 21.08.2015 17:00:55.153 | ВИС.Т-ТС: Неизвестная команда
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:00:55.187 | Чтение конфигурации устройства
Предупреждение | 21.08.2015 17:00:55.200 | ВИС.Т-ТС: Считан неверный пакет. Ожидался тип 30, получен тип 0
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:00:58.263 | ВИС.Т-ТС: Количество настроенных систем: 3
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:38.733 | ВИС.Т-ТС: Система №1: 'Отопление'
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:38.937 | ВИС.Т-ТС: Система №2: 'ГВС'
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.030 | ВИС.Т-ТС: Система №3: 'ХВС'
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.030 | ВИС.Т-ТС: Считан сетевой адрес: 1
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.030 | Расчётный день: 28
Предупреждение | 21.08.2015 17:04:39.030 | Считанный расчётный день (28) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1)
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.030 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.030 | Версия ПО: HC-A-2.37
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.043 | ВИС.Т-ТС: Модификация счётчика: ТС-500-0-4-3-1
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.077 | Серийный номер: 105050
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.093 | Запрос даты и времени устройства
Предупреждение | 21.08.2015 17:04:39.530 | Устройство и сервер находятся в разных часовых поясах, смещение времени устройства от сервера: -6ч.
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.530 | Дата и время по часам устройства: 21.08.2015 12:45:06
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.530 | Часы устройства идут впереди системных на 01:43:32 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.530 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.530 | Чтение данных за интервал 21.08.2015 09:00:00 - 21.08.2015 10:00:00
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.530 | ВИС.Т-ТС: Чтение данных по 1 тепловому вводу
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.607 | ВИС.Т-ТС: Чтение данных производится с виртуального прибора №1 'Отопление'
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.640 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива: 21.08.2015 12:00:00
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.810 | Считаны данные за 21.08.2015 09:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.810 | 21.08.2015 09:00:00: Считана ошибка: Объёмный расход №1 < min. Тепловой ввод: 1
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:39.810 | 21.08.2015 09:00:00: Считана ошибка: Объёмный расход №2 < min. Тепловой ввод: 1
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.170 | Считаны данные за 21.08.2015 10:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.170 | 21.08.2015 10:00:00: Считана ошибка: Объёмный расход №1 < min. Тепловой ввод: 1
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.170 | 21.08.2015 10:00:00: Считана ошибка: Объёмный расход №2 < min. Тепловой ввод: 1
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.170 | ВИС.Т-ТС: Чтение данных по 2 тепловому вводу
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.247 | ВИС.Т-ТС: Чтение данных производится с виртуального прибора №2 'ГВС'
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.310 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива: 21.08.2015 12:00:00
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.403 | Считаны данные за 21.08.2015 09:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.513 | Считаны данные за 21.08.2015 10:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.530 | ВИС.Т-ТС: Чтение данных по 3 тепловому вводу
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.590 | ВИС.Т-ТС: Чтение данных производится с виртуального прибора №3 'ХВС'
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.590 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива: 21.08.2015 12:00:00
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.717 | Считаны данные за 21.08.2015 09:00:00 по ХВС
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.827 | Считаны данные за 21.08.2015 10:00:00 по ХВС
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.827 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.827 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.873 | ВИС.Т-ТС: Чтение данных производится с виртуального прибора №1 'Отопление'
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.903 | ВИС.Т-ТС: Чтение данных производится с виртуального прибора №1 'Отопление'
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:40.967 | ВИС.Т-ТС: Чтение данных производится с виртуального прибора №2 'ГВС'
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:41.090 | ВИС.Т-ТС: Чтение данных производится с виртуального прибора №2 'ГВС'
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:41.170 | ВИС.Т-ТС: Чтение данных производится с виртуального прибора №3 'ХВС'
Предупреждение | 21.08.2015 17:04:47.060 | Опрос завершен. Отмена опроса сервером при отключении службы опроса.
Информационное сообщение | 21.08.2015 17:04:47.060 | Задание остановлено.