## Журнал опроса тр44
| Время | Описание
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:30:16 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.63 (сборка 36309)
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:30:16 | Устройство GPRS сейчас не подключено.
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:21 | Осуществлен вызов (Голосовой вызов) GPRS-контроллера 'АССВ-030 #2101251' по номеру 89293572829.
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:21 | Ожидание подключения GPRS-контроллера...
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | GPRS-устройство подключено на порт Локальная служба опроса - АССВ-030.
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | Старт сессии опроса 5548352 (Транзитная, 44, ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #2004614, GPRS - АССВ-030 #2101251).
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | Инициализирован менеджер опроса для GPRS-порта АССВ-030; ThreadNum=5; GprsClientId=72622992-3779-4f40-9188-d8df21725d10; PollSessionId=5548352
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.63 (сборка 36309)
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | Обрабатывается задание: Транзитная, 44, ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #2004614, GPRS - АССВ-030 #2101251
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | Используется порт опроса: АССВ-030, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.АССВ-030(5).2025-10-23.log' на компьютере 'RYZEN'
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер АССВ-030, #2101251 с идентификатором '2101251'
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #2004614, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | -------------¦ Теплоснабжение
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | -------------¦ ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | Опрос ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #2004614, сетевой адрес: 1. Маска запрошенных данных: Current, Month, Day, Hour
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #2004614, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:34 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:35 | Версия ПО: VZLJOT 65.00.01.08
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:36 | ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Учёт холодной воды включен
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:37 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:37 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:37 | ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Измерение температуры наружного воздуха: отключено
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:38 | Режим работы: Зима
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:39 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:40 | Серийный номер: 2004614
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:40 | Дата и время по часам устройства: 23.10.2025 18:31:17
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:40 | Часы устройства отстают от системных на 00:00:23 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:40 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:40 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:40 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:40 | Чтение данных за интервал 23.10.2025 15:00:00 - 23.10.2025 17:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:40 | ВЗЛЕТ ТСРВ-026М: Конец интервала опроса совпадает с последней записью в архиве прибора. Считываем записи по индексу
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:45 | Считаны интеграторы на 23.10.2025 15:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:45 | Считаны интеграторы на 23.10.2025 15:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:47 | Считаны данные за 23.10.2025 15:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:47 | Считаны данные за 23.10.2025 15:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:47 | 23.10.2025 15:00:00: Считана ошибка: НС16: Отказ преобразователя расхода. Канал: 3. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:47 | 23.10.2025 15:00:00: Считана ошибка: НС27. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 2 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:47 | 23.10.2025 15:00:00: Считана ошибка: НС27. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 2 мин. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:47 | Считаны интеграторы на 23.10.2025 16:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:47 | Считаны интеграторы на 23.10.2025 16:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:49 | Считаны данные за 23.10.2025 16:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:49 | Считаны данные за 23.10.2025 16:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:49 | 23.10.2025 16:00:00: Считана ошибка: НС16: Отказ преобразователя расхода. Канал: 3. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:49 | Считаны интеграторы на 23.10.2025 17:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:49 | Считаны интеграторы на 23.10.2025 17:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:50 | Считаны данные за 23.10.2025 17:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:50 | Считаны данные за 23.10.2025 17:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:50 | 23.10.2025 17:00:00: Считана ошибка: НС16: Отказ преобразователя расхода. Канал: 3. Архив: Дополнительные НС. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:50 | 23.10.2025 17:00:00: Считана ошибка: НС27. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 2 мин. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:50 | 23.10.2025 17:00:00: Считана ошибка: НС27. Архив: Дополнительные НС. Продолжительность: 2 мин. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:50 | Считаны интеграторы на 23.10.2025 18:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:50 | Считаны интеграторы на 23.10.2025 18:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:50 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:50 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:50 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:50 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:56 | Считаны текущие значения по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:31:56 | Считаны текущие значения по ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:32:05 | Считаны текущие интеграторы на 23.10.2025 18:31:42 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:32:05 | Считаны текущие интеграторы на 23.10.2025 18:31:42 по ГВС
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:32:05 | Освобождён менеджер опроса для GPRS-порта АССВ-030; ThreadNum=5; GprsClientId=72622992-3779-4f40-9188-d8df21725d10; PollSessionId=5548352
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:32:05 | Сессия опроса 5548352 (Транзитная, 44, ВЗЛЕТ ТСРВ-026М #2004614, GPRS - АССВ-030 #2101251) завершена. Результат: None.
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:32:05 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:32:05 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:32:05 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:32:05 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:32:05 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:32:05 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 23.10.2025 18:32:05 | Следующий старт задания назначен на 23.10.2025 21:30:00.