## Архитекторов 121 - Узел
Ведомость учета параметров потребления тепла
[12 empty] | c |  | 2015-10-01 |  |  | по |  |  | 2015-11-01
Потребитель: |  |  | Ж/Д в КАО с НФУ
Адрес: |  |  | ул. Бульвар архитекторов, 12/1
Договор №: |  |  | 9379 | [5 empty] | от
[7 empty] | M1min = | [8 empty] | т/сутки |  |  |  |  | M1max = | [8 empty] | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[7 empty] | M2min = | [8 empty] | т/сутки |  |  |  |  | M2max = | [8 empty] | т/сутки
Прибор учета: |  | СПТ943 | [7 empty] | № |  |  | 38928 | [7 empty] | Tхв = |  | 5 |  |  |  | ºС | [6 empty] | Версия ПО: |  | 3
Дата |  | Температура (ºС) | [5 empty] | Масса (т) | [13 empty] | Давление (ат) | [6 empty] | Теплота (ГКал) | [7 empty] | Время
|  | T1 |  |  |  | T2 |  | M1 | [6 empty] | M2 |  |  | Мп=М1-М2 |  |  |  | P1 |  |  |  | P2 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Qп=Q1-Q2 |  | раб.(ч)
2015-10-01 |  | 66.7221 |  |  |  | 47.983 |  | 190.2612 | [6 empty] | 188.8902 |  |  | 1.3709 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.573 |  | 24
2015-10-02 |  | 66.8449 |  |  |  | 47.9844 |  | 189.8411 | [6 empty] | 188.5169 |  |  | 1.3242 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.5883 |  | 24
2015-10-03 |  | 67.4791 |  |  |  | 47.2601 |  | 187.07 | [6 empty] | 185.8405 |  |  | 1.2295 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.7899 |  | 24
2015-10-04 |  | 67.0044 |  |  |  | 46.9776 |  | 182.3099 | [6 empty] | 181.3629 |  |  | 0.94695 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.6588 |  | 24
2015-10-05 |  | 66.3954 |  |  |  | 47.8875 |  | 192.532 | [6 empty] | 191.13 |  |  | 1.402 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.5713 |  | 24
2015-10-06 |  | 66.958 |  |  |  | 47.8025 |  | 195.0027 | [6 empty] | 193.903 |  |  | 1.0997 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.7431 |  | 24
2015-10-07 |  | 67.1351 |  |  |  | 47.5294 |  | 195.5229 | [6 empty] | 194.4371 |  |  | 1.0859 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.8408 |  | 24
2015-10-08 |  | 68.3158 |  |  |  | 46.5504 |  | 169.3491 | [6 empty] | 169.0818 |  |  | 0.26727 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.6932 |  | 24
2015-10-09 |  | 68.119 |  |  |  | 46.6163 |  | 159.1767 | [6 empty] | 158.7087 |  |  | 0.46805 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.4291 |  | 24
2015-10-10 |  | 66.9108 |  |  |  | 47.825 |  | 198.1996 | [6 empty] | 196.9837 |  |  | 1.2159 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.7908 |  | 24
2015-10-11 |  | 67.7538 |  |  |  | 46.5969 |  | 182.7268 | [6 empty] | 181.763 |  |  | 0.96373 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.8738 |  | 24
2015-10-12 |  | 67.9568 |  |  |  | 46.7801 |  | 183.7242 | [6 empty] | 182.6666 |  |  | 1.0576 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.8986 |  | 24
2015-10-13 |  | 66.8516 |  |  |  | 47.7235 |  | 196.9352 | [6 empty] | 195.3887 |  |  | 1.5466 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3.7751 |  | 24
2015-10-14 |  | 66.3806 |  |  |  | 46.1456 |  | 234.8063 | [6 empty] | 232.9599 |  |  | 1.8464 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4.7611 |  | 24
2015-10-15 |  | 66.7482 |  |  |  | 46.8817 |  | 256.0226 | [6 empty] | 254.9968 |  |  | 1.0258 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 5.0974 |  | 24
2015-10-16 |  | 68.242 |  |  |  | 46.5877 |  | 205.0968 | [6 empty] | 204.557 |  |  | 0.53972 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4.4498 |  | 24
2015-10-17 |  | 67.9882 |  |  |  | 49.4758 |  | 354.6354 | [6 empty] | 353.4956 |  |  | 1.1398 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 6.581 |  | 24
2015-10-18 |  | 68.5372 |  |  |  | 50.0197 |  | 374.6689 | [6 empty] | 373.2326 |  |  | 1.4364 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 6.9552 |  | 24
2015-10-19 |  | 69.3592 |  |  |  | 51.5565 |  | 397.2853 | [6 empty] | 395.7286 |  |  | 1.5568 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 7.0895 |  | 24
2015-10-20 |  | 70.9648 |  |  |  | 49.9322 |  | 303.9763 | [6 empty] | 302.7018 |  |  | 1.2745 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 6.4114 |  | 24
2015-10-21 |  | 69.7315 |  |  |  | 47.5537 |  | 285.9222 | [6 empty] | 284.3748 |  |  | 1.5474 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 6.3533 |  | 24
2015-10-22 |  | 70.3488 |  |  |  | 48.5387 |  | 315.0373 | [6 empty] | 313.6185 |  |  | 1.4188 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 6.8858 |  | 24
2015-10-23 |  | 74.3269 |  |  |  | 48.035 |  | 255.8789 | [6 empty] | 254.0233 |  |  | 1.8557 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 6.7434 |  | 24
2015-10-24 |  | 74.2048 |  |  |  | 45.3818 |  | 221.9633 | [6 empty] | 220.3717 |  |  | 1.5916 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 6.4091 |  | 24
2015-10-25 |  | 70.113 |  |  |  | 42.918 |  | 223.7753 | [6 empty] | 221.8207 |  |  | 1.9547 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 6.0947 |  | 25
2015-10-26 |  | 69.6888 |  |  |  | 43.7176 |  | 215.2567 | [6 empty] | 213.2686 |  |  | 1.9881 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 5.5992 |  | 24
2015-10-27 |  | 68.2106 |  |  |  | 44.2797 |  | 227.4699 | [6 empty] | 225.0622 |  |  | 2.4077 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 5.4526 |  | 24
2015-10-28 |  | 67.1883 |  |  |  | 44.9815 |  | 246.1569 | [6 empty] | 243.4549 |  |  | 2.702 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 5.4765 |  | 24
2015-10-29 |  | 67.2952 |  |  |  | 44.3142 |  | 207.9613 | [6 empty] | 205.5248 |  |  | 2.4366 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4.7875 |  | 24
2015-10-30 |  | 67.5837 |  |  |  | 44.2155 |  | 206.0852 | [6 empty] | 203.5069 |  |  | 2.5783 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4.824 |  | 24
2015-10-31 |  | 68.5002 |  |  |  | 44.5337 |  | 235.9187 | [6 empty] | 232.7549 |  |  | 3.1638 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 5.6638 |  | 24
Итого |  | 68.3825 |  |  |  | 46.9221 |  | 7190.569 | [6 empty] | 7144.1268 |  |  | 46.4422 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 153.861 |  | 745
Показания счетчиков
Дата и время |  |  |  |  | М1, т | [5 empty] | M2, т | [7 empty] | Q, Гкал | [8 empty] | Время раб., ч
2015-10-01 |  |  |  |  | 158326.224 | [5 empty] | 157139.1253 | [7 empty] | 3801.4311 | [8 empty] | 18179.1167
2015-11-01 |  |  |  |  | 165516.7931 | [5 empty] | 164283.2521 | [7 empty] | 3955.2921 | [8 empty] | 18924.1167
[5 empty] | 7190.5691 | [5 empty] | 7144.1268 | [7 empty] | 153.8609 | [8 empty] | 745
Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = | [24 empty] | 0 | [5 empty] | Гкал
Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = | [24 empty] | 153.861 | [5 empty] | Гкал
т
Всего к оплате за потери воды Мп = | [24 empty] | 46.4422
Ответственный за учет тепловой энергии: | [24 empty] | Анохин Е.С.
Представитель обслуживающей организации:
| Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: | [22 empty] | 17.11.15 10:47:53 | [8 empty] | 102