Организация:                                                                        Абонент:                                                                        Дата: 03.02.16 ТеРосс № 4756 Версия ПО: 06.54 (14.02.15) Тепловая система 1: ЦО Формула: (M[2з]). Q=M1*(h1-h2) Адрес: ул. 60 лет СССР д.№ 16 G1min (м3/ч): 0,100 G1max (м3/ч): 100,000 G2min (м3/ч): 0,100 G2max (м3/ч): 100,000

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 25.12.15 по 03.02.16

|  | Тепло, Гкал | Масса, Тонн | Тонн | Температура, гр.С | Давление, атм. | Наработка, час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Q | M1 | M2 | M1'-M2' | M2'-M1' | t1 | t2 | t1-t2 | tатм | P1 | P2 | Tp | Ошибки |
| 25.12.15 | 1,95743 | 237,7852 | 235,7129 | 2,073 | ---- | 51,5 | 43,2 | 8,2 | 3,5 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 26.12.15 | 1,97704 | 239,7305 | 237,6230 | 2,103 | ---- | 51,0 | 42,8 | 8,3 | 3,6 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 27.12.15 | 2,71049 | 236,8418 | 234,9883 | 1,863 | ---- | 61,0 | 49,6 | 11,5 | -2,6 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 28.12.15 | 2,56799 | 191,2012 | 189,7754 | 1,426 | ---- | 65,7 | 52,2 | 13,4 | -5,4 | 2,3 | 2,2 | 22,39 | П |
| 29.12.15 | 2,90677 | 219,6172 | 217,7891 | 1,832 | ---- | 64,9 | 51,7 | 13,2 | -4,6 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 30.12.15 | 3,30194 | 233,7012 | 231,3613 | 2,339 | ---- | 69,6 | 55,5 | 14,1 | -7,2 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 31.12.15 | 2,92307 | 226,3652 | 224,0449 | 2,317 | ---- | 64,8 | 51,9 | 12,9 | -4,7 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 01.01.16 | 3,79149 | 230,0642 | 227,4686 | 2,596 | ---- | 49,5 | 42,8 | 6,8 | -10,7 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 02.01.16 | 4,13277 | 230,4030 | 227,5933 | 2,810 | ---- | 80,6 | 62,7 | 17,9 | -13,9 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 03.01.16 | 3,52867 | 230,4983 | 227,8228 | 2,675 | ---- | 72,9 | 57,6 | 15,3 | -9,8 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 04.01.16 | 4,07536 | 229,5032 | 226,6259 | 2,878 | ---- | 80,0 | 62,2 | 17,7 | -13,2 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 05.01.16 | 4,18839 | 226,9285 | 224,0871 | 2,842 | ---- | 81,8 | 63,3 | 18,4 | -15,7 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 06.01.16 | 4,22322 | 224,6882 | 221,8940 | 2,794 | ---- | 82,2 | 63,5 | 18,8 | -17,5 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 07.01.16 | 4,17826 | 224,1962 | 221,4177 | 2,778 | ---- | 81,9 | 63,3 | 18,6 | -16,5 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 08.01.16 | 4,18064 | 222,1226 | 219,4178 | 2,704 | ---- | 81,5 | 62,7 | 18,8 | -21,4 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 09.01.16 | 4,16448 | 221,5463 | 218,6309 | 2,916 | ---- | 81,1 | 62,3 | 18,8 | -21,1 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 10.01.16 | 4,17262 | 220,8289 | 217,9425 | 2,886 | ---- | 81,1 | 62,2 | 18,9 | -19,9 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 11.01.16 | 4,03952 | 220,2278 | 217,3694 | 2,858 | ---- | 79,3 | 61,0 | 18,3 | -15,9 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 12.01.16 | 3,32674 | 220,8479 | 218,0161 | 2,831 | ---- | 69,2 | 54,1 | 15,1 | -8,3 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 13.01.16 | 3,29412 | 217,5422 | 214,7827 | 2,759 | ---- | 69,9 | 54,7 | 15,1 | -8,2 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 14.01.16 | 3,53006 | 218,2354 | 215,2937 | 2,942 | ---- | 73,0 | 56,8 | 16,2 | -10,7 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 15.01.16 | 3,76860 | 211,8145 | 209,0405 | 2,774 | ---- | 77,7 | 60,0 | 17,8 | -12,5 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 16.01.16 | 3,39191 | 220,5154 | 218,0386 | 2,477 | ---- | 71,2 | 55,9 | 15,4 | -8,9 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 17.01.16 | 3,42164 | 220,8157 | 218,4050 | 2,411 | ---- | 71,7 | 56,2 | 15,5 | -8,5 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 18.01.16 | 2,80013 | 221,8257 | 219,3030 | 2,523 | ---- | 63,4 | 50,8 | 12,6 | -4,4 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 19.01.16 | 2,65728 | 222,0588 | 219,5593 | 2,500 | ---- | 61,3 | 49,4 | 12,0 | -2,9 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 20.01.16 | 3,04588 | 221,7788 | 219,5220 | 2,258 | ---- | 66,6 | 52,9 | 13,7 | -6,1 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 21.01.16 | 3,49757 | 220,7178 | 218,3027 | 2,415 | ---- | 73,4 | 57,6 | 15,8 | -9,0 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 22.01.16 | 3,45782 | 220,8853 | 218,6270 | 2,258 | ---- | 72,5 | 56,8 | 15,7 | -8,6 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 23.01.16 | 4,10620 | 220,2324 | 217,7046 | 2,529 | ---- | 81,3 | 62,6 | 18,6 | -16,4 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 24.01.16 | 3,50000 | 220,6704 | 218,1548 | 2,516 | ---- | 73,8 | 58,0 | 15,9 | -11,0 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 25.01.16 | 3,30731 | 220,6748 | 218,1001 | 2,574 | ---- | 70,8 | 55,8 | 15,0 | -8,9 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 26.01.16 | 2,69233 | 221,0259 | 218,3491 | 2,677 | ---- | 62,4 | 50,2 | 12,2 | -4,1 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 27.01.16 | 2,02538 | 221,7588 | 219,2568 | 2,501 | ---- | 52,5 | 43,3 | 9,1 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 28.01.16 | 1,86940 | 222,0581 | 219,5342 | 2,523 | ---- | 50,3 | 41,8 | 8,4 | 4,1 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 29.01.16 | 2,10326 | 222,6392 | 219,8188 | 2,821 | ---- | 52,8 | 43,4 | 9,5 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 30.01.16 | 1,85841 | 222,6851 | 219,8320 | 2,855 | ---- | 50,0 | 41,6 | 8,4 | 4,6 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 31.01.16 | 1,97498 | 223,1475 | 219,9463 | 3,202 | ---- | 51,3 | 42,5 | 8,9 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 01.02.16 | 2,12231 | 222,3872 | 219,0718 | 3,316 | ---- | 54,4 | 44,9 | 9,6 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 02.02.16 | 2,02934 | 222,5884 | 220,2930 | 2,297 | ---- | 52,7 | 43,6 | 9,1 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| 03.02.16 | 1,89356 | 222,3442 | 220,0684 | 2,276 | ---- | 50,7 | 42,1 | 8,5 | 3,8 | 2,3 | 2,2 | 24,00 |  |
| Итого | 128,69 | 9145,50 | 9040,59 | 104,93 | 0,00 | 67,1 | 53,3 | 13,8 | -7,2 | 2,3 | 2,2 | 982,39 | 1,61 |

Показания интеграторов:				Классификация ошибок:

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, Тонн | M2, Тонн | Тр, час | Т-отключение по t1-t2<min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.02.16 | 24:00 | 110,35 | 7560,26 | 7469,29 | 816,00 | Р-отключение по Gmin, Gmax |
| 01.01.16 | 0:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ф-функциональный отказ |
| 31.12.15 | 24:00 | 211,83 | 31028,30 | 30846,20 | 4967,99 | П-отключение питания |
| 25.12.15 | 0:00 | 193,48 | 29443,06 | 29274,91 | 4801,60 |  |
| Итого | 128,69 | 9145,50 | 9040,59 | 982,39 |  |

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max

984,00 = 982,39 + 1,61 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Представитель абонента:                                                                      Представитель организации: