Показания узла учёта на отопление

11
Итого V1-V2, м3

49,85
Ср. темп-ра по обратному трубопроводу, C°

0,84 %
11
Итого M1-M2, тонн

1299
1374
75
Тонн
Масса теплоносителя, M2

1310
6802
5492
Тонн
Масса теплоносителя, M1

21,76
-39,28
-61,04
ГКал
Кол-во теплоты

192
3091
2899
Час
Время наработки

Итого за период
06.10.16
28.09.16
Дата снятия показаний

Текущее
Предыдущее
Ед. изм.
Измеряемые параметры
Павловский тракт, 267 ввод 1
ООО "ЦЖКР"
Договор №:
4679
№ тепловычислителя:
Адрес и наименование объекта теплоснабжения:
за период с
по
06.10.2016
Наименование потребителя:
28.09.2016
АКТ
Снятия показаний тепловой энергии
9859-Т
Показания узла учёта на горячее водоснабжение
115
Итого V1-V2, м3

536
10545
10009
м3
Объем теплоносителя, V2
651
12390
11739
м3
Объем теплоносителя, V1
11,79
207,33
195,54
ГКал
Кол-во теплоты
151
3050
2899
Час
Время наработки
Итого за период
06.10.16
28.09.16
Дата снятия показаний

Текущее
Предыдущее
Ед. изм.
Измеряемые параметры
Прим.: Показания узлов учёта принимаются с 23 по 28 число отчётного месяца
Количество теплоты указывать в единицах измерения узла учёта (без перевода в Гкал)
Ответственный за узел учета:
Контактный телефон:
Кокорин Е.А.
458202
Подпись _______________
М.П.
Инженер ОУРТЭ:
Подпись _______________
Дата _________________
Примечание:

104
Итого V1-V2, м3

47,36
Ср. темп-ра по обратному трубопроводу, C°

7,64 %
103
Итого M1-M2, тонн

1245
1601
356
Тонн
Масса теплоносителя, M2

1348
5431
4083
Тонн
Масса теплоносителя, M1

20,87
13,59
-7,28
ГКал
Кол-во теплоты

192
3086
2894
Час
Время наработки

Итого за период
06.10.16
28.09.16
Дата снятия показаний

Текущее
Предыдущее
Ед. изм.
Измеряемые параметры
ООО "ЦЖКР"
Павловский тракт, 267 ввод 2
5863
Показания узла учёта на отопление
Адрес и наименование объекта теплоснабжения:
Наименование потребителя:
№ тепловычислителя:
28.09.2016
по
06.10.2016
9859-Т
Договор №:
за период с
Примечание:
Прим.: Показания узлов учёта принимаются с 23 по 28 число отчётного месяца
Количество теплоты указывать в единицах измерения узла учёта (без перевода в Гкал)
Ответственный за узел учета:
Контактный телефон:
Показания узла учёта на горячее водоснабжение
110
Итого V1-V2, м3

845
13231
12386
м3
Объем теплоносителя, V2
955
14793
13838
м3
Объем теплоносителя, V1
14,83
216,41
201,58
ГКал
Кол-во теплоты
192
3086
2894
Час
Время наработки
Итого за период
06.10.16
28.09.16
Дата снятия показаний

Текущее
Предыдущее
Ед. изм.
Измеряемые параметры
АКТ
Снятия показаний тепловой энергии
Кокорин Е.А.
Инженер ОУРТЭ:
Подпись _______________
Дата _________________
458202
Подпись _______________
М.П.

Примечание:
Подпись _______________
Дата _________________
Инженер ОУРТЭ:
М.П.
Контактный телефон:
458202
Подпись _______________
Кокорин Е.А.
Ответственный за узел учета:
Прим.: Показания узлов учёта принимаются с 23 по 28 число отчётного месяца
Количество теплоты указывать в единицах измерения узла учёта (без перевода в Гкал)
164
Итого V1-V2, м3

519
8080
7561
м3
Объем теплоносителя, V2
683
10337
9654
м3
Объем теплоносителя, V1
15,72
216,56
200,84
ГКал
Кол-во теплоты
192
3085
2893
Час
Время наработки
Итого за период
06.10.16
28.09.16
Дата снятия показаний

Текущее
Предыдущее
Ед. изм.
Измеряемые параметры
Показания узла учёта на горячее водоснабжение

6
Итого V1-V2, м3

40,80
Ср. темп-ра по обратному трубопроводу, C°

0,51 %
6
Итого M1-M2, тонн

1172
1513
341
Тонн
Масса теплоносителя, M2

1178
1224
46
Тонн
Масса теплоносителя, M1

34,10
142,37
108,27
ГКал
Кол-во теплоты

192
3085
2893
Час
Время наработки

Итого за период
06.10.16
28.09.16
Дата снятия показаний

Текущее
Предыдущее
Ед. изм.
Измеряемые параметры
Показания узла учёта на отопление
Павловский тракт, 267 ввод 3
Адрес и наименование объекта теплоснабжения:
ООО "ЦЖКР"
Наименование потребителя:
11195
№ тепловычислителя:
9859-Т
Договор №:
06.10.2016
по
28.09.2016
за период с
АКТ
Снятия показаний тепловой энергии

Договор №:
Адрес:
Павловский тракт, 267 ввод 1
Прибор:
9859-Т
4679
СПТ943
ООО "ЦЖКР"
за период с
Отчет о суточных параметрах
Нараб., ч
V1, м3
Нараб., ч
Q, Гкал
∆V, м3
V2, м3
V1, м3
T2, °С
T1, °С
Нараб., ч
∆Q, Гкал
M2, т
M1, т
T2, °С
T1, °С
Дата
ХВС
ГВС
Теплоснабжение

06.10.2016
Потребитель:
28.09.2016
по
24,00
44,96
24,00
1,70
17,91
86,89
104,80
44,56
56,07
24,00
0,00
0,02
0,02
33,29
21,40
28.09.2016
24,00
44,70
24,00
1,68
18,35
86,00
104,35
44,58
55,86
24,00
1,06
100,75
102,28
56,36
66,60
29.09.2016
24,00
44,72
24,00
1,76
16,57
84,73
101,30
46,15
58,79
24,00
2,09
170,64
171,86
55,21
67,31
30.09.2016
24,00
47,96
24,00
1,94
17,99
84,81
102,80
48,14
61,72
24,00
2,54
180,00
180,26
52,49
66,57
01.10.2016
24,00
51,36
24,00
2,08
20,79
84,74
105,53
48,11
61,82
24,00
2,75
180,23
180,71
51,98
67,15
02.10.2016
24,00
42,65
24,00
2,11
17,49
90,50
107,99
49,06
63,61
24,00
3,31
191,27
194,57
49,77
66,72
03.10.2016
Представитель абонента:
Представитель поставщика:
144,00
276,34
144,00
11,27
109,10
517,67
626,77

144,00
11,75
822,91
829,70

Итого

46,76
59,65

49,85
59,29
Среднее
151,00
294,58
151,00
11,79
536,15
650,62
192,00
21,76
1299,32
1310,34
Итого
3049,75
5850,87
3049,75
207,33
10545,29
12389,82
3090,75
-39,28
1374,32
6802,10
06.10.16   04:00
2898,75
5556,29
2898,75
195,54
10009,14
11739,20
2898,75
-61,04
74,99
5491,76
28.09.16   04:00
Нараб., ч
V1, м3
Нараб., ч
Q, Гкал
V2, м3
V1, м3
Нараб., ч
∆Q, Гкал
M2, т
M1, т
Дата
ХВС
ГВС
Теплоснабжение

9859-Т
СПТ943
5863
Прибор:
Павловский тракт, 267 ввод 2
Адрес:
Договор №:
ООО "ЦЖКР"
06.10.2016
Потребитель:
28.09.2016
по
за период с
Отчет о суточных параметрах
Нараб., ч
V1, м3
Нараб., ч
Q, Гкал
∆V, м3
V2, м3
V1, м3
T2, °С
T1, °С
Нараб., ч
∆Q, Гкал
M2, т
M1, т
T2, °С
T1, °С
Дата
ХВС
ГВС
Теплоснабжение

24,00
38,80
24,00
1,67
13,65
105,68
119,33
47,16
56,71
24,00
-0,28
0,06
96,17
22,68
19,78
28.09.2016
24,00
39,13
24,00
1,69
14,61
105,52
120,13
47,16
56,48
24,00
1,39
99,43
117,51
52,76
60,37
29.09.2016
24,00
40,77
24,00
1,72
12,46
106,06
118,52
48,91
59,18
24,00
2,68
168,13
169,95
51,85
67,59
30.09.2016
24,00
47,48
24,00
1,94
14,44
105,83
120,27
51,33
62,37
24,00
2,98
177,89
177,76
50,13
66,85
01.10.2016
24,00
47,42
24,00
2,00
15,31
105,94
121,25
51,43
62,55
24,00
3,18
178,14
177,96
49,54
67,38
02.10.2016
24,00
44,50
24,00
1,90
13,56
105,45
119,01
51,79
62,95
24,00
3,31
190,79
190,98
49,76
67,06
03.10.2016
192,00
340,47
192,00
14,80
110,28
844,74
955,02

192,00
20,65
1236,04
1352,08

Итого

50,49
61,19

47,36
60,76
Среднее
Представитель абонента:
Представитель поставщика:
192,00
340,86
192,00
14,83
844,70
954,99
192,00
20,87
1245,61
1347,83
Итого
3085,75
5664,05
3085,75
216,41
13230,62
14792,52
3085,75
13,59
1601,41
5430,75
06.10.16   00:00
2893,75
5323,18
2893,75
201,58
12385,92
13837,53
2893,75
-7,28
355,81
4082,92
28.09.16   00:00
Нараб., ч
V1, м3
Нараб., ч
Q, Гкал
V2, м3
V1, м3
Нараб., ч
∆Q, Гкал
M2, т
M1, т
Дата
ХВС
ГВС
Теплоснабжение

Нараб., ч
V1, м3
Нараб., ч
V1, м3
Нараб., ч
∆Q, Гкал
∆V, м3
V2, м3
V1, м3
T2, °С
T1, °С
Нараб., ч
∆Q, Гкал
M2, т
M1, т
T2, °С
T1, °С
Дата
ХВС2
ХВС
ГВС
Теплоснабжение

Отчет о суточных параметрах
за период с
по
28.09.2016
Потребитель:
06.10.2016
ООО "ЦЖКР"
Договор №:
Адрес:
Павловский тракт, 267 ввод 3
Прибор:
11195
СПТ943
9859-Т
24,00
17,04
24,00
15,07
24,00
1,73
20,31
64,26
84,57
39,91
54,82
24,00
0,81
0,85
1,35
20,40
19,10
28.09.2016
24,00
18,43
24,00
14,72
24,00
1,84
23,37
64,20
87,57
39,68
54,44
24,00
2,94
94,24
94,56
43,30
65,99
29.09.2016
24,00
18,91
24,00
16,01
24,00
1,87
20,29
64,80
85,09
40,90
57,20
24,00
4,61
158,74
159,95
43,32
66,69
30.09.2016
24,00
22,93
24,00
17,02
24,00
1,99
20,04
64,91
84,95
42,93
60,30
24,00
4,77
166,83
167,53
43,04
66,02
01.10.2016
24,00
20,63
24,00
18,14
24,00
2,07
21,51
64,90
86,41
43,00
60,57
24,00
4,92
167,46
167,89
43,14
66,60
02.10.2016
24,00
20,12
24,00
15,46
24,00
1,98
18,94
65,18
84,12
43,08
60,87
24,00
4,91
179,29
180,11
43,68
66,29
03.10.2016
192,00
158,72
192,00
128,90
192,00
15,72
518,34
682,33
192,00
34,10
1171,72
1178,28
Итого
3085,13
2811,33
3085,13
2143,98
3085,13
216,56
8079,80
10336,60
3085,13
142,37
1512,69
1224,08
06.10.16   00:00
2893,13
2652,61
2893,13
2015,08
2893,13
200,84
7561,46
9654,27
2893,13
108,27
340,97
45,80
28.09.16   00:00
Нараб., ч
V1, м3
Нараб., ч
V1, м3
Нараб., ч
Q, Гкал
V2, м3
V1, м3
Нараб., ч
∆Q, Гкал
M2, т
M1, т
Дата
ХВС2
ХВС
ГВС
Теплоснабжение

Представитель поставщика:
Представитель абонента:
192,00
158,75
192,00
128,81
8.00:00:00
15,68
163,83
518,33
682,16

192,00
33,88
1162,80
1169,32

Итого

42,12
59,13

40,80
60,78
Среднее