## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.45.2 (сборка 34509)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.45.2 (сборка 34509)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | Обрабатывается задание: Интернет - 10.10.1.160:60000
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | Используется порт опроса: Ethernet, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Ethernet(59).2022-04-27.log' на компьютере 'LRS-SRV'
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | Подключаемся к 10.10.1.160:60000 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | Установлено подключение к 10.10.1.160:60000
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #100949, сетевой адрес: 3, тепловой ввод: 1 -----------
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #100949, сетевой адрес: 3 отключена
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:41 | Чтение конфигурации устройства
Предупреждение | 27.04.2022 14:02:42 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Ошибка выполнения команды устройства. Не сходится контрольная сумма пакета
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:44 | Версия ПО: VZLJOT 76.30.03.19
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:44 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Учёт холодной воды выключен
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:44 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:44 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:44 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:44 | Серийный номер: 100949
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:44 | Дата и время по часам устройства: 27.04.2022 15:58:19
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:44 | Часы устройства идут впереди системных на 01:55:34 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:44 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:44 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:44 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:44 | Чтение данных за интервал 27.04.2022 13:00:00 - 27.04.2022 13:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:45 | 27.04.2022 13:00:00: Считана ошибка: НС26: t1-t2 < Dtтс. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: ул. Московская 5 3вв - Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:45 | Считаны данные за 27.04.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:45 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:45 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:45 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:45 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:46 | Считаны текущие значения по ул. Московская 5 3вв - Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Считаны текущие интеграторы на 27.04.2022 15:58:21 по ул. Московская 5 3вв - Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #100949, сетевой адрес: 3, тепловой ввод: 2 -----------
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #100949, сетевой адрес: 3 отключена
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Версия ПО: VZLJOT 76.30.03.19
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Учёт холодной воды включен
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Серийный номер: 100949
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Дата и время по часам устройства: 27.04.2022 15:58:22
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Часы устройства идут впереди системных на 01:55:34 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:47 | Чтение данных за интервал 27.04.2022 13:00:00 - 27.04.2022 13:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:48 | Считаны данные за 27.04.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:48 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:48 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:48 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:48 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:49 | Считаны текущие значения по ул. Московская 5 3вв - ГВС
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:49 | Считаны текущие интеграторы на 27.04.2022 15:58:24 по ул. Московская 5 3вв - ГВС
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #100949, сетевой адрес: 3, тепловой ввод: 3 -----------
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #100949, сетевой адрес: 3 отключена
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Версия ПО: VZLJOT 76.30.03.19
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Учёт холодной воды выключен
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Серийный номер: 100949
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Дата и время по часам устройства: 27.04.2022 15:58:25
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Часы устройства идут впереди системных на 01:55:34 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:50 | Чтение данных за интервал 27.04.2022 13:00:00 - 27.04.2022 13:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:51 | Считаны данные за 27.04.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:51 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:51 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:51 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:51 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:51 | Считаны текущие значения по ул. Московская 5 3вв - ХВС
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:52 | Считаны текущие интеграторы на 27.04.2022 15:58:26 по ул. Московская 5 3вв - ХВС
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:52 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #103378, сетевой адрес: 2, тепловой ввод: 1 -----------
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:52 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #103378, сетевой адрес: 2 отключена
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:02:52 | Чтение конфигурации устройства
Предупреждение | 27.04.2022 14:03:02 | Ответ не получен (таймаут 10000мс)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:04 | Версия ПО: VZLJOT 76.30.03.29
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:04 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Учёт холодной воды выключен
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Серийный номер: 103378
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Дата и время по часам устройства: 27.04.2022 16:31:53
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Часы устройства идут впереди системных на 02:28:47 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Чтение данных за интервал 27.04.2022 13:00:00 - 27.04.2022 13:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Считаны данные за 27.04.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:05 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:06 | Считаны текущие значения по ул. Московская 5 2 вв - Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:07 | Считаны текущие интеграторы на 27.04.2022 16:31:55 по ул. Московская 5 2 вв - Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:07 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #103378, сетевой адрес: 2, тепловой ввод: 2 -----------
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:07 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #103378, сетевой адрес: 2 отключена
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:07 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:07 | Версия ПО: VZLJOT 76.30.03.29
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:07 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Учёт холодной воды включен
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:08 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:08 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:08 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:08 | Серийный номер: 103378
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:08 | Дата и время по часам устройства: 27.04.2022 16:31:56
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:08 | Часы устройства идут впереди системных на 02:28:47 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:08 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:08 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:08 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:08 | Чтение данных за интервал 27.04.2022 13:00:00 - 27.04.2022 13:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:08 | Считаны данные за 27.04.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:09 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:09 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:09 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:09 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:09 | Считаны текущие значения по ул. Московская 5 2вв - ГВС
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:10 | Считаны текущие интеграторы на 27.04.2022 16:31:58 по ул. Московская 5 2вв - ГВС
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:10 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #106686, сетевой адрес: 4, тепловой ввод: 1 -----------
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:10 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #106686, сетевой адрес: 4 отключена
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:10 | Чтение конфигурации устройства
Предупреждение | 27.04.2022 14:03:20 | Ответ не получен (таймаут 10000мс)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:22 | Версия ПО: VZLJOT 76.30.03.41
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Учёт холодной воды включен
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | Серийный номер: 106686
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | Дата и время по часам устройства: 27.04.2022 15:13:36
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | Часы устройства идут впереди системных на 01:10:12 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | Чтение данных за интервал 27.04.2022 13:00:00 - 27.04.2022 13:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | 27.04.2022 13:00:00: Считана ошибка: НС3: ТР1 - Расход меньше отсечки. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: ул. Московская 5 1вв - Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | 27.04.2022 13:00:00: Считана ошибка: НС9: ТР2 - Расход меньше отсечки. Тепловой ввод: 1. Архив: По тепловому вводу. Продолжительность: 60 мин. Точка учёта: ул. Московская 5 1вв - Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:23 | Считаны данные за 27.04.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:24 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:24 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:24 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:24 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:24 | Считаны текущие значения по ул. Московская 5 1вв - Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:25 | Считаны текущие интеграторы на 27.04.2022 15:13:38 по ул. Московская 5 1вв - Теплоснабжение
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:25 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #106686, сетевой адрес: 4, тепловой ввод: 2 -----------
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:25 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #106686, сетевой адрес: 4 отключена
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:25 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:25 | Версия ПО: VZLJOT 76.30.03.41
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:25 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Учёт холодной воды включен
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Серийный номер: 106686
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Дата и время по часам устройства: 27.04.2022 15:13:39
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Часы устройства идут впереди системных на 01:10:12 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Чтение данных за интервал 27.04.2022 13:00:00 - 27.04.2022 13:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Считаны данные за 27.04.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:26 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:27 | Считаны текущие значения по ул. Московская 5 1 вв - ГВС
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:28 | Считаны текущие интеграторы на 27.04.2022 15:13:41 по ул. Московская 5 1 вв - ГВС
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:28 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #106686, сетевой адрес: 4, тепловой ввод: 3 -----------
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:28 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-024М #106686, сетевой адрес: 4 отключена
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:28 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:28 | Версия ПО: VZLJOT 76.30.03.41
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ-024М: Учёт холодной воды выключен
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Серийный номер: 106686
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Дата и время по часам устройства: 27.04.2022 15:13:42
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Часы устройства идут впереди системных на 01:10:12 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Чтение данных за интервал 27.04.2022 13:00:00 - 27.04.2022 13:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | 27.04.2022 13:00:00: Считана ошибка: НС2: ТР1 - Расход меньше нижнего предела диапазона измерений ПР. Тепловой ввод: 3. Архив: По тепловому вводу. Продолжительность: 14 мин. Точка учёта: ул. Московская 5 1 вв - ХВС
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | 27.04.2022 13:00:00: Считана ошибка: НС3: ТР1 - Расход меньше отсечки. Тепловой ввод: 3. Архив: По тепловому вводу. Продолжительность: 41 мин. Точка учёта: ул. Московская 5 1 вв - ХВС
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Считаны данные за 27.04.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:29 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:30 | Считаны текущие значения по ул. Московская 5 1 вв - ХВС
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:30 | Считаны текущие интеграторы на 27.04.2022 15:13:43 по ул. Московская 5 1 вв - ХВС
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:31 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:31 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:31 | Сохранение архива ошибок устройства...
Критическая ошибка | 27.04.2022 14:03:33 | Ошибка при сохранении архива ошибок устройства. Warning: Fatal error 824 occurred at Apr 27 2022 2:03PM. Note the error and time, and contact your system administrator.
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:33 | Сохранение данных завершено.
Предупреждение | 27.04.2022 14:03:33 | Опрос завершен. Ошибка при сохранении данных.
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:33 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 27.04.2022 14:03:33 | Следующий старт задания назначен на 27.04.2022 14:18:33.