## ООО ЖилСервис - Двужильного 10
Ведомость учета параметров потребления тепла
[14 empty] | c |  |  |  | 2014-01-23 |  | по |  | 2014-02-23
Потребитель: | [5 empty] | ООО "ЖилСервис"
Адрес:
Договор №: | [5 empty] | 4038-Т |  |  |  |  | от |  | 2014-01-01
[9 empty] | M1min = |  |  |  | 43.2 | [5 empty] | т/сутки |  |  |  | M1max = |  |  |  | 2160 |  |  |  |  | т/сутки
Характеристики средств измерения:
[9 empty] | M2min = |  |  |  | 43.2 | [5 empty] | т/сутки |  |  |  | M2max = |  |  |  | 2160 |  |  |  |  | т/сутки
Прибор учета: |  |  |  |  | SKM-01 | [6 empty] | № |  |  | 33410 | [7 empty] | Tхв = |  | 0 |  |  |  |  | ºС
Дата |  |  |  | Температура (ºС) | [5 empty] | Масса (т) | [13 empty] | Давление (ат) | [6 empty] | Теплота (ГКал) | [5 empty] | Время
|  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | M1 | [6 empty] | M2 |  |  |  | Мп=М1-М2 |  |  | P1 |  |  |  |  | P2 |  | Q1 |  |  | Q2 |  | Qп=Q1-Q2 | раб.(ч)
2014-01-23 |  |  |  | 104.06 |  |  | 63.18 |  |  | 412.9 | [6 empty] | 380.1 |  |  |  | 32.8 |  |  | -0.4362 |  |  |  |  | -0.58396 | [6 empty] | 16.9304 | 24
2014-01-24 |  |  |  | 103.66 |  |  | 62.04 |  |  | 391.6 | [6 empty] | 359.3 |  |  |  | 32.3 |  |  | -0.43406 |  |  |  |  | -0.58538 | [6 empty] | 16.3629 | 24
2014-01-25 |  |  |  | 103.86 |  |  | 61.9 |  |  | 389.4 | [6 empty] | 352.5 |  |  |  | 36.9 |  |  | -0.43202 |  |  |  |  | -0.58569 | [6 empty] | 16.3972 | 24.0003
2014-01-26 |  |  |  | 105.53 |  |  | 61.46 |  |  | 383.6 | [6 empty] | 338.3 |  |  |  | 45.3 |  |  | -0.43773 |  |  |  |  | -0.58559 | [6 empty] | 16.9733 | 24
2014-01-27 |  |  |  | 108.48 |  |  | 62.51 |  |  | 376 | [6 empty] | 339.6 |  |  |  | 36.4 |  |  | -0.4311 |  |  |  |  | -0.5861 | [6 empty] | 17.3603 | 23.9994
2014-01-28 |  |  |  | 107.96 |  |  | 61.25 |  |  | 361 | [6 empty] | 324.2 |  |  |  | 36.8 |  |  | -0.42712 |  |  |  |  | -0.5864 | [6 empty] | 16.9304 | 24
2014-01-29 |  |  |  | 107.85 |  |  | 60.65 |  |  | 360.3 | [6 empty] | 323.5 |  |  |  | 36.8 |  |  | -0.42692 |  |  |  |  | -0.58661 | [6 empty] | 17.0679 | 24.0006
2014-01-30 |  |  |  | 110.53 |  |  | 61.05 |  |  | 357.4 | [6 empty] | 322.9 |  |  |  | 34.5 |  |  | -0.42672 |  |  |  |  | -0.58569 | [6 empty] | 17.773 | 24
2014-01-31 |  |  |  | 113.75 |  |  | 62.19 |  |  | 360.1 | [6 empty] | 326.1 |  |  |  | 34 |  |  | -0.42498 |  |  |  |  | -0.58671 | [6 empty] | 18.6586 | 24
2014-02-01 |  |  |  | 113.32 |  |  | 61.61 |  |  | 359.3 | [6 empty] | 319.1 |  |  |  | 40.2 |  |  | -0.42529 |  |  |  |  | -0.58661 | [6 empty] | 18.6586 | 23.9997
2014-02-02 |  |  |  | 113.44 |  |  | 61.59 |  |  | 361.5 | [6 empty] | 314.1 |  |  |  | 47.4 |  |  | -0.4258 |  |  |  |  | -0.58803 | [6 empty] | 18.8306 | 23.9997
2014-02-03 |  |  |  | 113.27 |  |  | 60.68 |  |  | 357.3 | [6 empty] | 320.4 |  |  |  | 36.9 |  |  | -0.42478 |  |  |  |  | -0.58579 | [6 empty] | 18.8822 | 24.0006
2014-02-04 |  |  |  | 113.95 |  |  | 60.69 |  |  | 351.7 | [6 empty] | 315.8 |  |  |  | 35.9 |  |  | -0.42641 |  |  |  |  | -0.5864 | [6 empty] | 18.8134 | 23.9997
2014-02-05 |  |  |  | 114.53 |  |  | 60.43 |  |  | 345.9 | [6 empty] | 311.3 |  |  |  | 34.6 |  |  | -0.42794 |  |  |  |  | -0.5864 | [6 empty] | 18.8048 | 24.0003
2014-02-06 |  |  |  | 114.88 |  |  | 60.64 |  |  | 348 | [6 empty] | 313.5 |  |  |  | 34.5 |  |  | -0.4261 |  |  |  |  | -0.58661 | [6 empty] | 18.9596 | 23.9997
2014-02-07 |  |  |  | 113.21 |  |  | 61.65 |  |  | 361.1 | [6 empty] | 327.3 |  |  |  | 33.8 |  |  | -0.42274 |  |  |  |  | -0.58824 | [6 empty] | 18.6758 | 24.0003
2014-02-08 |  |  |  | 109.25 |  |  | 61.92 |  |  | 376.7 | [6 empty] | 337.3 |  |  |  | 39.4 |  |  | -0.42478 |  |  |  |  | -0.58752 | [6 empty] | 17.902 | 24
2014-02-09 |  |  |  | 108.74 |  |  | 63.01 |  |  | 384.7 | [6 empty] | 338.9 |  |  |  | 45.8 |  |  | -0.42478 |  |  |  |  | -0.59038 | [6 empty] | 17.6698 | 23.9997
2014-02-10 |  |  |  | 105.01 |  |  | 61.61 |  |  | 381 | [6 empty] | 345 |  |  |  | 36 |  |  | -0.4259 |  |  |  |  | -0.58752 | [6 empty] | 16.595 | 24
2014-02-11 |  |  |  | 104.05 |  |  | 61.68 |  |  | 382.1 | [6 empty] | 347.8 |  |  |  | 34.3 |  |  | -0.42539 |  |  |  |  | -0.58712 | [6 empty] | 16.2511 | 24
2014-02-12 |  |  |  | 104.54 |  |  | 62.12 |  |  | 384.1 | [6 empty] | 346.8 |  |  |  | 37.3 |  |  | -0.42529 |  |  |  |  | -0.58661 | [6 empty] | 16.3543 | 24.0003
2014-02-13 |  |  |  | 105.37 |  |  | 62.64 |  |  | 385.3 | [6 empty] | 347.2 |  |  |  | 38.1 |  |  | -0.42529 |  |  |  |  | -0.58681 | [6 empty] | 16.5176 | 23.9997
2014-02-14 |  |  |  | 104.89 |  |  | 62.87 |  |  | 391.1 | [6 empty] | 356.3 |  |  |  | 34.8 |  |  | -0.41876 |  |  |  |  | -0.58498 | [6 empty] | 16.5004 | 24.0003
2014-02-15 |  |  |  | 104.57 |  |  | 62.72 |  |  | 388.9 | [6 empty] | 348.1 |  |  |  | 40.8 |  |  | -0.42202 |  |  |  |  | -0.586 | [6 empty] | 16.3457 | 24
2014-02-16 |  |  |  | 104.38 |  |  | 62.74 |  |  | 389.3 | [6 empty] | 339.4 |  |  |  | 49.9 |  |  | -0.42478 |  |  |  |  | -0.58824 | [6 empty] | 16.2683 | 23.9997
2014-02-17 |  |  |  | 100.65 |  |  | 59.04 |  |  | 363.9 | [6 empty] | 323.7 |  |  |  | 40.2 |  |  | -0.42243 |  |  |  |  | -0.58651 | [6 empty] | 15.1935 | 24
2014-02-18 |  |  |  | 91.72 |  |  | 54.16 |  |  | 349.3 | [6 empty] | 310.2 |  |  |  | 39.1 |  |  | -0.42253 |  |  |  |  | -0.58477 | [6 empty] | 13.1384 | 23.9997
2014-02-19 |  |  |  | 86.92 |  |  | 52.08 |  |  | 346.5 | [6 empty] | 305.5 |  |  |  | 41 |  |  | -0.4257 |  |  |  |  | -0.58365 | [6 empty] | 12.0894 | 24.0003
2014-02-20 |  |  |  | 83.6 |  |  | 50.87 |  |  | 347 | [6 empty] | 304.3 |  |  |  | 42.7 |  |  | -0.42539 |  |  |  |  | -0.58416 | [6 empty] | 11.3672 | 24.0003
2014-02-21 |  |  |  | 80.04 |  |  | 49.37 |  |  | 342.8 | [6 empty] | 303.3 |  |  |  | 39.5 |  |  | -0.42814 |  |  |  |  | -0.58375 | [6 empty] | 10.5245 | 23.9997
2014-02-22 |  |  |  | 79.59 |  |  | 49.03 |  |  | 341.3 | [6 empty] | 296.8 |  |  |  | 44.5 |  |  | -0.42947 |  |  |  |  | -0.58396 | [6 empty] | 10.4385 | 23.9997
Итого |  |  |  | 104.3742 |  |  | 59.98 |  |  | 11431.0999 | [6 empty] | 10238.5999 |  |  |  | 1192.5 |  |  | -0.42666 |  |  |  |  | -0.5862 |  | 0 |  |  | 0 |  | 509.2347 | 743.9997
Показания счетчиков
|  | Дата Время | [5 empty] | М1 | [7 empty] | M2 | [5 empty] | Q
Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = | [27 empty] | 0 |  |  |  |  | Гкал
Гкал
Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = | [27 empty] | 509,235
т
Всего к оплате за потери воды Мп = | [27 empty] | 1192.5
Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации:
| Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан: | [24 empty] | 28.02.14 13:45:17 | [8 empty] | 1