## Журнал опроса №1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.65.1 (сборка 36508)
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Старт сессии опроса 933697 (52. МБОУ Белоярская СОШ №14 , СПТ941.10(11) #51954, МБОУ Белоярская СОШ №14 ).
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 933697
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.65.1 (сборка 36508)
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Обрабатывается задание: 52. МБОУ Белоярская СОШ №14 , СПТ941.10(11) #51954, МБОУ Белоярская СОШ №14
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Используется порт опроса: Модем №7, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Модем №7.2026-03-16.log' на компьютере 'DESKTOP-CEOEOKC'
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | - драйвер устройства: LERS_Drivers.SPT941_10, модель: СПТ941.10(11), ключ разработчика: Drivers
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Добавлено устройство СПТ941.10(11) #51954
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Добавлена точка учета МБОУ Белоярская СОШ №14 (ID=5). Маска данных DeviceConfig, Events, Day, Hour
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Инициализация временных интервалов
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Точка учета ID=5 Интервал 06.03.2026 12:04:00 - 16.03.2026 0:31:00
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Окончание интервала опроса 03/06/2026 12:04:00 - 03/16/2026 00:31:00 скорректировано до 16.03.2026 0:30:58, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Точка учета ID=5 Интервал 14.03.2026 0:00:00 - 14.03.2026 0:00:00
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Точка учета ID=5 Интервал 15.03.2026 0:00:00 - 15.03.2026 0:00:00
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Точка учета ID=5 Интервал 14.03.2026 1:00:00 - 15.03.2026 23:00:00
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=5 0 записей
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=5 0 записей
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=5 2 записей
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=5 0 записей
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Устройство СПТ941.10(11) #51954, сетевой адрес: 0
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | . L-- канал #1: МБОУ Белоярская СОШ №14 (ID=5)
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | . L-- канал #2: МБОУ Белоярская СОШ №14 (ID=5)
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Открываем порт COM19
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Порт открыт (9600,n,8,1), None
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ).
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Выполняется: ATZ, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 20000мс
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Звоним на номер 89126944109 (таймаут на установку соединения: 235 сек.)
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Выполняется: ATD89126944109, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 235000мс
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Отправлено 16 байт
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Ответ модема: +CAUSE: 127:2 NO CARRIER
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Команда НЕ выполнена, результат: NO CARRIER
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Код ошибки установки соединения: NO_CARRIER
Предупреждение | 2026-03-16 00:31 | Расширенный код ошибки: Нет маршрута к указанной транзитной сети (2)
Ошибка | 2026-03-16 00:31 | Ошибка опроса. Ошибка установки соединения. Подробнее см. в документации.
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Режим модема: Command, состояние соединения: Connecting
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Завершение соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Аппаратное завершение связи. Снимается сигнал DTR
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Аппаратное завершение выполнено
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Закрываем порт
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Порт закрыт
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | 0 записей с интеграторами
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | 0 записей с потреблением
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | За сессию опроса принято: 36 байт, отправлено: 21 байт
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 933697
Отладочное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Сессия опроса #933697 завершена
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Сессия опроса 933697 (52. МБОУ Белоярская СОШ №14 , СПТ941.10(11) #51954, МБОУ Белоярская СОШ №14 ) завершена. Результат: None.
Предупреждение | 2026-03-16 00:31 | Нет архивных данных для сохранения по 52. МБОУ Белоярская СОШ №14 - МБОУ Белоярская СОШ №14.
Предупреждение | 2026-03-16 00:31 | Опрос завершен. Не удалось установить связь с коммуникационным оборудованием удаленной стороны.
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 2026-03-16 00:31 | Следующий старт задания назначен на 16.03.2026 1:30:58.