## 1403751
Дата - Время | Температура, °C |  |  | Давление, бар |  | Масса, т |  |  |  | Тепловая энергия, ГКал | Время, ч | Нештатные ситуации | Архив ошибок
| T1 | T2 | ΔT | P1 | P2 | M1 | M2 | ΔM | %M | ΔQ | Tраб |  | Код | Описание
17.08.2025 23:00 - 24:00 | 18,3800 | 18,4100 | -0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5236 | 0,0000 | 17,5236 | 100,0000% | 0,3252 | 01:00:00
18.08.2025 00:00 - 01:00 | 18,3700 | 18,3900 | -0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5236 | 0,0000 | 17,5236 | 100,0000% | 0,3242 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 01:00 - 02:00 | 18,3400 | 18,3500 | -0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5238 | 0,0000 | 17,5238 | 100,0000% | 0,3242 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 02:00 - 03:00 | 18,2900 | 18,3000 | -0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5239 | 0,0000 | 17,5239 | 100,0000% | 0,3242 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 03:00 - 04:00 | 18,2300 | 18,2400 | -0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5241 | 0,0000 | 17,5241 | 100,0000% | 0,3223 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 04:00 - 05:00 | 18,1700 | 18,1800 | -0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5243 | 0,0000 | 17,5243 | 100,0000% | 0,3213 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 05:00 - 06:00 | 18,1200 | 18,1100 | 0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5245 | 0,0000 | 17,5245 | 100,0000% | 0,3203 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 06:00 - 07:00 | 18,0600 | 18,0500 | 0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5247 | 0,0000 | 17,5247 | 100,0000% | 0,3193 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 07:00 - 08:00 | 18,0200 | 18,0000 | 0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5248 | 0,0000 | 17,5248 | 100,0000% | 0,3193 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 08:00 - 09:00 | 17,9900 | 17,9700 | 0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5249 | 0,0000 | 17,5249 | 100,0000% | 0,3174 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 09:00 - 10:00 | 17,9800 | 17,9700 | 0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5249 | 0,0000 | 17,5249 | 100,0000% | 0,3184 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 10:00 - 11:00 | 18,0000 | 18,0000 | 0,0000 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5249 | 0,0000 | 17,5249 | 100,0000% | 0,3184 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 11:00 - 12:00 | 18,0500 | 18,0700 | -0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5247 | 0,0000 | 17,5247 | 100,0000% | 0,3193 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 12:00 - 13:00 | 18,1200 | 18,1400 | -0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5245 | 0,0000 | 17,5245 | 100,0000% | 0,3203 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 13:00 - 14:00 | 18,1900 | 18,2100 | -0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5242 | 0,0000 | 17,5242 | 100,0000% | 0,3223 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 14:00 - 15:00 | 18,2500 | 18,2800 | -0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5240 | 0,0000 | 17,5240 | 100,0000% | 0,3223 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 15:00 - 16:00 | 18,3000 | 18,3200 | -0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5239 | 0,0000 | 17,5239 | 100,0000% | 0,3242 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 16:00 - 17:00 | 18,3400 | 18,3700 | -0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5237 | 0,0000 | 17,5237 | 100,0000% | 0,3242 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 17:00 - 18:00 | 18,3900 | 18,4200 | -0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5236 | 0,0000 | 17,5236 | 100,0000% | 0,3252 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 18:00 - 19:00 | 18,4200 | 18,4500 | -0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5235 | 0,0000 | 17,5235 | 100,0000% | 0,3252 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 19:00 - 20:00 | 18,4300 | 18,4600 | -0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5234 | 0,0000 | 17,5234 | 100,0000% | 0,3262 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 20:00 - 21:00 | 18,4500 | 18,4600 | -0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5234 | 0,0000 | 17,5234 | 100,0000% | 0,3262 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 21:00 - 22:00 | 18,4600 | 18,4700 | -0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5233 | 0,0000 | 17,5233 | 100,0000% | 0,3262 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 22:00 - 23:00 | 18,4600 | 18,4700 | -0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5233 | 0,0000 | 17,5233 | 100,0000% | 0,3262 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
18.08.2025 23:00 - 24:00 | 18,4600 | 18,4600 | 0,0000 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5233 | 0,0000 | 17,5233 | 100,0000% | 0,3271 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 00:00 - 01:00 | 18,4500 | 18,4500 | 0,0000 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5234 | 0,0000 | 17,5234 | 100,0000% | 0,3262 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 01:00 - 02:00 | 18,4300 | 18,4100 | 0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5234 | 0,0000 | 17,5234 | 100,0000% | 0,3262 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 02:00 - 03:00 | 18,4000 | 18,3800 | 0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5235 | 0,0000 | 17,5235 | 100,0000% | 0,3252 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 03:00 - 04:00 | 18,3600 | 18,3300 | 0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5237 | 0,0000 | 17,5237 | 100,0000% | 0,3242 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 04:00 - 05:00 | 18,3200 | 18,2900 | 0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5238 | 0,0000 | 17,5238 | 100,0000% | 0,3242 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 05:00 - 06:00 | 18,2900 | 18,2600 | 0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5239 | 0,0000 | 17,5239 | 100,0000% | 0,3232 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 06:00 - 07:00 | 18,2700 | 18,2300 | 0,0400 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5240 | 0,0000 | 17,5240 | 100,0000% | 0,3232 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 07:00 - 08:00 | 18,2400 | 18,2000 | 0,0400 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5241 | 0,0000 | 17,5241 | 100,0000% | 0,3223 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 08:00 - 09:00 | 18,2200 | 18,2000 | 0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5241 | 0,0000 | 17,5241 | 100,0000% | 0,3223 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 09:00 - 10:00 | 18,2200 | 18,2000 | 0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5241 | 0,0000 | 17,5241 | 100,0000% | 0,3223 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 10:00 - 11:00 | 18,2200 | 18,2100 | 0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5241 | 0,0000 | 17,5241 | 100,0000% | 0,3223 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 11:00 - 12:00 | 18,2300 | 18,2200 | 0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5241 | 0,0000 | 17,5241 | 100,0000% | 0,3223 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 12:00 - 13:00 | 18,2500 | 18,2500 | 0,0000 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5240 | 0,0000 | 17,5240 | 100,0000% | 0,3232 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 13:00 - 14:00 | 18,2700 | 18,2800 | -0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5240 | 0,0000 | 17,5240 | 100,0000% | 0,3232 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 14:00 - 15:00 | 18,3100 | 18,3200 | -0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5238 | 0,0000 | 17,5238 | 100,0000% | 0,3232 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 15:00 - 16:00 | 18,3400 | 18,3600 | -0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5237 | 0,0000 | 17,5237 | 100,0000% | 0,3242 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 16:00 - 17:00 | 18,3700 | 18,4000 | -0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5236 | 0,0000 | 17,5236 | 100,0000% | 0,3252 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 17:00 - 18:00 | 18,3900 | 18,4200 | -0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5236 | 0,0000 | 17,5236 | 100,0000% | 0,3252 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 18:00 - 19:00 | 18,4000 | 18,4400 | -0,0400 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5235 | 0,0000 | 17,5235 | 100,0000% | 0,3252 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 19:00 - 20:00 | 18,4100 | 18,4500 | -0,0400 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5235 | 0,0000 | 17,5235 | 100,0000% | 0,3262 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 20:00 - 21:00 | 18,4200 | 18,4600 | -0,0400 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5235 | 0,0000 | 17,5235 | 100,0000% | 0,3252 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 21:00 - 22:00 | 18,4200 | 18,4600 | -0,0400 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5235 | 0,0000 | 17,5235 | 100,0000% | 0,3262 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 22:00 - 23:00 | 18,4100 | 18,4500 | -0,0400 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5235 | 0,0000 | 17,5235 | 100,0000% | 4,5391 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
19.08.2025 23:00 - 24:00 | 18,3900 | 18,4200 | -0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5236 | 0,0000 | 17,5236 | 100,0000% | 0,3252 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 00:00 - 01:00 | 18,3500 | 18,3700 | -0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5237 | 0,0000 | 17,5237 | 100,0000% | 0,3242 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 01:00 - 02:00 | 18,2900 | 18,3000 | -0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5239 | 0,0000 | 17,5239 | 100,0000% | 0,3242 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 02:00 - 03:00 | 18,2200 | 18,2400 | -0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5241 | 0,0000 | 17,5241 | 100,0000% | 0,3223 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 03:00 - 04:00 | 18,1500 | 18,1500 | 0,0000 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5244 | 0,0000 | 17,5244 | 100,0000% | 0,3203 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 04:00 - 05:00 | 18,0500 | 18,0500 | 0,0000 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5247 | 0,0000 | 17,5247 | 100,0000% | 0,3193 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 05:00 - 06:00 | 17,9400 | 17,9400 | 0,0000 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5251 | 0,0000 | 17,5251 | 100,0000% | 0,3174 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 06:00 - 07:00 | 17,8300 | 17,8100 | 0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5254 | 0,0000 | 17,5254 | 100,0000% | 0,3154 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 07:00 - 08:00 | 17,7100 | 17,6800 | 0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5258 | 0,0000 | 17,5258 | 100,0000% | 0,3135 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 08:00 - 09:00 | 17,6000 | 17,5600 | 0,0400 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5262 | 0,0000 | 17,5262 | 100,0000% | 0,3115 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 09:00 - 10:00 | 17,5100 | 17,4800 | 0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5264 | 0,0000 | 17,5264 | 100,0000% | 0,3096 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 10:00 - 11:00 | 17,4500 | 17,4100 | 0,0400 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5266 | 0,0000 | 17,5266 | 100,0000% | 0,3086 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 11:00 - 12:00 | 17,3800 | 17,3500 | 0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5268 | 0,0000 | 17,5268 | 100,0000% | 0,3076 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 12:00 - 13:00 | 17,3300 | 17,3000 | 0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5270 | 0,0000 | 17,5270 | 100,0000% | 0,3066 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 13:00 - 14:00 | 17,3100 | 17,2800 | 0,0300 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5271 | 0,0000 | 17,5271 | 100,0000% | 0,3066 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 14:00 - 15:00 | 17,2900 | 17,2700 | 0,0200 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5271 | 0,0000 | 17,5271 | 100,0000% | 0,3057 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 15:00 - 16:00 | 17,2800 | 17,2700 | 0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5272 | 0,0000 | 17,5272 | 100,0000% | 0,3057 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 16:00 - 17:00 | 17,2500 | 17,2400 | 0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5272 | 0,0000 | 17,5272 | 100,0000% | 0,3057 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 17:00 - 18:00 | 17,2200 | 17,2200 | 0,0000 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5273 | 0,0000 | 17,5273 | 100,0000% | 0,3047 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 18:00 - 19:00 | 17,1700 | 17,1700 | 0,0000 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5275 | 0,0000 | 17,5275 | 100,0000% | 0,3037 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 19:00 - 20:00 | 17,1200 | 17,1200 | 0,0000 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5276 | 0,0000 | 17,5276 | 100,0000% | 0,3027 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 20:00 - 21:00 | 17,1000 | 17,0900 | 0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5277 | 0,0000 | 17,5277 | 100,0000% | 0,3027 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 21:00 - 22:00 | 17,0700 | 17,0600 | 0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5278 | 0,0000 | 17,5278 | 100,0000% | 0,3027 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
20.08.2025 22:00 - 23:00 | 17,0200 | 17,0100 | 0,0100 | 6,4807 | 4,5807 | 17,5280 | 0,0000 | 17,5280 | 100,0000% | 0,3008 | 01:00:00 | Разница температур в контуре циркуляции вне диапазона | 26; 4; 6; 10; 12 | НС26 (60 мин); НС4: Отказ преобразователя расхода; НС6: Отказ преобразователя давления; НС10: Отказ преобразователя расхода; НС12: Отказ преобразователя давления
Итого: | 18,0547 | 18,0557 | -0,0010 | 6,4807 | 4,5807 | 1 261,7755 | 0,0000 | 1 261,7755 | 100,0000 | 27,2061 | 72,0000