## Журнал опроса not found
15.12.2020 08:27 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:47 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.38.2 (сборка 33817)
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:49 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.37.3 (сборка 33715)
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:49 | Обрабатывается задание: с.Хороль ул.Ленинская д.49 "Дом Культуры", ВКТ-7 #236221, Сеть GSM, +79242502449
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:49 | Используется порт опроса: Михалыч, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:49 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Михалыч.2020-12-15.log' на компьютере 'OPROS'
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:49 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:49 | Контроль установки/завершения связи: программный
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:49 | Инициализация диспетчерского модема (модель Siemens)
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:49 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:49 | Звоним на номер +79242502449 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:59 | Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:59 | ----------- ВКТ-7 #236221, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:59 | Коррекция времени устройства ВКТ-7 #236221, сетевой адрес: 1 включена
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:42:59 | Открытие сеанса связи с устройством 236221
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:07 | ВКТ-7: Модель ВКТ-7-02
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:07 | Версия ПО: 2.7
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:07 | ВКТ-7: Считан сетевой адрес: 1
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:07 | ВКТ-7: Идентификатор абонента (ИА): 1
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:07 | Расчётный день: 25
Предупреждение | 15.12.2020 7:43:07 | Считанный расчётный день (25) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1)
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:07 | ВКТ-7: Схема измерений ТВ1 (СИ): 1; Назначение ТР3 (Т3): используется для учета объема воды; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:07 | ВКТ-7: Схема измерений ТВ2 (СИ): 9; Назначение ТР3 (Т3): не измеряется; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
Предупреждение | 15.12.2020 7:43:07 | ВКТ-7: Считанный идентификатор абонента 1 не совпадает с серийным номером 236221, указанным в свойствах устройства
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:07 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:14 | ВКТ-7: ед. измерения по t (температуре): °C
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:14 | ВКТ-7: ед. измерения по G (расходу): м3/ч
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:14 | ВКТ-7: ед. измерения по V (объему): м3
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:14 | ВКТ-7: ед. измерения по M (массе): т
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:14 | ВКТ-7: ед. измерения по P (давлению): кг/см2
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:14 | ВКТ-7: ед. измерения по Q (теплу): Гкал
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:14 | ВКТ-7: ед. измерения по BНP (Время нормальной работы): ч
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:14 | ВКТ-7: ед. измерения по доп. входу: м3
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:20 | ВКТ-7: Активная база данных: БД1
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:23 | Запрос даты и времени устройства
Предупреждение | 15.12.2020 7:43:24 | Устройство и сервер находятся в разных часовых поясах, смещение времени устройства от сервера: 1ч.
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:24 | Дата и время по часам устройства: 15.12.2020 07:33:00
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:24 | Часы устройства отстают от системных на 01:10:24 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:24 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:24 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:24 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:24 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:26 | ВКТ-7: Дата начала часового архива: 28.10.2020 8:00:00, дата начала суточного архива: 14.08.2020 23:00:00, текущая дата: 15.12.2020 7:00:00
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:26 | Начальная дата в архиве: 28.10.2020 8:00:00, конечная дата: 15.12.2020 7:00:00
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:26 | Чтение данных за интервал 15.12.2020 04:00:00 - 15.12.2020 07:00:00
Предупреждение | 15.12.2020 7:43:26 | Интервал 15.12.2020 04:00:00 - 15.12.2020 07:00:00 сокращён до 15.12.2020 6:00:00, т.к. в архиве устройства не может быть записей позже этой даты. Время устройства на начало опроса: 15.12.2020 7:33:00
Предупреждение | 15.12.2020 7:43:26 | Данные за 15.12.2020 7:00:00 ещё не сохранены прибором
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:38 | ВКТ-7: Заархивированная база данных: БД1
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:41 | Считаны данные за 15.12.2020 04:00:00
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:46 | Считаны данные за 15.12.2020 05:00:00
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:51 | Считаны данные за 15.12.2020 06:00:00
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:51 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:51 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:51 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:43:51 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:44:01 | Считаны текущие значения по Теплоснабжение
Ошибка | 15.12.2020 7:44:01 | Ошибка сохранения текущих данных. Ошибка сохранения текущих данных. Not Found
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:44:10 | Считаны текущие интеграторы на 15.12.2020 7:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:44:10 | Устройство не поддерживает коррекцию времени
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:44:10 | Завершение соединения с удалённой стороной
Ошибка | 15.12.2020 7:44:10 | Ошибка сохранения текущих данных. Ошибка сохранения текущих данных. Not Found
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:44:11 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:44:11 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:44:11 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:44:11 | Опрос завершен. Считаны не все данные.
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:44:11 | Следующий старт задания назначен на 15.12.2020 14:30:00.
Информационное сообщение | 15.12.2020 7:44:11 | Задание остановлено.