## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.48.1 (сборка 34810)
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | Опрос запущен автоматически после подключения GPRS-устройства.
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | Инициализирован менеджер опроса для GPRS-порта GPRS(Telemetric) (148).
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.48.1 (сборка 34810)
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | Обрабатывается задание: Дом_Котельники_Силикат6, ВИС.Т-ТС #111831, GPRS, 50985939 (Телеметрик 1.1)
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | Используется порт опроса: GPRS(Telemetric), канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.GPRS(Telemetric)(148).2022-10-20.log' на компьютере 'WIN-OV40VL44R8R'
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | ВИС.Т-ТС: Используется протокол Modbus RTU
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер Телеметрик 1.1, #54746842 с идентификатором '54746842'
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | ----------- ВИС.Т-ТС #111831, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | Коррекция времени устройства ВИС.Т-ТС #111831, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | Открытие сеанса связи с устройством 111831
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:12 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:15 | ВИС.Т-ТС: Считан сетевой адрес: 1
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:15 | Расчётный день: 21
Предупреждение | 20.10.2022 13:00:15 | Считанный расчётный день (21) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1)
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:15 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:15 | Версия ПО: HC-M-2.49
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:15 | ВИС.Т-ТС: Модификация счётчика: ТС-500-0-4-3-1
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:15 | Серийный номер: 111831
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:15 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:17 | Дата и время по часам устройства: 20.10.2022 14:58:46
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:17 | Часы устройства идут впереди системных на 01:58:28 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:17 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:17 | Чтение данных за интервал 20.10.2022 11:00:00 - 20.10.2022 12:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:23 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 1: 20.10.2022 14:00:00.
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:29 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 2: 20.10.2022 14:00:00.
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:00:35 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 3: 20.10.2022 14:00:00.
Предупреждение | 20.10.2022 13:01:03 | Ответ не получен (таймаут 25000мс)
Предупреждение | 20.10.2022 13:01:27 | ВИС.Т-ТС: Неверная длина пакета. Принято: 28 байт, требуется: 14 байт
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:01:29 | Считаны данные за 20.10.2022 11:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:01:29 | Считаны данные за 20.10.2022 11:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:01:29 | Считаны данные за 20.10.2022 11:00:00 по ХВС
Предупреждение | 20.10.2022 13:01:30 | ВИС.Т-ТС: Неверная длина пакета. Принято: 14 байт, требуется: 28 байт
Предупреждение | 20.10.2022 13:01:34 | ВИС.Т-ТС: Неверная длина пакета. Принято: 28 байт, требуется: 14 байт
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:01:36 | Считаны данные за 20.10.2022 12:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:01:36 | Считаны данные за 20.10.2022 12:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:01:36 | Считаны данные за 20.10.2022 12:00:00 по ХВС
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:01:36 | Чтение данных за интервал 13.10.2022 2:00:00 - 13.10.2022 2:00:00 (Hour).
Предупреждение | 20.10.2022 13:01:37 | ВИС.Т-ТС: Ошибка выполнения команды устройства. Код функции ответа 0x14 не совпадает с функцией запроса 0x03
Предупреждение | 20.10.2022 13:01:40 | ВИС.Т-ТС: Ошибка выполнения команды устройства. Код функции ответа 0x03 не совпадает с функцией запроса 0x14
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:01:42 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 1: 20.10.2022 15:00:00.
Предупреждение | 20.10.2022 13:01:43 | ВИС.Т-ТС: Ошибка выполнения команды устройства. Код функции ответа 0x14 не совпадает с функцией запроса 0x03
Предупреждение | 20.10.2022 13:01:46 | ВИС.Т-ТС: Ошибка выполнения команды устройства. Код функции ответа 0x03 не совпадает с функцией запроса 0x14
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:01:48 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 2: 20.10.2022 15:00:00.
Предупреждение | 20.10.2022 13:01:50 | ВИС.Т-ТС: Ошибка выполнения команды устройства. Код функции ответа 0x14 не совпадает с функцией запроса 0x03
Предупреждение | 20.10.2022 13:01:52 | ВИС.Т-ТС: Ошибка выполнения команды устройства. Код функции ответа 0x03 не совпадает с функцией запроса 0x14
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:01:55 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 3: 20.10.2022 15:00:00.
Предупреждение | 20.10.2022 13:01:57 | ВИС.Т-ТС: Неверная длина пакета. Принято: 98 байт, требуется: 28 байт
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:04 | Считаны данные за 13.10.2022 02:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:04 | Считаны данные за 13.10.2022 02:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:04 | Считаны данные за 13.10.2022 02:00:00 по ХВС
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:04 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:04 | Чтение архива событий
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:04 | В запрошенных архивах уже были считаны события устройства. Пропускаем запрос данных
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:04 | Чтение архива событий завершено
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:04 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:36 | Считаны текущие значения по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:36 | Считаны текущие значения по ГВС
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:36 | Считаны текущие значения по ХВС
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:36 | Считаны текущие интеграторы на 20.10.2022 15:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:36 | Считаны текущие интеграторы на 20.10.2022 15:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:36 | Считаны текущие интеграторы на 20.10.2022 15:00:00 по ХВС
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:36 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:36 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:37 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:37 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 20.10.2022 13:02:37 | Задание остановлено.