## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | Опрос запущен автоматически после подключения GPRS-устройства.
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.49.3 (сборка 34913)
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | Инициализирован менеджер опроса для GPRS-порта GPRS(Telemetric); ThreadNum=111; GprsClientId=15298; PollSessionId=49933083
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.49.3 (сборка 34913)
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | Обрабатывается задание: Дом_Дзержинский_Лесная20, ВИС.Т-ТС #112055, GPRS, 62274061
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | Используется порт опроса: GPRS(Telemetric), канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.GPRS(Telemetric)(111).2023-01-20.log' на компьютере 'WIN-OV40VL44R8R'
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | ВИС.Т-ТС: Используется протокол Modbus RTU
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер Телеметрик 1.1, #62274061 с идентификатором '62274061'
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | ----------- ВИС.Т-ТС #112055, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | Коррекция времени устройства ВИС.Т-ТС #112055, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | Открытие сеанса связи с устройством 112055
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:06:55 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:07:14 | ВИС.Т-ТС: Считан сетевой адрес: 1
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:07:14 | Расчётный день: 20
Предупреждение | 20.01.2023 12:07:14 | Считанный расчётный день (20) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1)
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:07:14 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:07:14 | Версия ПО: HC-M-2.49
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:07:14 | ВИС.Т-ТС: Модификация счётчика: ТС-500-0-4-3-1
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:07:14 | Серийный номер: 112055
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:07:14 | Запрос даты и времени устройства
Предупреждение | 20.01.2023 12:07:44 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:08:02 | Дата и время по часам устройства: 20.01.2023 12:38:59
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:08:02 | Часы устройства идут впереди системных на 00:30:56 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:08:02 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:08:02 | Чтение данных за интервал 20.01.2023 11:00:00 - 20.01.2023 11:00:00 (Hour).
Предупреждение | 20.01.2023 12:08:32 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:08:43 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 1: 20.01.2023 12:00:00.
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:08:55 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 2: 20.01.2023 12:00:00.
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:09:04 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 3: 20.01.2023 12:00:00.
Предупреждение | 20.01.2023 12:09:34 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Предупреждение | 20.01.2023 12:10:01 | ВИС.Т-ТС: Ошибка выполнения команды (попытка 1 из 10). Неверная длина пакета. Принято: 28 байт, требуется: 14 байт
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:10:07 | Считаны данные за 20.01.2023 11:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:10:07 | Считаны данные за 20.01.2023 11:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:10:07 | Считаны данные за 20.01.2023 11:00:00 по ХВС
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:10:07 | Чтение данных за интервал 17.01.2023 14:00:00 - 17.01.2023 14:00:00 (Hour).
Предупреждение | 20.01.2023 12:10:37 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:11:03 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 1: 20.01.2023 12:00:00.
Предупреждение | 20.01.2023 12:11:33 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Предупреждение | 20.01.2023 12:12:07 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:12:15 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 2: 20.01.2023 12:00:00.
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:12:56 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 3: 20.01.2023 12:00:00.
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:13:46 | Считаны данные за 17.01.2023 14:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:13:46 | Считаны данные за 17.01.2023 14:00:00 по ГВС
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:13:46 | Считаны данные за 17.01.2023 14:00:00 по ХВС
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:13:46 | 17.01.2023 14:00:00: Считана ошибка: Q < 0. Тепловой ввод: 2. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:13:46 | Чтение данных за интервал 17.01.2023 19:00:00 - 17.01.2023 20:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:13:55 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 1: 20.01.2023 12:00:00.
Предупреждение | 20.01.2023 12:14:30 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:14:34 | ВИС.Т-ТС: Дата обновления архива теплосистемы 2: 20.01.2023 12:00:00.
Предупреждение | 20.01.2023 12:15:04 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Предупреждение | 20.01.2023 12:15:35 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Предупреждение | 20.01.2023 12:16:08 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Предупреждение | 20.01.2023 12:16:39 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Предупреждение | 20.01.2023 12:17:10 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Предупреждение | 20.01.2023 12:17:41 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Предупреждение | 20.01.2023 12:18:12 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Предупреждение | 20.01.2023 12:18:43 | Ответ не получен (таймаут 30000мс)
Ошибка | 20.01.2023 12:18:44 | IP111: Ошибка отправки данных. Unable to write data to the transport connection: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение..
Предупреждение | 20.01.2023 12:18:44 | Потеряно соединение с удаленной стороной
Предупреждение | 20.01.2023 12:18:44 | Завершение работы менеджера опроса. Код выхода: Обрыв связи
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:18:44 | Закрывается GPRS-подключение GprsClientId=15298, GprsDeviceId=62274061, State=Identified
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:18:44 | Освобождён менеджер опроса для GPRS-порта GPRS(Telemetric); ThreadNum=111; GprsClientId=15298; PollSessionId=49933083
Предупреждение | 20.01.2023 12:18:44 | Ошибка сеанса опроса #49933083 (Дом_Дзержинский_Лесная20, ВИС.Т-ТС #112055, GPRS, 62274061). The semaphore has been disposed.
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:18:44 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:18:44 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:18:45 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:18:45 | Сохранение данных завершено.
Предупреждение | 20.01.2023 12:18:45 | Опрос завершен. Обрыв связи.
Информационное сообщение | 20.01.2023 12:18:45 | Задание остановлено.