## УЖК - Новосёлов 8-1узгорвода
11.10.2016 10:01 | [8 empty] | Стр 1 из 1
Дата - Время | Температура, °C |  |  | Масса, т | Объём, м³ |  |  | Тепло, ГКал |  | Давление, ат | Время работы, ч | Нештатные ситуации | Архив ошибок
| T1 | Тхв | Тнв | M1 | V1 | V2 | ΔV | Q1 |  | P1 | Tраб |  | Код | Описание
09.10.2016 00:00 - 01:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,21 | - | 0,21 | 0,01 |  | 7,00 | 01:00 | Порыв / сброс
09.10.2016 01:00 - 02:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,12 | - | 0,12 | 0,01 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 02:00 - 03:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,02 | - | 0,02 | 0,00 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 03:00 - 04:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,08 | - | 0,08 | 0,00 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 04:00 - 05:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,10 | - | 0,10 | 0,01 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 05:00 - 06:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,19 | - | 0,19 | 0,01 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 06:00 - 07:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,13 | - | 0,13 | 0,01 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 07:00 - 08:00 | - | 5,00 | - | 0,21 | 0,45 | - | 0,45 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 08:00 - 09:00 | - | 5,00 | - | 0,89 | 0,70 | - | 0,70 | 0,04 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 09:00 - 10:00 | - | 5,00 | - | 0,75 | 0,63 | - | 0,63 | 0,04 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 10:00 - 11:00 | - | 5,00 | - | 1,04 | 0,74 | - | 0,74 | 0,04 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 11:00 - 12:00 | - | 5,00 | - | 0,87 | 0,67 | - | 0,67 | 0,04 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 12:00 - 13:00 | - | 5,00 | - | 0,66 | 0,60 | - | 0,60 | 0,04 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 13:00 - 14:00 | - | 5,00 | - | 0,75 | 0,60 | - | 0,60 | 0,04 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 14:00 - 15:00 | - | 5,00 | - | 0,69 | 0,64 | - | 0,64 | 0,04 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 15:00 - 16:00 | - | 5,00 | - | 0,26 | 0,47 | - | 0,47 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 16:00 - 17:00 | - | 5,00 | - | 0,31 | 0,44 | - | 0,44 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 17:00 - 18:00 | - | 5,00 | - | 0,50 | 0,52 | - | 0,52 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 18:00 - 19:00 | - | 5,00 | - | 0,45 | 0,51 | - | 0,51 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 19:00 - 20:00 | - | 5,00 | - | 1,72 | 0,97 | - | 0,97 | 0,06 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 20:00 - 21:00 | - | 5,00 | - | 2,60 | 1,28 | - | 1,28 | 0,08 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 21:00 - 22:00 | - | 5,00 | - | 1,27 | 0,79 | - | 0,79 | 0,05 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 22:00 - 23:00 | - | 5,00 | - | 0,62 | 0,56 | - | 0,56 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
09.10.2016 23:00 - 24:00 | - | 5,00 | - | 0,13 | 0,44 | - | 0,44 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 00:00 - 01:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,05 | - | 0,05 | 0,00 |  | 7,00 | 01:00 | Неполное время наработки
10.10.2016 01:00 - 02:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,11 | - | 0,11 | 0,01 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 02:00 - 03:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 03:00 - 04:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,06 | - | 0,06 | 0,00 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 04:00 - 05:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,13 | - | 0,13 | 0,01 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 05:00 - 06:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,43 | - | 0,43 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 06:00 - 07:00 | - | 5,00 | - | 0,13 | 0,47 | - | 0,47 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 07:00 - 08:00 | - | 5,00 | - | 0,38 | 0,53 | - | 0,53 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 08:00 - 09:00 | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - |  | 7,00 | 00:00 |  | 4; 1292; 2060; 2828; 3340; 4432; 4688; 3084 | НС по параметру V3 ТВ1. Код: 4; Значение параметра V3 ТВ1 вне диапазона; Значение параметра M3 ТВ1 вне диапазона; Значение параметра Mг ТВ1 вне диапазона; Значение параметра Qг ТВ1 вне диапазона; У параметра BНP ТВ1 есть нештатная ситуация; У параметра BOC ТВ1 есть нештатная ситуация; НС по параметру Qо ТВ1. Код: 4; Значение параметра Qо ТВ1 вне диапазона
10.10.2016 09:00 - 10:00 | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - |  | 7,00 | 00:00 |  | 4; 3084; 1292; 2060; 2828; 3340; 4432; 4688 | НС по параметру Qо ТВ1. Код: 4; Значение параметра Qо ТВ1 вне диапазона; НС по параметру V3 ТВ1. Код: 4; Значение параметра V3 ТВ1 вне диапазона; Значение параметра M3 ТВ1 вне диапазона; Значение параметра Mг ТВ1 вне диапазона; Значение параметра Qг ТВ1 вне диапазона; У параметра BНP ТВ1 есть нештатная ситуация; У параметра BOC ТВ1 есть нештатная ситуация
10.10.2016 10:00 - 11:00 | - | 5,00 | - | 0,20 | 0,48 | - | 0,48 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 11:00 - 12:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,37 | - | 0,37 | 0,02 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 12:00 - 13:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,33 | - | 0,33 | 0,02 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 13:00 - 14:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,23 | - | 0,23 | 0,01 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 14:00 - 15:00 | - | 5,00 | - | 0,92 | 0,71 | - | 0,71 | 0,04 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 15:00 - 16:00 | - | 5,00 | - | 0,66 | 0,61 | - | 0,61 | 0,04 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 16:00 - 17:00 | - | 5,00 | - | 0,64 | 0,59 | - | 0,59 | 0,04 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 17:00 - 18:00 | - | 5,00 | - | 0,57 | 0,54 | - | 0,54 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 18:00 - 19:00 | - | 5,00 | - | 0,71 | 0,57 | - | 0,57 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 19:00 - 20:00 | - | 5,00 | - | 0,62 | 0,60 | - | 0,60 | 0,04 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 20:00 - 21:00 | - | 5,00 | - | 0,95 | 0,72 | - | 0,72 | 0,04 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 21:00 - 22:00 | - | 5,00 | - | 0,33 | 0,48 | - | 0,48 | 0,03 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 22:00 - 23:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,30 | - | 0,30 | 0,02 |  | 7,00 | 01:00
10.10.2016 23:00 - 24:00 | - | 5,00 | - | 0,00 | 0,29 | - | 0,29 | 0,02 |  | 7,00 | 01:00
Итого: |  | 5,00 |  | 19,83 | 20,46 | 0,00 | 20,46 | 1,21 |  | 7,00 | 46:00