## Журнал опроса
01.06.2017 21:47 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:28.238 | Обрабатывается задание: ИП. Урбаева В.С., ТВ7 #13010140, Подключение #1
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:28.238 | Используется порт опроса: IRZ ATM - port oprosa, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:28.238 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IRZ_ATM_-_port_oprosa(1).2017-06-01.log' на компьютере 'SERVER'
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:28.238 | ТВ7: Используется протокол Modbus ASCII
Предупреждение | 01.06.2017 20:56:28.238 | Пропускаем интервал 01.06.2017 0:00:00 - 01.06.2017 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 01.06.2017 0:00:00
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:28.238 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер iRZ ATM2, #358606051804930 с идентификатором '358606051804930'
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:28.238 | ----------- ТВ7 #13010140, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:28.238 | Коррекция времени устройства ТВ7 #13010140, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:28.238 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:29.970 | Версия ПО: 1.0
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:29.970 | ТВ7: Тип вычислителя: ТВ7 модель 0
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:29.970 | Серийный номер: 13010140
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:30.766 | ТВ7: Активная БД: 1
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:31.702 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:31.702 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:31.702 | ТВ7: Единицы измерения теплоты: ГКал, давления: ат
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:32.544 | ТВ7: Тепловой ввод 1. СИ=2, ФРТ=1, КТ3=0
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:32.544 | ТВ7: Тепловой ввод 2 не используется
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:32.544 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:33.355 | Дата и время по часам устройства: 01.06.2017 21:01:39
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:33.355 | Часы устройства идут впереди системных на 00:05:05 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:33.355 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:33.355 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:35.040 | Начальная дата в архиве: 03.12.2016 0:00:00, конечная дата: 31.05.2017 0:00:00
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:35.040 | Чтение данных за интервал 01.01.2017 00:00:00 - 24.05.2017 00:00:00
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:37.193 | Считаны данные за 01.01.2017 00:00:00
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:37.193 | 01.01.2017 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: Бурвод малый элеватор
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:39.221 | Считаны данные за 02.01.2017 00:00:00
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:39.221 | 02.01.2017 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: Бурвод малый элеватор
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:41.249 | Считаны данные за 03.01.2017 00:00:00
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:56:41.264 | 03.01.2017 00:00:00: Считана ошибка: Включение подсветки дисплея. Архив: Общие события. Точка учёта: Бурвод малый элеватор
Предупреждение | 01.06.2017 20:56:50.390 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:56:50.390 | ТВ7: Принят неполный пакет (420 байт). Не найден символ завершения пакета
Предупреждение | 01.06.2017 20:56:58.424 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:57:06.458 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:57:14.492 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:57:22.526 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:57:30.560 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:57:38.594 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:57:46.628 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:57:54.662 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:58:02.697 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:58:10.731 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:58:18.765 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:58:26.799 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 01.06.2017 20:58:34.833 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:58:42.867 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:58:42.867 | Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Предупреждение | 01.06.2017 20:58:42.867 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Ошибка | 01.06.2017 20:58:42.867 | Ошибка опроса устройства ТВ7 #13010140. Запрос не обработан после 15 попыток
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:58:42.976 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:58:42.976 | Сохранение данных завершено.
Предупреждение | 01.06.2017 20:58:42.991 | Опрос завершен. Исчерпано максимальное количество повторов запроса при ошибке.
Информационное сообщение | 01.06.2017 20:58:42.991 | Задание остановлено.