31.12.2020

по

01.12.2020

ED610121

№

МАГИКА (серия А, Б, Д, Е)

Прибор учета:

Объект:

Наименование:

c

Ведомость учета параметров потребления тепла

Интернет

Адрес объекта:

Договор №

ID №

1362

"Алматы жылу жүйесі"ЖШС

ТОО"Алматинские тепловые сети"



Дата

Теплота (ГКал)

Масса (т)

Температура (ºС)

Время

Qотоп

Qгвс

Q общ.

M1

M2

Мп=М1-М2

T1

T2

 раб.(ч)

01.12.20

47,66

1,48

49,14

1284,691

1264,587

20,103

83,720

46,023

24,00

02.12.20

49,38

2,97

52,35

1326,675

1286,440

40,235

83,897

45,521

24,00

03.12.20

46,31

3,98

50,29

1358,380

1304,638

53,741

84,042

48,532

24,00

04.12.20

45,69

2,69

48,39

1340,107

1303,750

36,356

84,009

48,968

24,00

05.12.20

44,19

1,08

45,27

1279,613

1264,974

14,638

83,963

49,032

24,00

06.12.20

44,46

1,80

46,26

1265,259

1240,882

24,376

83,781

47,950

24,00

07.12.20

47,25

3,19

50,44

1296,978

1253,827

43,151

83,914

46,225

24,00

08.12.20

49,73

2,71

52,44

1339,183

1302,628

36,555

84,048

45,908

24,00

09.12.20

51,15

2,44

53,59

1363,948

1331,029

32,919

84,093

45,674

24,00

10.12.20

50,65

2,84

53,48

1373,814

1335,429

38,385

83,942

46,002

24,00

11.12.20

51,57

2,81

54,38

1411,738

1373,683

38,054

83,832

46,357

24,00

12.12.20

51,33

0,79

52,12

1394,976

1384,299

10,677

84,063

46,984

24,00

13.12.20

51,18

1,49

52,68

1385,467

1365,285

20,183

83,936

46,438

24,00

14.12.20

54,26

2,10

56,37

1428,370

1399,906

28,464

83,932

45,202

24,00

15.12.20

57,23

1,48

58,71

1456,979

1436,976

20,003

84,021

44,217

24,00

16.12.20

55,20

0,75

55,96

1466,080

1455,889

10,191

83,804

45,875

24,00

17.12.20

52,14

0,96

53,09

1431,142

1418,177

12,965

83,794

47,019

24,00

18.12.20

52,38

0,86

53,24

1408,918

1397,277

11,641

83,771

46,270

24,00

19.12.20

50,41

1,15

51,56

1414,740

1399,178

15,562

83,902

47,856

24,00

20.12.20

50,97

1,60

52,57

1393,828

1372,108

21,720

83,795

46,659

24,00

21.12.20

54,55

2,04

56,59

1402,220

1374,583

27,636

83,772

44,126

24,00

22.12.20

56,55

1,68

58,24

1414,043

1391,209

22,834

83,728

43,096

24,00

23.12.20

54,87

1,64

56,51

1418,363

1396,671

21,692

85,397

46,151

24,00

24.12.20

56,23

1,90

58,13

1455,238

1430,450

24,788

86,743

47,464

24,00

25.12.20

56,22

1,79

58,01

1472,469

1449,162

23,307

86,930

48,166

24,00

26.12.20

51,27

0,85

52,12

1410,809

1399,709

11,099

86,867

50,246

24,00

27.12.20

51,49

0,91

52,40

1406,679

1394,824

11,855

86,798

49,891

24,00

28.12.20

55,98

1,71

57,69

1474,457

1452,218

22,239

86,815

48,300

24,00

29.12.20

55,56

1,39

56,96

1443,792

1425,664

18,128

86,758

47,814

24,00

30.12.20

51,49

1,34

52,83

1437,804

1420,361

17,443

86,695

50,548

24,00

31.12.20

55,46

1,13

56,60

1419,427

1404,631

14,797

86,695

47,240

24,00

Представитель обслуживающей организации:

Ответственный за учет тепловой энергии:

т

745,736

Всего к оплате за потери воды Мп =

Гкал

1658,411

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь =

Гкал

0,000

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь =

Итого

1 602,84

55,57

1 658,41

43176,184

42430,448

745,736

84,692

46,960

744,00

154

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отпечатан:

Дата Время

М1

M2

Q

01.01.2021 00:00

60881,434

59629,309

2345,657

01.12.2020 00:00

17705,238

17198,850

687,246

43176,195

42430,459

1658,411

Показания счетчиков

22.01.21 10:42:03

Среднее

51,7

1,8

53,5

1392,780

1368,724

24,056

84,692

46,960

744,00