## 1217418 - 2
Дата - Время | Температура, °C |  |  | Давление, бар |  | Масса, т |  |  |  | Тепловая энергия, ГКал | Время, ч
| T1 | T2 | ΔT | P1 | P2 | M1 | M2 | ΔM | %M | ΔQ | Tраб
01.09.2025 23:00 - 24:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
02.09.2025 00:00 - 01:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 01:00 - 02:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 02:00 - 03:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
02.09.2025 03:00 - 04:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 04:00 - 05:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 05:00 - 06:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
02.09.2025 06:00 - 07:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 07:00 - 08:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
02.09.2025 08:00 - 09:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 09:00 - 10:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 10:00 - 11:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
02.09.2025 11:00 - 12:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 12:00 - 13:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 13:00 - 14:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
02.09.2025 14:00 - 15:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 15:00 - 16:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
02.09.2025 16:00 - 17:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 17:00 - 18:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 18:00 - 19:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
02.09.2025 19:00 - 20:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 20:00 - 21:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 21:00 - 22:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
02.09.2025 22:00 - 23:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
02.09.2025 23:00 - 24:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
03.09.2025 00:00 - 01:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
03.09.2025 01:00 - 02:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
03.09.2025 02:00 - 03:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
03.09.2025 03:00 - 04:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
03.09.2025 04:00 - 05:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
03.09.2025 05:00 - 06:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
03.09.2025 06:00 - 07:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
03.09.2025 07:00 - 08:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
03.09.2025 08:00 - 09:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
03.09.2025 09:00 - 10:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
03.09.2025 10:00 - 11:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0020 | 01:00:00
03.09.2025 11:00 - 12:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
03.09.2025 12:00 - 13:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,7807 | 4,0807 | 14,0735 | 0,0000 | 14,0735 | 100,0000% | 0,0015 | 01:00:00
03.09.2025 13:00 - 14:00 | 7,4700 | 9,0600 | -1,5900 | 5,7807 | 4,0807 | 12,7435 | 1,3017 | 11,4418 | 89,7855% | 0,0854 | 01:00:00
03.09.2025 14:00 - 15:00 | 17,5200 | 17,7000 | -0,1800 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
03.09.2025 15:00 - 16:00 | 17,4300 | 17,6900 | -0,2600 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
03.09.2025 16:00 - 17:00 | 17,4000 | 17,7000 | -0,3000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
03.09.2025 17:00 - 18:00 | 17,4000 | 17,7100 | -0,3100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
03.09.2025 18:00 - 19:00 | 17,4100 | 17,7200 | -0,3100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
03.09.2025 19:00 - 20:00 | 17,4500 | 17,7300 | -0,2800 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
03.09.2025 20:00 - 21:00 | 17,4900 | 17,7400 | -0,2500 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
03.09.2025 21:00 - 22:00 | 17,5200 | 17,7600 | -0,2400 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
03.09.2025 22:00 - 23:00 | 17,5400 | 17,7700 | -0,2300 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
03.09.2025 23:00 - 24:00 | 17,5600 | 17,7800 | -0,2200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 00:00 - 01:00 | 17,5900 | 17,7900 | -0,2000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 01:00 - 02:00 | 17,6100 | 17,7900 | -0,1800 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 02:00 - 03:00 | 17,6200 | 17,7900 | -0,1700 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 03:00 - 04:00 | 17,6300 | 17,7800 | -0,1500 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 04:00 - 05:00 | 17,6200 | 17,7800 | -0,1600 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 05:00 - 06:00 | 17,6200 | 17,7600 | -0,1400 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 06:00 - 07:00 | 17,6200 | 17,7600 | -0,1400 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 07:00 - 08:00 | 17,6300 | 17,7600 | -0,1300 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 08:00 - 09:00 | 17,6400 | 17,7600 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 09:00 - 10:00 | 17,6500 | 17,7600 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 10:00 - 11:00 | 17,6700 | 17,7700 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 11:00 - 12:00 | 17,6900 | 17,7900 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 12:00 - 13:00 | 17,7100 | 17,8100 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 13:00 - 14:00 | 17,7300 | 17,8200 | -0,0900 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 14:00 - 15:00 | 17,7600 | 17,8500 | -0,0900 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 15:00 - 16:00 | 17,7700 | 17,8700 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 16:00 - 17:00 | 17,7900 | 17,8900 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 17:00 - 18:00 | 17,8100 | 17,9100 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 18:00 - 19:00 | 17,8100 | 17,9200 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 19:00 - 20:00 | 17,8300 | 17,9200 | -0,0900 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 20:00 - 21:00 | 17,8400 | 17,9400 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 21:00 - 22:00 | 17,8400 | 17,9400 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 22:00 - 23:00 | 17,8500 | 17,9500 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
04.09.2025 23:00 - 24:00 | 17,8500 | 17,9600 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 00:00 - 01:00 | 17,8600 | 17,9600 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 01:00 - 02:00 | 17,8800 | 17,9800 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 02:00 - 03:00 | 17,8900 | 17,9900 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 03:00 - 04:00 | 17,8900 | 17,9900 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 04:00 - 05:00 | 17,8900 | 17,9900 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 05:00 - 06:00 | 17,8900 | 17,9900 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 06:00 - 07:00 | 17,9000 | 18,0000 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 07:00 - 08:00 | 17,9000 | 18,0100 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 08:00 - 09:00 | 17,9100 | 18,0100 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 09:00 - 10:00 | 17,9200 | 18,0100 | -0,0900 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 10:00 - 11:00 | 17,9300 | 18,0200 | -0,0900 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 11:00 - 12:00 | 17,9300 | 18,0200 | -0,0900 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 12:00 - 13:00 | 17,9400 | 18,0300 | -0,0900 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 13:00 - 14:00 | 17,9400 | 18,0400 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 14:00 - 15:00 | 17,9500 | 18,0500 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 15:00 - 16:00 | 17,9600 | 18,0500 | -0,0900 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 16:00 - 17:00 | 17,9700 | 18,0600 | -0,0900 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 17:00 - 18:00 | 17,9800 | 18,0700 | -0,0900 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 18:00 - 19:00 | 17,9900 | 18,0900 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 19:00 - 20:00 | 17,9900 | 18,1000 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 20:00 - 21:00 | 17,9900 | 18,1000 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 21:00 - 22:00 | 18,0000 | 18,1000 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 22:00 - 23:00 | 18,0000 | 18,1000 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
05.09.2025 23:00 - 24:00 | 18,0000 | 18,1100 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 00:00 - 01:00 | 18,0000 | 18,1100 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 01:00 - 02:00 | 18,0000 | 18,1200 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 02:00 - 03:00 | 18,0000 | 18,1200 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 03:00 - 04:00 | 18,0000 | 18,1300 | -0,1300 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 04:00 - 05:00 | 18,0100 | 18,1300 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 05:00 - 06:00 | 18,0100 | 18,1300 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 06:00 - 07:00 | 18,0100 | 18,1300 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 07:00 - 08:00 | 18,0100 | 18,1300 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 08:00 - 09:00 | 18,0000 | 18,1300 | -0,1300 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 09:00 - 10:00 | 18,0000 | 18,1300 | -0,1300 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 10:00 - 11:00 | 18,0200 | 18,1400 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 11:00 - 12:00 | 18,0400 | 18,1500 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 12:00 - 13:00 | 19,5300 | 18,1500 | 1,3800 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0067 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 13:00 - 14:00 | 18,0700 | 18,1700 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 14:00 - 15:00 | 18,0700 | 18,1800 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 15:00 - 16:00 | 18,0800 | 18,1900 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 16:00 - 17:00 | 18,1000 | 18,2000 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 17:00 - 18:00 | 18,1100 | 18,2100 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 18:00 - 19:00 | 18,1300 | 18,2300 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 19:00 - 20:00 | 18,1400 | 18,2400 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 20:00 - 21:00 | 18,1400 | 18,2400 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 21:00 - 22:00 | 18,1400 | 18,2400 | -0,1000 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 22:00 - 23:00 | 18,1400 | 18,2500 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
06.09.2025 23:00 - 24:00 | 18,1400 | 18,2500 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 00:00 - 01:00 | 18,1400 | 18,2500 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 01:00 - 02:00 | 18,1400 | 18,2500 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 02:00 - 03:00 | 18,1400 | 18,2600 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 03:00 - 04:00 | 18,1400 | 18,2500 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 04:00 - 05:00 | 18,1400 | 18,2500 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 05:00 - 06:00 | 18,1300 | 18,2400 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 06:00 - 07:00 | 18,1100 | 18,2400 | -0,1300 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 07:00 - 08:00 | 18,1000 | 18,2200 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 08:00 - 09:00 | 18,0900 | 18,2100 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 09:00 - 10:00 | 18,0800 | 18,2000 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 10:00 - 11:00 | 18,0900 | 18,2100 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 11:00 - 12:00 | 18,1000 | 18,2100 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 12:00 - 13:00 | 18,1000 | 18,2200 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 13:00 - 14:00 | 18,1000 | 18,2200 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 14:00 - 15:00 | 18,1200 | 18,2400 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 15:00 - 16:00 | 18,1400 | 18,2500 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 16:00 - 17:00 | 18,1400 | 18,2600 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 17:00 - 18:00 | 18,1600 | 18,2700 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 18:00 - 19:00 | 18,1600 | 18,2800 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 19:00 - 20:00 | 18,1700 | 18,2900 | -0,1200 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 20:00 - 21:00 | 18,1800 | 18,2900 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 21:00 - 22:00 | 18,1900 | 18,3000 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 22:00 - 23:00 | 18,2000 | 18,3100 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
07.09.2025 23:00 - 24:00 | 18,2000 | 18,3100 | -0,1100 | 5,7807 | 4,0807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 | 01:00:00
08.09.2025 00:00 - 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
08.09.2025 01:00 - 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
08.09.2025 02:00 - 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
08.09.2025 03:00 - 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
08.09.2025 04:00 - 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
08.09.2025 05:00 - 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
08.09.2025 06:00 - 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
08.09.2025 07:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
08.09.2025 08:00 - 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
08.09.2025 09:00 - 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
08.09.2025 10:00 - 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого: | 13,1588 | 13,2512 | -0,0925 | 5,7807 | 4,0807 | 547,5427 | 1,3017 | 546,2410 | 99,7623 | 0,1479 | 145,0000