## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.50.0 (сборка 35010)
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Запуск опроса оператором Ринат (PROEKT). Запрошены данные: суточные, часовые (только недостающие данные).
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Запуск сессии опроса Id=433901 для задания 6, СПТ944 #9162, GPRS - iRZ ATM2 #862818048413654. ModemId=29
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Инициализирован менеджер опроса для GPRS-порта IRZ ATM2; ThreadNum=6; GprsClientId=29; PollSessionId=433901
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Установка GPRS-подключения в коммуникационный контроллер
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 433901
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 15000 сек.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.50.0 (сборка 35010)
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Обрабатывается задание: 6, СПТ944 #9162, GPRS - iRZ ATM2 #862818048413654
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Используется порт опроса: IRZ ATM2, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IRZ_ATM2(6).2023-01-31.log' на компьютере 'UCHET'
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | - драйвер устройства: Lers.Spt944, модель: СПТ944, ключ разработчика:
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Добавлено устройство СПТ944 #9162
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Добавлена точка учета ПАО "Ростелеком", АТС-21 (отопление) (ID=114). Маска данных Events, Day, Hour
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Добавлена точка учета ПАО "Ростелеком", АТС-21 (ГВС) (ID=120). Маска данных Events, Day, Hour
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Инициализация временных интервалов
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Точка учета ID=120 Интервал 31.01.23 0:00:00 - 31.01.23 0:00:00
Предупреждение | 31.01.2023 9:56:04 | Пропускаем интервал 31.01.23 0:00:00 - 31.01.23 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 31.01.23 0:00:00
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Точка учета ID=114 Интервал 31.01.23 0:00:00 - 31.01.23 0:00:00
Предупреждение | 31.01.2023 9:56:04 | Пропускаем интервал 31.01.23 0:00:00 - 31.01.23 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 31.01.23 0:00:00
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Точка учета ID=120 Интервал 31.01.23 1:00:00 - 31.01.23 23:00:00
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Окончание интервала опроса 31.01.23 1:00:00 - 31.01.23 23:00:00 скорректировано до 31.01.2023 08:00:00, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Точка учета ID=114 Интервал 31.01.23 1:00:00 - 31.01.23 23:00:00
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Окончание интервала опроса 31.01.23 1:00:00 - 31.01.23 23:00:00 скорректировано до 31.01.2023 08:00:00, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Точка учета ID=114 Интервал 25.01.23 14:56:31 - 31.01.23 23:59:00
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Окончание интервала опроса 25.01.23 14:56:31 - 31.01.23 23:59:00 скорректировано до 31.01.23 9:56:04, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Точка учета ID=120 Интервал 25.01.23 14:56:31 - 31.01.23 23:59:00
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Окончание интервала опроса 25.01.23 14:56:31 - 31.01.23 23:59:00 скорректировано до 31.01.23 9:56:04, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=401 2 записей
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=401 0 записей
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=401 4 записей
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=401 0 записей
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Устройство СПТ944 #9162, сетевой адрес: 0
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | . L-- канал #2, тепловой ввод 1: ПАО "Ростелеком", АТС-21 (отопление) (ID=114)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | . L-- канал #1, тепловой ввод 1: ПАО "Ростелеком", АТС-21 (отопление) (ID=114)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | . L-- канал #2, тепловой ввод 2: ПАО "Ростелеком", АТС-21 (ГВС) (ID=120)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | . L-- канал #1, тепловой ввод 2: ПАО "Ростелеком", АТС-21 (ГВС) (ID=120)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | . L-- Ячейка: Q1 (Q - тепловая энергия ТВ1) - Q_delta по ПАО "Ростелеком", АТС-21 (отопление) (ID=114)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | . L-- Ячейка: Q2 (Q - тепловая энергия ТВ2) - Q_delta по ПАО "Ростелеком", АТС-21 (ГВС) (ID=120)
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер iRZ ATM2, #862818048413654 с идентификатором '862818048413654'
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | ----------- СПТ944 #9162, сетевой адрес: 0 -----------
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Опрос СПТ944 #9162, сетевой адрес: 0. Маска запрошенных данных: Events, Day, Hour
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Коррекция времени устройства СПТ944 #9162, сетевой адрес: 0 отключена
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Открытие сеанса связи с устройством 9162
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | Отправляем данные в порт (42 байт)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:04 | IP6: Отправлено 42 байт
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:05 | Отправляем данные в порт (24 байт)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:05 | IP6: Отправлено 24 байт
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:16 | IP6: Вышел таймаут ожидания ответа (10500 мс)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:16 | Дополнительный таймаут 19000 мсек
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:35 | IP6: Вышел таймаут ожидания ответа (19000 мс)
Предупреждение | 31.01.2023 9:56:35 | Ответ не получен (таймаут 29500мс)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:36 | Отправляем данные в порт (42 байт)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:36 | IP6: Отправлено 42 байт
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:37 | Отправляем данные в порт (24 байт)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:37 | IP6: Отправлено 24 байт
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:48 | IP6: Вышел таймаут ожидания ответа (10500 мс)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:56:48 | Дополнительный таймаут 19000 мсек
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:07 | IP6: Вышел таймаут ожидания ответа (19000 мс)
Предупреждение | 31.01.2023 9:57:07 | Ответ не получен (таймаут 29500мс)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:08 | Отправляем данные в порт (42 байт)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:08 | IP6: Отправлено 42 байт
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:09 | Отправляем данные в порт (24 байт)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:09 | IP6: Отправлено 24 байт
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:10 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:10 | Отправляем данные в порт (35 байт)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:10 | IP6: Отправлено 35 байт
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:11 | СПТ944: Информация о приборе: Logika Corp SPT944 v1.0.0.0.05
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:11 | Версия ПО: 1.0.0.0.05
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:11 | Серийный номер: 9162
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:11 | СПТ944: Код изготовителя: 0
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:11 | Отправляем данные в порт (60 байт)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:11 | IP6: Отправлено 60 байт
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:12 | Расчётный день: 28
Предупреждение | 31.01.2023 9:57:12 | Считанный расчётный день (28) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1)
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:12 | Расчётный час: 23
Предупреждение | 31.01.2023 9:57:12 | Считанный расчётный час (23) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (0)
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:12 | СПТ944: Перевод часов на зимнее и летнее время: нет.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:12 | СПТ944: Сетевой адрес: 0.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:12 | СПТ944: Идентификатор: 9162.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:12 | СПТ944: Единицы измерения давления: МПа.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:12 | СПТ944: Единицы измерения тепловой энергии: Гкал.
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:12 | Отправляем данные в порт (50 байт)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:12 | IP6: Отправлено 50 байт
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:13 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС1 (С1): 0.000125.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:13 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС2 (С2): 0.000125.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:13 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС3 (С3): 0.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:13 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС4 (С4): 0.00005.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:13 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС5 (С5): 0.00002.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:13 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС6 (С6): 0.
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:13 | Отправляем данные в порт (30 байт)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:13 | IP6: Отправлено 30 байт
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:14 | СПТ944: Схема потребления теплового ввода 1: 1.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:14 | СПТ944: Схема потребления теплового ввода 2: 0.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:14 | Запрос даты и времени устройства
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:14 | Отправляем данные в порт (30 байт)
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:14 | IP6: Отправлено 30 байт
Ошибка | 31.01.2023 9:57:15 | Ошибка опроса устройства СПТ944 #9162. String '31.01.23 09:43:48' was not recognized as a valid DateTime.
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:15 | Опрос СПТ944 #9162, сетевой адрес: 0 завершён.
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:15 | 0 записей с интеграторами
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:15 | 0 записей с потреблением
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:15 | За сессию опроса принято: 279 байт, отправлено: 403 байт
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:15 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 433901
Отладочное сообщение | 31.01.2023 9:57:15 | Сессия опроса #433901 завершена
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:15 | Освобождён менеджер опроса для GPRS-порта IRZ ATM2; ThreadNum=6; GprsClientId=29; PollSessionId=433901
Предупреждение | 31.01.2023 9:57:15 | Нет архивных данных для сохранения по 6 - ПАО "Ростелеком", АТС-21 (ГВС) .
Предупреждение | 31.01.2023 9:57:15 | Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
Информационное сообщение | 31.01.2023 9:57:15 | Задание остановлено.