## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Запуск опроса оператором Царьков Андрей Александрович (ЦарьковАА). Запрошены данные: суточные, часовые, текущие (только недостающие данные).
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.47.5 (сборка 34720)
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 1246313
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.47.5 (сборка 34720)
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Обрабатывается задание: "РЕМСТРОЙ Южный", СКМ-2 #111670, 89101825825
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Используется порт опроса: MTS GSM 3, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.MTS_GSM_3.2022-08-24.log' на компьютере 'LERS-PC'
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | - драйвер устройства: LERS.SKM02, модель: СКМ-02, ключ разработчика:
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Добавлено устройство СКМ-2 #111670
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Добавлена точка учета Лакина 77 (Теплоснабжение) (ID=357). Маска данных Current, Day, Hour
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Инициализация временных интервалов
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Точка учета ID=357 Интервал 23.08.2022 0:00:00 - 24.08.2022 0:00:00
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Окончание интервала опроса 23.08.2022 0:00:00 - 24.08.2022 0:00:00 скорректировано до 23.08.2022, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Точка учета ID=357 Интервал 23.08.2022 0:00:00 - 24.08.2022 23:00:00
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Окончание интервала опроса 23.08.2022 0:00:00 - 24.08.2022 23:00:00 скорректировано до 24.08.2022 08:00:00, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=235 1 записей
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=235 0 записей
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=235 2 записей
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=235 0 записей
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Устройство СКМ-2 #111670, сетевой адрес: 0
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | . L-- канал #2: Лакина 77 (Теплоснабжение) (ID=357)
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | . L-- канал #1: Лакина 77 (Теплоснабжение) (ID=357)
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | . L-- Ячейка: wtOn (Время раб. вкл. пит.) - NormalOperationDuration по Лакина 77 (Теплоснабжение) (ID=357)
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:15 | COM4: Открываем порт COM4
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | COM4: Порт открыт (9600,n,8,1), None
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ)
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | Команда модему: ATZ, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 20000мс
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | COM4: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | COM4: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | Звоним на номер 89101825825 (таймаут на установку соединения: 52 сек.)
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | Команда модему: ATD89101825825, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 52000мс
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | COM4: Отправлено 16 байт
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:16 | COM4: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:41 | COM4: CARRIER DETECTED (DCD Changed)
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:41 | Установлено соединение через COM4
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:41 | Ответ модема: CONNECT 9600/RLP
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:41 | Команда выполнена, результат: CONNECT
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:41 | CONNECT
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:41 | Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:41 | ----------- СКМ-2 #111670, сетевой адрес: 0 -----------
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:41 | Опрос СКМ-2 #111670, сетевой адрес: 0. Маска запрошенных данных: Current, Day, Hour
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:41 | Коррекция времени устройства СКМ-2 #111670, сетевой адрес: 0 отключена
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:41 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:41 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:41 | COM4: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:43 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:43 | COM4: Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:45 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:45 | COM4: Отправлено 5 байт
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:47 | Серийный номер: 111670
Ошибка | 24.08.2022 8:15:47 | Ошибка опроса устройства СКМ-2 #111670. Неизвестный код исполнения системы: 24
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:47 | Опрос СКМ-2 #111670, сетевой адрес: 0 завершён.
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:47 | Режим модема: DataTransfer, состояние соединения: Connected
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:47 | Завершение соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:47 | Аппаратное завершение связи. Снимается сигнал DTR
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:48 | COM4: NO CARRIER (DCD Lost)
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:48 | Аппаратное завершение выполнено
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:48 | COM4: Закрываем порт
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:48 | COM4: Порт закрыт
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:48 | 0 записей с интеграторами
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:48 | 0 записей с потреблением
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:48 | За сессию опроса принято: 237 байт, отправлено: 41 байт
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:48 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 1246313
Отладочное сообщение | 24.08.2022 8:15:48 | Сессия опроса #1246313 завершена
Предупреждение | 24.08.2022 8:15:48 | Нет архивных данных для сохранения по "РЕМСТРОЙ Южный" - Лакина 77 (Теплоснабжение).
Предупреждение | 24.08.2022 8:15:48 | Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
Информационное сообщение | 24.08.2022 8:15:48 | Задание остановлено.