Отчет о потреблении  тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2017г.
Потребитель :	Тип прибора :	ТСРВ-026М
Адрес :	Номер прибора :	1216889 
Договор :
	Дата	n,	 t1,	М1, т	P1,	W1,	 t2,	М2, т	P2,	W2,	 t3,	М3, т	P3,	W3,	 t4,	М4, т	P4,	W4,	Mтс,	Wтс,	Mгв,	Wгв,
	ч	°С	МПа	Гкал	°С	МПа	Гкал	°С	МПа	Гкал	°С	МПа	Гкал	т	Гкал	т	Гкал
	11.01.2017	24,00	102,82	151,32	0,81	15,047	53,69	137,90	0,68	6,922	88,68	0,00	0,70	0,000	36,84	0,00	0,60	0,000	13,414	8,125	0,000	0,000
	12.01.2017	24,00	105,52	158,00	0,82	16,149	55,48	144,12	0,68	7,493	91,25	0,00	0,70	0,000	38,14	0,00	0,60	0,000	13,882	8,656	0,000	0,000
	Среднее	104,17	154,66	0,81	15,598	54,58	141,01	0,68	7,207	89,97	0,00	0,70	0,000	37,49	0,00	0,60	0,000	13,648	8,390	0,000	0,000
	Итого	48,00	309,32	31,196	282,02	14,415	0,00	0,000	0,00	0,000	27,295	16,781	0,000	0,000
	Показания счетчиков :
	Дата и время	Mтс,т	Wтс,Гкал	Mгв,т	Wгв,Гкал	Суммарное время аварийных ситуаций, ч :	0,00
	10.01.2017 23:00:00	14875,690	4754,927	3137,647	326,352	Ответственный за учет тепловой энергии :	______________________	/  /
	12.01.2017 23:00:00	14902,985	4771,708	3137,647	326,352	Отчет принят «      » ______________ 201    г.       ______________     /_____________________ /