## экспорт таблицы данных вычислит
Название предприятия | Котельная 8 (УУТЭ 1-4 котлы) | Документ получен - | 2025-03-26 09:35
Адрес предприятия | Заводская 19, ст 1
Ответственное лицо | 1 | Интервал: Начало- | 2024-09-19 09:24
Телефон | 1 | Окончание- | 2025-03-26 09:24
Вычислитель УВП-280Б.01 | Зав.№202153 Версия ПО 3.13 | Отчётный час - | 12:00
Трубопровод 2 | "t2" -- вода | Посл. изменение карты - | 2024-08-02 07:56
Время | Объем | Объем | Энтальпия | Тепловая | Время | Время | Нештатные ситуации(время)
| в р.у. | в р.у. | * | энергия | штатной | нештатных
| с датчика |  |  |  | работы | ситуаций | Сообщения[время]
| м3(р.у) | м3(р.у) | Гкал/кг | Гкал
2024-09-19 09:24 | 0.0075473 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 290ч36м | ош.конфигурации(78ч03м50с)
2024-10-01 12:00 | [6 empty] | ош.конфигурации(78ч03м50с)
ош.конфигурации(78ч03м50с)
ош.Питания(212ч32м)
P<min[10сек]
2024-10-01 12:00 | 0.012411 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 744ч00м | ош.конфигурации(184ч49м)
2024-11-01 12:00 | [6 empty] | ош.конфигурации(184ч49м)
ош.конфигурации(184ч49м)
ош.Питания(559ч10м)
P<min[16сек]
Q1:нет связи c ПИК(2м 05сек)
зашкал всех Q(1сек)
2024-11-01 12:00 | 0.00011425 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 720ч00м | ош.конфигурации(654ч30м)
2024-12-01 12:00 | [6 empty] | ош.конфигурации(654ч30м)
ош.конфигурации(654ч30м)
ош.Питания(65ч29м21с)
P<min[2сек]
Q1:нет связи c ПИК(212ч30м)
2024-12-01 12:00 | 0.0014264 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 744ч00м | ош.конфигурации(647ч23м)
2025-01-01 12:00 | [6 empty] | ош.конфигурации(647ч23м)
ош.конфигурации(647ч23м)
Q1:нет связи c ПИК(91ч55м44с)
ош.Питания(96ч36м59с)
2025-01-01 12:00 | 0.00074521 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 744ч00м | ош.Питания(186ч02м)
2025-02-01 12:00 | [6 empty] | ош.конфигурации(557ч57м)
ош.конфигурации(557ч57м)
ош.конфигурации(557ч57м)
P<min[1сек]
2025-02-01 12:00 | -0.0054688 | -8.5304e-06 | 0 | -1.3697e-05 | 0сек | 672ч00м | ош.конфигурации(671ч57м)
2025-03-01 12:00 | [6 empty] | ош.конфигурации(671ч57м)
ош.конфигурации(671ч57м)
Режим поверки(2м 19сек)
P<min[1сек]
2025-03-01 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0сек | 597ч24м | ош.конфигурации(597ч24м)
2025-03-26 09:24 | [6 empty] | ош.конфигурации(597ч24м)
ош.конфигурации(597ч24м)
2024-09-19 09:24 | 0.016775 | -8.5304e-06 | 0 | -1.3697e-05 | 0сек | 4512ч00м | ош.конфигурации(3392ч06м)
2025-03-26 09:24 | [6 empty] | ош.конфигурации(3392ч06м)
ош.конфигурации(3392ч06м)
ош.Питания(1119ч51м)
P<min[30сек]
Q1:нет связи c ПИК(304ч28м)
зашкал всех Q(1сек)
Режим поверки(2м 19сек)