## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.647 | Старт сессии опроса 2137052 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55).
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 2137052
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | Обрабатывается задание: ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | Используется порт опроса: IP, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IP(1).2025-09-26.log' на компьютере 'LERSSERVER'
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | - драйвер устройства: LERS.SKM02, модель: СКМ-2, ключ разработчика: Drivers
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | Добавлено устройство СКМ-2 #100362
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | Добавлена точка учета Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545). Маска данных Current
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | Пропускаем формирование интервалов опроса - архивы не запрашивались
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=451 1 записей
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=451 4 записей
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | Устройство СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | . L-- канал #3: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | . L-- канал #4: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | . L-- Ячейка: wtOn (Время раб. вкл. пит.) - NormalOperationDuration / Tраб по Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.648 | Открываем порт IP1
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.649 | Подключаемся к 192.168.1.222:14003 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.650 | Установлено соединение через IP1
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.650 | Установлено подключение к 192.168.1.222:14003
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.650 | ----------- СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.650 | -------------¦ Экземплярского, 55 (ГВС)
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.650 | Опрос СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1. Маска запрошенных данных: Current
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.650 | Коррекция времени устройства СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.650 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.650 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:04.650 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:05.951 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:05.952 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:07.081 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:07.081 | Отправлено 5 байт
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:08.276 | Серийный номер: 100362
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:08.277 | СКМ-02: Исполнение системы 1: U1, исполнение системы 2: A6
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:08.277 | Запрос даты и времени устройства
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:08.277 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:08.277 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:08.903 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:08.904 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:09.656 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:09.656 | Отправлено 5 байт
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:12.173 | Дата и время по часам устройства: 26.09.2025 09:09:00
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:12.173 | Часы устройства отстают от системных на 01:25:12 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:12.173 | Чтение текущих данных
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:12.173 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:12.173 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:13.116 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:13.117 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:13.997 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:13.997 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.817 | Сохраняем текущие данные по Экземплярского, 55 (ГВС)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.817 | Канал #3 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.817 | Канал #4 (Объемный расход): 1,3058512210845947м³ м³
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.817 | Канал #3 (Температура): 14,960000038146973°C °C
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.817 | Канал #4 (Температура): -40°C °C
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.817 | Считаны текущие значения по Экземплярского, 55 (ГВС)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.818 | Опрос СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 завершён.
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.818 | Закрываем порт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.818 | Порт закрыт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.818 | За сессию опроса принято: 495 байт, отправлено: 60 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.818 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 2137052
Отладочное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.818 | Сессия опроса #2137052 завершена
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.818 | Сессия опроса 2137052 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55) завершена. Результат: None.
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.854 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 26.09.2025 10:34:15.871 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.837 | Старт сессии опроса 2137054 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55).
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.838 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 2137054
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.838 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.838 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.838 | Обрабатывается задание: ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.838 | Используется порт опроса: IP, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.838 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IP(0).2025-09-26.log' на компьютере 'LERSSERVER'
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.838 | - драйвер устройства: LERS.SKM02, модель: СКМ-2, ключ разработчика: Drivers
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | Добавлено устройство СКМ-2 #100362
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | Добавлена точка учета Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545). Маска данных Current
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | Пропускаем формирование интервалов опроса - архивы не запрашивались
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=451 1 записей
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=451 4 записей
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | Устройство СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | . L-- канал #3: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | . L-- канал #4: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | . L-- Ячейка: wtOn (Время раб. вкл. пит.) - NormalOperationDuration / Tраб по Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.839 | Открываем порт IP0
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.840 | Подключаемся к 192.168.1.222:14003 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.841 | Установлено соединение через IP0
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.841 | Установлено подключение к 192.168.1.222:14003
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.841 | ----------- СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.841 | -------------¦ Экземплярского, 55 (ГВС)
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.841 | Опрос СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1. Маска запрошенных данных: Current
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.841 | Коррекция времени устройства СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.841 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.841 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:24.841 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:27.853 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:03 мс)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:27.854 | Дополнительный таймаут 00:00:04 мсек
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:27.977 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:27.977 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:28.411 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:28.411 | Отправлено 5 байт
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:29.277 | Серийный номер: 100362
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:29.277 | СКМ-02: Исполнение системы 1: U1, исполнение системы 2: A6
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:29.278 | Запрос даты и времени устройства
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:29.278 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:29.278 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:29.773 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:29.774 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:31.057 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:31.058 | Отправлено 5 байт
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:32.934 | Дата и время по часам устройства: 26.09.2025 09:47:00
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:32.934 | Часы устройства отстают от системных на 01:24:32 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:32.934 | Чтение текущих данных
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:32.934 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:32.935 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:33.865 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:33.865 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:34.299 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:34.299 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.101 | Сохраняем текущие данные по Экземплярского, 55 (ГВС)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.101 | Канал #3 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.101 | Канал #4 (Объемный расход): 1,294763207435608м³ м³
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.102 | Канал #3 (Температура): 15,449999809265137°C °C
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.102 | Канал #4 (Температура): -40°C °C
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.102 | Считаны текущие значения по Экземплярского, 55 (ГВС)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.102 | Опрос СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 завершён.
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.103 | Закрываем порт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.103 | Порт закрыт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.103 | За сессию опроса принято: 495 байт, отправлено: 60 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.103 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 2137054
Отладочное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.103 | Сессия опроса #2137054 завершена
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.103 | Сессия опроса 2137054 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55) завершена. Результат: None.
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.151 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 26.09.2025 11:11:35.162 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.792 | Старт сессии опроса 2137311 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55).
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 2137311
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | Обрабатывается задание: ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | Используется порт опроса: IP, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IP(0).2025-09-26.log' на компьютере 'LERSSERVER'
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | - драйвер устройства: LERS.SKM02, модель: СКМ-2, ключ разработчика: Drivers
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | Добавлено устройство СКМ-2 #100362
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | Добавлена точка учета Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545). Маска данных Current
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | Пропускаем формирование интервалов опроса - архивы не запрашивались
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=451 1 записей
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=451 4 записей
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | Устройство СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | . L-- канал #3: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.793 | . L-- канал #4: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.794 | . L-- Ячейка: wtOn (Время раб. вкл. пит.) - NormalOperationDuration / Tраб по Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.794 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.794 | Открываем порт IP0
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.794 | Подключаемся к 192.168.1.222:14003 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.795 | Установлено соединение через IP0
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.795 | Установлено подключение к 192.168.1.222:14003
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.795 | ----------- СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.795 | -------------¦ Экземплярского, 55 (ГВС)
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.795 | Опрос СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1. Маска запрошенных данных: Current
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.795 | Коррекция времени устройства СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.795 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.795 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:35.795 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:37.720 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:37.721 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:40.736 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:03 мс)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:40.736 | Дополнительный таймаут 00:00:04 мсек
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:44.746 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:04 мс)
Предупреждение | 26.09.2025 23:11:44.747 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:45.755 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:45.755 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:46.942 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:46.942 | Отправлено 5 байт
Предупреждение | 26.09.2025 23:11:48.550 | СКМ-02: Ошибка выполнения запроса. На запрос REQ_UD2 вернулся ответ ACK.
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:49.560 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:49.560 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:52.561 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:03 мс)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:52.562 | Дополнительный таймаут 00:00:04 мсек
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:56.564 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:04 мс)
Предупреждение | 26.09.2025 23:11:56.564 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:57.574 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:11:57.575 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:00.577 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:03 мс)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:00.578 | Дополнительный таймаут 00:00:04 мсек
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:04.000 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:03 мс)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:04.000 | Дополнительный таймаут 00:00:04 мсек
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:12:06.008 | Серийный номер: 100362
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:12:06.008 | СКМ-02: Исполнение системы 1: U1, исполнение системы 2: A6
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:12:06.008 | Запрос даты и времени устройства
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:06.008 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:06.009 | Отправлено 5 байт
Предупреждение | 26.09.2025 23:12:06.749 | СКМ-02: Ошибка выполнения запроса. На запрос SND_NKE ожидался ответ ACK, получен 98
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:07.753 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:07.754 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:08.172 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:08.173 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:08.421 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:08.421 | Отправлено 5 байт
Предупреждение | 26.09.2025 23:12:08.736 | СКМ-02: Ошибка выполнения запроса. На запрос REQ_UD2 вернулся ответ ACK.
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:09.745 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:09.746 | Отправлено 5 байт
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:12:10.623 | Дата и время по часам устройства: 26.09.2025 21:47:00
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:12:10.623 | Часы устройства отстают от системных на 01:25:10 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:12:10.623 | Чтение текущих данных
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:10.623 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:10.623 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:11.055 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:11.055 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:11.489 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:11.489 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:17.277 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:03 мс)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:17.277 | Дополнительный таймаут 00:00:04 мсек
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:21.284 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:04 мс)
Предупреждение | 26.09.2025 23:12:21.285 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:22.290 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:22.291 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:25.303 | Вышел таймаут ожидания ответа (00:00:03 мс)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:25.303 | Дополнительный таймаут 00:00:04 мсек
Предупреждение | 26.09.2025 23:12:28.688 | СКМ-02: Неизвестный код заголовка пакета 0x93
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:29.694 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:29.694 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.548 | Сохраняем текущие данные по Экземплярского, 55 (ГВС)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.548 | Канал #3 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.548 | Канал #4 (Объемный расход): 1,365408182144165м³ м³
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.548 | Канал #3 (Температура): 15,679999351501465°C °C
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.549 | Канал #4 (Температура): -40°C °C
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.549 | Считаны текущие значения по Экземплярского, 55 (ГВС)
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.549 | Опрос СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 завершён.
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.550 | Закрываем порт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.550 | Порт закрыт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.550 | За сессию опроса принято: 682 байт, отправлено: 100 байт
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.550 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 2137311
Отладочное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.550 | Сессия опроса #2137311 завершена
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.550 | Сессия опроса 2137311 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55) завершена. Результат: None.
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.604 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 26.09.2025 23:12:30.616 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.267 | Старт сессии опроса 2137321 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55).
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 2137321
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | Обрабатывается задание: ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | Используется порт опроса: IP, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IP(2).2025-09-27.log' на компьютере 'LERSSERVER'
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | - драйвер устройства: LERS.SKM02, модель: СКМ-2, ключ разработчика: Drivers
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | Добавлено устройство СКМ-2 #100362
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | Добавлена точка учета Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545). Маска данных Current
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | Пропускаем формирование интервалов опроса - архивы не запрашивались
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=451 1 записей
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=451 4 записей
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | Устройство СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | . L-- канал #3: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.268 | . L-- канал #4: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.269 | . L-- Ячейка: wtOn (Время раб. вкл. пит.) - NormalOperationDuration / Tраб по Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.269 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.269 | Открываем порт IP2
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.270 | Подключаемся к 192.168.1.222:14003 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.271 | Установлено соединение через IP2
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.271 | Установлено подключение к 192.168.1.222:14003
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.271 | ----------- СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.271 | -------------¦ Экземплярского, 55 (ГВС)
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.271 | Опрос СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1. Маска запрошенных данных: Current
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.271 | Коррекция времени устройства СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.271 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.271 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:10.271 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:11.756 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:11.757 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:12.188 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:12.188 | Отправлено 5 байт
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:12.993 | Серийный номер: 100362
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:12.994 | СКМ-02: Исполнение системы 1: U1, исполнение системы 2: A6
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:12.994 | Запрос даты и времени устройства
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:12.994 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:12.994 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:13.422 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:13.423 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:13.854 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:13.855 | Отправлено 5 байт
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:15.101 | Дата и время по часам устройства: 26.09.2025 22:36:00
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:15.101 | Часы устройства отстают от системных на 01:25:15 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:15.101 | Чтение текущих данных
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:15.101 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:15.102 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:15.532 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:15.532 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.028 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.028 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.941 | Сохраняем текущие данные по Экземплярского, 55 (ГВС)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.942 | Канал #3 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.942 | Канал #4 (Объемный расход): 1,3362736701965332м³ м³
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.942 | Канал #3 (Температура): 15,59999942779541°C °C
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.942 | Канал #4 (Температура): -40°C °C
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.942 | Считаны текущие значения по Экземплярского, 55 (ГВС)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.942 | Опрос СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 завершён.
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.943 | Закрываем порт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.944 | Порт закрыт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.944 | За сессию опроса принято: 495 байт, отправлено: 60 байт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.944 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 2137321
Отладочное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.944 | Сессия опроса #2137321 завершена
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.944 | Сессия опроса 2137321 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55) завершена. Результат: None.
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.983 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 27.09.2025 00:01:16.994 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.352 | Старт сессии опроса 2137546 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55).
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.352 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 2137546
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.352 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.352 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.352 | Обрабатывается задание: ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | Используется порт опроса: IP, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IP(0).2025-09-27.log' на компьютере 'LERSSERVER'
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | - драйвер устройства: LERS.SKM02, модель: СКМ-2, ключ разработчика: Drivers
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | Добавлено устройство СКМ-2 #100362
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | Добавлена точка учета Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545). Маска данных Current
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | Пропускаем формирование интервалов опроса - архивы не запрашивались
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=451 1 записей
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=451 4 записей
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | Устройство СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | . L-- канал #3: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | . L-- канал #4: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | . L-- Ячейка: wtOn (Время раб. вкл. пит.) - NormalOperationDuration / Tраб по Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.353 | Открываем порт IP0
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:19.354 | Подключаемся к 192.168.1.222:14003 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Ошибка | 27.09.2025 08:48:21.392 | Ошибка опроса. Ошибка подключения к 192.168.1.222:14003. Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. [10061]
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:21.393 | Закрываем порт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:21.393 | Порт закрыт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:21.393 | За сессию опроса принято: 0 байт, отправлено: 0 байт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:21.394 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 2137546
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:21.394 | Сессия опроса #2137546 завершена
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:21.394 | Сессия опроса 2137546 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55) завершена. Результат: None.
Предупреждение | 27.09.2025 08:48:22.102 | Опрос завершен. Нет ответа от коммуникационного оборудования удаленной стороны.
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:22.113 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.729 | Старт сессии опроса 2137547 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55).
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.730 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 2137547
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.730 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.730 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.730 | Обрабатывается задание: ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.730 | Используется порт опроса: IP, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.730 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IP(0).2025-09-27.log' на компьютере 'LERSSERVER'
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.730 | - драйвер устройства: LERS.SKM02, модель: СКМ-2, ключ разработчика: Drivers
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.730 | Добавлено устройство СКМ-2 #100362
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.730 | Добавлена точка учета Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545). Маска данных Current
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.730 | Пропускаем формирование интервалов опроса - архивы не запрашивались
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.731 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=451 1 записей
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.731 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.731 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=451 4 записей
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.731 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.731 | Устройство СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.731 | . L-- канал #3: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.731 | . L-- канал #4: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.731 | . L-- Ячейка: wtOn (Время раб. вкл. пит.) - NormalOperationDuration / Tраб по Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.731 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.731 | Открываем порт IP0
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:33.731 | Подключаемся к 192.168.1.222:14003 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Ошибка | 27.09.2025 08:48:35.772 | Ошибка опроса. Ошибка подключения к 192.168.1.222:14003. Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. [10061]
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:35.773 | Закрываем порт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:35.773 | Порт закрыт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:35.773 | За сессию опроса принято: 0 байт, отправлено: 0 байт
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:35.773 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 2137547
Отладочное сообщение | 27.09.2025 08:48:35.773 | Сессия опроса #2137547 завершена
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:35.774 | Сессия опроса 2137547 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55) завершена. Результат: None.
Предупреждение | 27.09.2025 08:48:35.789 | Опрос завершен. Нет ответа от коммуникационного оборудования удаленной стороны.
Информационное сообщение | 27.09.2025 08:48:35.801 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.622 | Старт сессии опроса 2138596 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55).
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.623 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 2138596
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.623 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.623 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.623 | Обрабатывается задание: ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.623 | Используется порт опроса: IP, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.623 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IP(0).2025-09-29.log' на компьютере 'LERSSERVER'
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.623 | - драйвер устройства: LERS.SKM02, модель: СКМ-2, ключ разработчика: Drivers
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.623 | Добавлено устройство СКМ-2 #100362
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.623 | Добавлена точка учета Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545). Маска данных Current
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.623 | Пропускаем формирование интервалов опроса - архивы не запрашивались
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.623 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=451 1 записей
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.623 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.624 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=451 4 записей
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.624 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=451 0 записей
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.624 | Устройство СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.624 | . L-- канал #3: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.624 | . L-- канал #4: Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.624 | . L-- Ячейка: wtOn (Время раб. вкл. пит.) - NormalOperationDuration / Tраб по Экземплярского, 55 (ГВС) (ID=545)
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.624 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.624 | Открываем порт IP0
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.625 | Подключаемся к 192.168.1.222:14003 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.626 | Установлено соединение через IP0
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.626 | Установлено подключение к 192.168.1.222:14003
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.626 | ----------- СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.626 | -------------¦ Экземплярского, 55 (ГВС)
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.626 | Опрос СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1. Маска запрошенных данных: Current
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.626 | Коррекция времени устройства СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.626 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.626 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:33.626 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:35.011 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:35.012 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:35.452 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:35.453 | Отправлено 5 байт
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:36.411 | Серийный номер: 100362
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:36.411 | СКМ-02: Исполнение системы 1: U1, исполнение системы 2: A6
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:36.411 | Запрос даты и времени устройства
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:36.411 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:36.411 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:36.852 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:36.853 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:37.404 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:37.404 | Отправлено 5 байт
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:38.509 | Дата и время по часам устройства: 29.09.2025 06:22:00
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:38.510 | Часы устройства отстают от системных на 01:24:38 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:38.510 | Чтение текущих данных
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:38.510 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:38.510 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:39.037 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:39.037 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:39.596 | Отправляем данные в порт (5 байт)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:39.596 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.800 | Сохраняем текущие данные по Экземплярского, 55 (ГВС)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.800 | Канал #3 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.801 | Канал #4 (Объемный расход): 1,144351840019226м³ м³
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.801 | Канал #3 (Температура): 15°C °C
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.801 | Канал #4 (Температура): -40°C °C
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.801 | Считаны текущие значения по Экземплярского, 55 (ГВС)
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.801 | Опрос СКМ-2 #100362, сетевой адрес: 1 завершён.
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.802 | Закрываем порт
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.802 | Порт закрыт
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.803 | За сессию опроса принято: 495 байт, отправлено: 60 байт
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.803 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 2138596
Отладочное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.803 | Сессия опроса #2138596 завершена
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.803 | Сессия опроса 2138596 (ООО "Партнер", СКМ-2 #100362, Партнер Экземплярского 55) завершена. Результат: None.
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.847 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 29.09.2025 07:46:42.873 | Задание остановлено.