Search baud rate 2400!

Slave ID search started!

TX-buffer:

10 40 FD 3D 16

RX-buffer:

E5

TX-buffer:

10 40 FF 3F 16

RX-buffer:

0FFFFFFF

1FFFFFFF

*** Slave found at ID (secondary adress) 17010070

2FFFFFFF

3FFFFFFF

4FFFFFFF

5FFFFFFF

6FFFFFFF

7FFFFFFF

8FFFFFFF

9FFFFFFF

Slave ID search finished!

TX-buffer:

10 40 FF 3F 16

RX-buffer:

TX-buffer:

68 0B 0B 68 73 FD 52 70 00 01 17 FF FF FF FF 46 16

RX-buffer:

E5

TX-buffer:

10 7B FD 78 16

RX-buffer:

68 73 73 68 08 01 72 70 00 01 17 27 3B 64 0C 00 00 00 00 0C 05 00 00 00 00 0C 14 03 00 00 00 0B 2C 00 00 00 0B 3B 00 00 00 0B 59 19 22 00 0B 5D 21 22 00 0B 61 02 00 00 8C 01 05 00 00 00 00 8C 02 05 00 00 00 00 8C 03 05 00 00 00 00 8C 04 05 00 00 00 00 8C 05 05 00 00 00 00 8C 06 05 00 00 00 00 8C 07 05 00 00 00 00 8C 08 05 00 00 00 00 8C 09 05 00 00 00 00 84 16