## Журнал опроса
17.08.2020 11:32 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:03 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.36.0 (сборка 33615)
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:03 | Запуск опроса оператором УТС (отображаемое имя УТС). Запрошены данные: суточные (только недостающие данные).
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:03 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.36.0 (сборка 33615)
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:03 | Обрабатывается задание: село Завьялово, ВЗЛЕТ ТСРВ-034 #1309156, (60) кал 68 админ
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:03 | Используется порт опроса: GSM IRZ 52i:com4, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:03 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.GSM_IRZ_52i_com4.2020-08-17.log' на компьютере 'USER-P'
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:03 | ВЗЛЕТ ТСРВ-034: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:03 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:03 | Контроль установки/завершения связи: программный
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:04 | Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ)
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:04 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:04 | Звоним на номер +79225148365 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:27 | Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:27 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-034 #1309156, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:27 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-034 #1309156, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:27 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:28 | Версия ПО: VZLJOT 63.01.03.53
Предупреждение | 17.08.2020 11:27:28 | Опрос завершен. Отмена опроса сервером при отключении службы опроса.
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:29 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:30 | Серийный номер: 1309156
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:32 | ВЗЛЕТ ТСРВ-034: Тепловычислитель в режиме РАБОТА
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:34 | ВЗЛЕТ ТСРВ-034: Единицы отображения тепла на дисплее: Кал
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:34 | ВЗЛЕТ ТСРВ-034: Единицы измерения расхода в архивах: труба 1 - объем (м3); труба 2 - объем (м3); труба 3 - масса (т)
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:34 | ВЗЛЕТ ТСРВ-034: Формулы расчета теплот: W1=m1 * (h1 - h2); W2=0; W3=0; W4=W1; W5=W2; W6=W1
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:36 | ВЗЛЕТ ТСРВ-034: Температура холодной воды: 5°C
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:37 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:39 | Дата и время по часам устройства: 17.08.2020 06:28:14
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:39 | Часы устройства отстают от системных на 04:59:25 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:39 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:39 | Чтение данных за интервал 16.08.2020 00:00:00 - 16.08.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:39 | ВЗЛЕТ ТСРВ-034: Конец интервала опроса совпадает с последней записью в архиве прибора и версия прошивки больше 63.01.03.31. Считываем записи по индексу
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:43 | Считаны интеграторы на 17.08.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:43 | Считаны данные за 16.08.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:45 | Считаны интеграторы на 16.08.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:45 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 17.08.2020 11:27:45 | Завершение соединения с удалённой стороной
Ошибка | 17.08.2020 11:28:08 | Ошибка выполнения команды разрыва соединения. Неопознанный ответ от модема: К
Предупреждение | 17.08.2020 11:28:31 | Нет ответа от модема за 21500 мсек.
Ошибка | 17.08.2020 11:28:31 | Ошибка перехода в режим команд