## Таблица данных ГБУЗ ВО МГБ №3 -
Дата - Время | Температура, °C |  |  | Масса, т |  |  |  | Объем, м³ |  |  | Тепловая энергия, ГКал |  |  | Время, ч
| T1 | T2 | ΔT | M1 | M2 | ΔM | %M | V1 | V2 | ΔV | Q1 | Q2 | ΔQ | Tраб
20.04.2023 00:00 - 01:00 | 52,5900 | 41,5800 | 11,0100 | 1,0000 | 1,2305 | -0,2305 | -18,7302% | 1,0130 | 1,2406 | -0,2276 | 0,0456 | 0,0196 | 0,0260 | 00:59:31
20.04.2023 01:00 - 02:00 | 52,7000 | 41,5600 | 11,1400 | 1,5000 | 1,1992 | 0,3008 | 20,0521% | 1,5196 | 1,2091 | 0,3105 | 0,0685 | 0,0513 | 0,0172 | 01:00:28
20.04.2023 02:00 - 03:00 | 52,8800 | 41,4200 | 11,4600 | 1,5000 | 1,1602 | 0,3398 | 22,6563% | 1,5198 | 1,1697 | 0,3501 | 0,0688 | 0,0516 | 0,0172 | 00:59:31
20.04.2023 03:00 - 04:00 | 53,0200 | 41,5000 | 11,5200 | 1,0000 | 1,1523 | -0,1523 | -13,2203% | 1,0132 | 1,1618 | -0,1486 | 0,0460 | 0,0204 | 0,0256 | 01:00:28
20.04.2023 04:00 - 05:00 | 53,1700 | 40,5100 | 12,6600 | 1,5000 | 0,7773 | 0,7227 | 48,1771% | 1,5200 | 0,7834 | 0,7365 | 0,0693 | 0,0348 | 0,0344 | 00:59:31
20.04.2023 05:00 - 06:00 | 53,8800 | 36,6600 | 17,2200 | 1,5000 | 0,3398 | 1,1602 | 77,3438% | 1,5205 | 0,3420 | 1,1785 | 0,0703 | 0,0103 | 0,0600 | 01:00:28
20.04.2023 06:00 - 07:00 | 54,4300 | 36,9100 | 17,5200 | 1,5000 | 0,7813 | 0,7188 | 47,9167% | 1,5209 | 0,7863 | 0,7346 | 0,0711 | 0,0195 | 0,0516 | 00:59:31
20.04.2023 07:00 - 08:00 | 54,7200 | 40,7000 | 14,0200 | 1,5000 | 0,7188 | 0,7813 | 52,0833% | 1,5211 | 0,7244 | 0,7967 | 0,0716 | 0,0283 | 0,0432 | 01:00:28
20.04.2023 08:00 - 09:00 | 52,7200 | 36,5500 | 16,1700 | 1,0000 | 0,3320 | 0,6680 | 66,7969% | 1,0131 | 0,3341 | 0,6790 | 0,0457 | 0,0029 | 0,0428 | 00:59:31
20.04.2023 09:00 - 10:00 | 56,1300 | 37,4500 | 18,6800 | 1,5000 | 0,3711 | 1,1289 | 75,2604% | 1,5222 | 0,3736 | 1,1486 | 0,0737 | -0,0036 | 0,0773 | 01:00:28
20.04.2023 10:00 - 11:00 | 57,0200 | 36,4700 | 20,5500 | 1,5000 | 0,3086 | 1,1914 | 79,4271% | 1,5229 | 0,3105 | 1,2123 | 0,0750 | 0,0062 | 0,0689 | 00:59:31
20.04.2023 11:00 - 12:00 | 57,3400 | 40,4800 | 16,8600 | 2,0000 | 0,6406 | 1,3594 | 67,9688% | 2,0308 | 0,6456 | 1,3852 | 0,1007 | 0,0490 | 0,0516 | 01:00:28
20.04.2023 12:00 - 13:00 | 57,3900 | 40,4800 | 16,9100 | 1,5000 | 0,5273 | 0,9727 | 64,8438% | 1,5232 | 0,5315 | 0,9917 | 0,0756 | 0,0155 | 0,0600 | 00:59:31
20.04.2023 13:00 - 14:00 | 57,1700 | 37,3900 | 19,7800 | 1,5000 | 0,4023 | 1,0977 | 73,1771% | 1,5230 | 0,4050 | 1,1180 | 0,0753 | 0,0320 | 0,0432 | 01:00:28
20.04.2023 14:00 - 15:00 | 55,1100 | 37,4700 | 17,6400 | 1,0000 | 0,7109 | 0,2891 | 28,9063% | 1,0143 | 0,7157 | 0,2986 | 0,0481 | 0,0053 | 0,0428 | 00:59:31
20.04.2023 15:00 - 16:00 | 53,6200 | 40,5000 | 13,1200 | 1,5000 | 0,7266 | 0,7734 | 51,5625% | 1,5203 | 0,7323 | 0,7881 | 0,0699 | 0,0267 | 0,0432 | 01:00:28
20.04.2023 16:00 - 17:00 | 53,7900 | 36,6200 | 17,1700 | 0,5000 | 0,4727 | 0,0273 | 5,4688% | 0,5068 | 0,4757 | 0,0311 | 0,0234 | -0,0194 | 0,0428 | 00:59:31
20.04.2023 17:00 - 18:00 | 53,9000 | 39,0300 | 14,8700 | 2,0000 | 1,0391 | 0,9609 | 48,0469% | 2,0274 | 1,0466 | 0,9807 | 0,0938 | 0,0594 | 0,0344 | 01:00:28
20.04.2023 18:00 - 19:00 | 53,6200 | 41,6900 | 11,9300 | 1,5000 | 1,1094 | 0,3906 | 26,0417% | 1,5203 | 1,1186 | 0,4017 | 0,0699 | 0,0443 | 0,0256 | 00:59:31
20.04.2023 19:00 - 20:00 | 53,8600 | 42,1400 | 11,7200 | 1,5000 | 1,1992 | 0,3008 | 20,0521% | 1,5205 | 1,2094 | 0,3111 | 0,0703 | 0,0443 | 0,0260 | 01:00:28
20.04.2023 20:00 - 21:00 | 54,0300 | 42,6400 | 11,3900 | 1,5000 | 1,2617 | 0,2383 | 15,8854% | 1,5206 | 1,2727 | 0,2479 | 0,0705 | 0,0533 | 0,0172 | 00:59:31
20.04.2023 21:00 - 22:00 | 53,9100 | 42,8400 | 11,0700 | 1,0000 | 1,2500 | -0,2500 | -20,0000% | 1,0137 | 1,2610 | -0,2473 | 0,0469 | 0,0297 | 0,0172 | 01:00:28
20.04.2023 22:00 - 23:00 | 53,7500 | 42,7800 | 10,9700 | 1,5000 | 1,2813 | 0,2188 | 14,5833% | 1,5204 | 1,2925 | 0,2279 | 0,0701 | 0,0445 | 0,0256 | 00:59:31
20.04.2023 23:00 - 24:00 | 53,7400 | 42,9600 | 10,7800 | 1,5000 | 1,2969 | 0,2031 | 13,5417% | 1,5204 | 1,3083 | 0,2121 | 0,0701 | 0,0529 | 0,0172 | 01:00:28
21.04.2023 00:00 - 01:00 | 53,6800 | 42,9200 | 10,7600 | 1,0000 | 1,3203 | -0,3203 | -24,2604% | 1,0136 | 1,3319 | -0,3184 | 0,0467 | 0,0295 | 0,0172 | 00:59:31
21.04.2023 01:00 - 02:00 | 53,7000 | 43,0900 | 10,6100 | 1,5000 | 1,3516 | 0,1484 | 9,8958% | 1,5204 | 1,3636 | 0,1568 | 0,0700 | 0,0444 | 0,0256 | 01:00:28
21.04.2023 02:00 - 03:00 | 53,8100 | 42,8900 | 10,9200 | 1,5000 | 1,2617 | 0,2383 | 15,8854% | 1,5205 | 1,2728 | 0,2476 | 0,0702 | 0,0530 | 0,0172 | 00:59:31
21.04.2023 03:00 - 04:00 | 53,9000 | 42,7900 | 11,1100 | 1,5000 | 1,2188 | 0,2813 | 18,7500% | 1,5205 | 1,2294 | 0,2911 | 0,0703 | 0,0359 | 0,0344 | 01:00:28
21.04.2023 04:00 - 05:00 | 54,1500 | 42,4000 | 11,7500 | 2,0000 | 1,0313 | 0,9688 | 48,4375% | 2,0276 | 1,0401 | 0,9875 | 0,0943 | 0,0683 | 0,0260 | 00:59:31
21.04.2023 05:00 - 06:00 | 55,3500 | 39,9900 | 15,3600 | 1,5000 | 0,7070 | 0,7930 | 52,8646% | 1,5216 | 0,7124 | 0,8092 | 0,0725 | 0,0125 | 0,0600 | 01:00:28
21.04.2023 06:00 - 07:00 | 56,0100 | 41,0600 | 14,9500 | 1,5000 | 0,7305 | 0,7695 | 51,3021% | 1,5221 | 0,7364 | 0,7857 | 0,0735 | 0,0131 | 0,0605 | 00:59:31
21.04.2023 07:00 - 08:00 | 56,6700 | 40,2500 | 16,4200 | 1,5000 | 0,5703 | 0,9297 | 61,9792% | 1,5226 | 0,5747 | 0,9479 | 0,0745 | 0,0145 | 0,0600 | 01:00:28
21.04.2023 08:00 - 09:00 | 57,6800 | 40,1500 | 17,5300 | 1,5000 | 0,4219 | 1,0781 | 71,8750% | 1,5234 | 0,4251 | 1,0983 | 0,0760 | -0,0012 | 0,0773 | 00:59:31
21.04.2023 09:00 - 10:00 | 58,6600 | 39,7800 | 18,8800 | 2,0000 | 0,4883 | 1,5117 | 75,5859% | 2,0322 | 0,4920 | 1,5402 | 0,1033 | 0,0345 | 0,0689 | 01:00:28
21.04.2023 10:00 - 11:00 | 58,7300 | 42,2700 | 16,4600 | 1,5000 | 0,7695 | 0,7305 | 48,6979% | 1,5242 | 0,7761 | 0,7481 | 0,0776 | 0,0260 | 0,0516 | 00:59:31
21.04.2023 11:00 - 12:00 | 59,2600 | 44,5700 | 14,6900 | 2,5000 | 0,9023 | 1,5977 | 63,9063% | 2,5410 | 0,9109 | 1,6301 | 0,1306 | 0,0706 | 0,0600 | 01:00:28
21.04.2023 12:00 - 13:00 | 59,4600 | 43,6700 | 15,7900 | 0,5000 | 0,4688 | 0,0313 | 6,2500% | 0,5083 | 0,4730 | 0,0352 | 0,0262 | -0,0342 | 0,0605 | 00:59:31
21.04.2023 13:00 - 14:00 | 57,8900 | 37,9900 | 19,9000 | 1,5000 | 0,4414 | 1,0586 | 70,5729% | 1,5235 | 0,4444 | 1,0791 | 0,0763 | 0,0247 | 0,0516 | 01:00:28
21.04.2023 14:00 - 15:00 | 54,6600 | 39,0900 | 15,5700 | 2,0000 | 0,8164 | 1,1836 | 59,1797% | 2,0281 | 0,8224 | 1,2057 | 0,0953 | 0,0697 | 0,0256 | 00:59:31
21.04.2023 15:00 - 16:00 | 53,2000 | 39,5600 | 13,6400 | 0,5000 | 0,6836 | -0,1836 | -26,8571% | 0,5067 | 0,6887 | -0,1820 | 0,0231 | -0,0197 | 0,0428 | 01:00:28
21.04.2023 16:00 - 17:00 | 52,8900 | 37,4600 | 15,4300 | 1,5000 | 0,4492 | 1,0508 | 70,0521% | 1,5198 | 0,4522 | 1,0676 | 0,0688 | 0,0172 | 0,0516 | 00:59:31
21.04.2023 17:00 - 18:00 | 52,6000 | 37,0000 | 15,6000 | 2,0000 | 0,7305 | 1,2695 | 63,4766% | 2,0261 | 0,7352 | 1,2909 | 0,0912 | 0,0480 | 0,0432 | 01:00:28
21.04.2023 18:00 - 19:00 | 51,7700 | 39,9500 | 11,8200 | 0,5000 | 1,0586 | -0,5586 | -52,7675% | 0,5063 | 1,0667 | -0,5603 | 0,0224 | 0,0052 | 0,0172 | 00:59:31
21.04.2023 19:00 - 20:00 | 51,7500 | 40,4700 | 11,2800 | 1,5000 | 1,0898 | 0,4102 | 27,3438% | 1,5190 | 1,0984 | 0,4206 | 0,0671 | 0,0499 | 0,0172 | 01:00:28
21.04.2023 20:00 - 21:00 | 51,6300 | 40,7300 | 10,9000 | 2,0000 | 1,2305 | 0,7695 | 38,4766% | 2,0252 | 1,2402 | 0,7849 | 0,0893 | 0,0636 | 0,0256 | 00:59:31
21.04.2023 21:00 - 22:00 | 51,7900 | 41,6200 | 10,1700 | 0,5000 | 1,3477 | -0,8477 | -62,8986% | 0,5063 | 1,3588 | -0,8525 | 0,0224 | 0,0052 | 0,0172 | 01:00:28
21.04.2023 22:00 - 23:00 | 52,0300 | 41,9700 | 10,0600 | 1,5000 | 1,3711 | 0,1289 | 8,5938% | 1,5192 | 1,3826 | 0,1365 | 0,0675 | 0,0503 | 0,0172 | 00:59:31
21.04.2023 23:00 - 24:00 | 52,4100 | 42,2000 | 10,2100 | 2,0000 | 1,3711 | 0,6289 | 31,4453% | 2,0259 | 1,3828 | 0,6431 | 0,0908 | 0,0652 | 0,0256 | 01:00:28
22.04.2023 00:00 - 01:00 | 52,8300 | 42,4200 | 10,4100 | 1,5000 | 1,3711 | 0,1289 | 8,5938% | 1,5197 | 1,3829 | 0,1368 | 0,0687 | 0,0515 | 0,0172 | 00:59:31
22.04.2023 01:00 - 02:00 | 53,2100 | 42,7400 | 10,4700 | 1,5000 | 1,3867 | 0,1133 | 7,5521% | 1,5200 | 1,3988 | 0,1212 | 0,0693 | 0,0605 | 0,0088 | 01:00:28
22.04.2023 02:00 - 03:00 | 53,5000 | 42,9100 | 10,5900 | 1,5000 | 1,3828 | 0,1172 | 7,8125% | 1,5202 | 1,3950 | 0,1252 | 0,0698 | 0,0525 | 0,0172 | 00:59:31
22.04.2023 03:00 - 04:00 | 53,7400 | 42,5400 | 11,2000 | 1,0000 | 1,1992 | -0,1992 | -16,6124% | 1,0136 | 1,2096 | -0,1960 | 0,0467 | 0,0123 | 0,0344 | 01:00:28
22.04.2023 04:00 - 05:00 | 53,8900 | 41,3500 | 12,5400 | 1,5000 | 0,9609 | 0,5391 | 35,9375% | 1,5205 | 0,9688 | 0,5517 | 0,0703 | 0,0275 | 0,0428 | 00:59:31
22.04.2023 05:00 - 06:00 | 54,2200 | 38,8100 | 15,4100 | 1,5000 | 0,6602 | 0,8398 | 55,9896% | 1,5208 | 0,6649 | 0,8559 | 0,0708 | 0,0364 | 0,0344 | 01:00:28
22.04.2023 06:00 - 07:00 | 54,0000 | 39,9100 | 14,0900 | 1,5000 | 1,0273 | 0,4727 | 31,5104% | 1,5206 | 1,0352 | 0,4854 | 0,0705 | 0,0277 | 0,0428 | 00:59:31
22.04.2023 07:00 - 08:00 | 54,7000 | 40,2500 | 14,4500 | 2,0000 | 0,7031 | 1,2969 | 64,8438% | 2,0281 | 0,7086 | 1,3196 | 0,0954 | 0,0349 | 0,0605 | 01:00:28
22.04.2023 08:00 - 09:00 | 55,1900 | 38,7300 | 16,4600 | 1,5000 | 0,7266 | 0,7734 | 51,5625% | 1,5215 | 0,7318 | 0,7897 | 0,0723 | 0,0206 | 0,0516 | 00:59:31
22.04.2023 09:00 - 10:00 | 55,4000 | 41,8000 | 13,6000 | 1,5000 | 0,9219 | 0,5781 | 38,5417% | 1,5216 | 0,9296 | 0,5921 | 0,0726 | 0,0298 | 0,0428 | 01:00:28
22.04.2023 10:00 - 11:00 | 56,0500 | 42,9800 | 13,0700 | 1,5000 | 1,1602 | 0,3398 | 22,6563% | 1,5221 | 1,1704 | 0,3517 | 0,0736 | 0,0391 | 0,0344 | 00:59:31
22.04.2023 11:00 - 12:00 | 56,9500 | 43,5900 | 13,3600 | 1,5000 | 0,9688 | 0,5313 | 35,4167% | 1,5228 | 0,9775 | 0,5453 | 0,0749 | 0,0233 | 0,0516 | 01:00:28
22.04.2023 12:00 - 13:00 | 58,1100 | 40,5300 | 17,5800 | 2,0000 | 0,6992 | 1,3008 | 65,0391% | 2,0316 | 0,7047 | 1,3269 | 0,1022 | 0,0422 | 0,0600 | 00:59:31
22.04.2023 13:00 - 14:00 | 57,7800 | 43,2400 | 14,5400 | 1,5000 | 1,0313 | 0,4688 | 31,2500% | 1,5235 | 1,0405 | 0,4830 | 0,0762 | 0,0417 | 0,0344 | 01:00:28
22.04.2023 14:00 - 15:00 | 57,8800 | 44,9900 | 12,8900 | 1,5000 | 1,2109 | 0,2891 | 19,2708% | 1,5235 | 1,2227 | 0,3009 | 0,0763 | 0,0331 | 0,0432 | 00:59:31
22.04.2023 15:00 - 16:00 | 58,1400 | 45,2200 | 12,9200 | 1,5000 | 1,1094 | 0,3906 | 26,0417% | 1,5237 | 1,1202 | 0,4035 | 0,0767 | 0,0427 | 0,0340 | 01:00:28
22.04.2023 16:00 - 17:00 | 58,3100 | 43,7700 | 14,5400 | 1,5000 | 0,9609 | 0,5391 | 35,9375% | 1,5239 | 0,9697 | 0,5541 | 0,0770 | 0,0337 | 0,0432 | 00:59:31
22.04.2023 17:00 - 18:00 | 58,3200 | 44,1300 | 14,1900 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 50,0000% | 2,0318 | 1,0093 | 1,0225 | 0,1026 | 0,0598 | 0,0428 | 01:00:28
22.04.2023 18:00 - 19:00 | 57,3900 | 44,6700 | 12,7200 | 1,5000 | 1,0391 | 0,4609 | 30,7292% | 1,5232 | 1,0490 | 0,4742 | 0,0756 | 0,0496 | 0,0260 | 00:59:31
22.04.2023 19:00 - 20:00 | 56,3100 | 43,0000 | 13,3100 | 0,5000 | 0,9688 | -0,4688 | -48,3871% | 0,5074 | 0,9773 | -0,4699 | 0,0247 | -0,0010 | 0,0256 | 01:00:28
22.04.2023 20:00 - 21:00 | 54,0500 | 42,6100 | 11,4400 | 2,0000 | 1,0430 | 0,9570 | 47,8516% | 2,0275 | 1,0520 | 0,9755 | 0,0941 | 0,0681 | 0,0260 | 00:59:31
22.04.2023 21:00 - 22:00 | 52,6100 | 41,7600 | 10,8500 | 0,5000 | 1,0391 | -0,5391 | -51,8797% | 0,5065 | 1,0477 | -0,5412 | 0,0228 | -0,0028 | 0,0256 | 01:00:28
22.04.2023 22:00 - 23:00 | 52,4100 | 40,8700 | 11,5400 | 1,5000 | 1,0898 | 0,4102 | 27,3438% | 1,5194 | 1,0985 | 0,4209 | 0,0681 | 0,0509 | 0,0172 | 00:59:31
22.04.2023 23:00 - 24:00 | 52,5000 | 41,3000 | 11,2000 | 2,0000 | 1,1289 | 0,8711 | 43,5547% | 2,0260 | 1,1381 | 0,8879 | 0,0910 | 0,0654 | 0,0256 | 01:00:28
23.04.2023 00:00 - 01:00 | 52,6500 | 41,6900 | 10,9600 | 1,5000 | 1,2305 | 0,2695 | 17,9688% | 1,5196 | 1,2407 | 0,2789 | 0,0685 | 0,0424 | 0,0260 | 00:59:31
23.04.2023 01:00 - 02:00 | 52,8700 | 42,2200 | 10,6500 | 0,5000 | 1,2813 | -0,7813 | -60,9756% | 0,5066 | 1,2922 | -0,7856 | 0,0229 | 0,0057 | 0,0172 | 01:00:28
23.04.2023 02:00 - 03:00 | 52,8900 | 42,3500 | 10,5400 | 2,0000 | 1,2891 | 0,7109 | 35,5469% | 2,0264 | 1,3001 | 0,7263 | 0,0918 | 0,0746 | 0,0172 | 00:59:31
23.04.2023 03:00 - 04:00 | 52,9100 | 42,2900 | 10,6200 | 1,5000 | 1,2500 | 0,2500 | 16,6667% | 1,5198 | 1,2607 | 0,2591 | 0,0689 | 0,0433 | 0,0256 | 01:00:28
23.04.2023 04:00 - 05:00 | 53,0200 | 41,6000 | 11,4200 | 1,5000 | 1,0313 | 0,4688 | 31,2500% | 1,5199 | 1,0398 | 0,4801 | 0,0690 | 0,0430 | 0,0260 | 00:59:31
23.04.2023 05:00 - 06:00 | 54,1500 | 40,1000 | 14,0500 | 1,5000 | 0,8477 | 0,6523 | 43,4896% | 1,5207 | 0,8542 | 0,6665 | 0,0707 | 0,0191 | 0,0516 | 01:00:28
23.04.2023 06:00 - 07:00 | 54,7100 | 41,5200 | 13,1900 | 1,5000 | 1,0625 | 0,4375 | 29,1667% | 1,5211 | 1,0713 | 0,4499 | 0,0716 | 0,0376 | 0,0340 | 00:59:31
23.04.2023 07:00 - 08:00 | 55,1800 | 42,1200 | 13,0600 | 2,0000 | 0,8281 | 1,1719 | 58,5938% | 2,0286 | 0,8351 | 1,1935 | 0,0964 | 0,0531 | 0,0432 | 01:00:28
23.04.2023 08:00 - 09:00 | 56,4800 | 41,7300 | 14,7500 | 1,5000 | 0,7813 | 0,7188 | 47,9167% | 1,5225 | 0,7878 | 0,7347 | 0,0742 | 0,0142 | 0,0600 | 00:59:31
23.04.2023 09:00 - 10:00 | 57,2400 | 40,8900 | 16,3500 | 1,5000 | 0,7305 | 0,7695 | 51,3021% | 1,5230 | 0,7363 | 0,7867 | 0,0754 | 0,0149 | 0,0605 | 01:00:28
23.04.2023 10:00 - 11:00 | 57,4200 | 43,3300 | 14,0900 | 1,5000 | 1,0898 | 0,4102 | 27,3438% | 1,5232 | 1,0996 | 0,4236 | 0,0756 | 0,0328 | 0,0428 | 00:59:31
23.04.2023 11:00 - 12:00 | 57,9900 | 43,9100 | 14,0800 | 1,5000 | 0,8203 | 0,6797 | 45,3125% | 1,5236 | 0,8279 | 0,6957 | 0,0765 | 0,0248 | 0,0516 | 01:00:28
23.04.2023 12:00 - 13:00 | 58,9600 | 40,1000 | 18,8600 | 2,0000 | 0,3203 | 1,6797 | 83,9844% | 2,0325 | 0,3228 | 1,7097 | 0,1039 | 0,0267 | 0,0773 | 00:59:31
23.04.2023 13:00 - 14:00 | 58,7800 | 42,6300 | 16,1500 | 1,5000 | 0,9570 | 0,5430 | 36,1979% | 1,5242 | 0,9653 | 0,5589 | 0,0777 | 0,0260 | 0,0516 | 01:00:28
23.04.2023 14:00 - 15:00 | 58,7500 | 45,4400 | 13,3100 | 1,5000 | 1,1719 | 0,3281 | 21,8750% | 1,5242 | 1,1834 | 0,3408 | 0,0776 | 0,0520 | 0,0256 | 00:59:31
23.04.2023 15:00 - 16:00 | 59,2200 | 44,3600 | 14,8600 | 1,5000 | 0,6875 | 0,8125 | 54,1667% | 1,5246 | 0,6940 | 0,8306 | 0,0783 | 0,0179 | 0,0605 | 01:00:28
23.04.2023 16:00 - 17:00 | 59,3500 | 42,1300 | 17,2200 | 1,5000 | 0,7227 | 0,7773 | 51,8229% | 1,5247 | 0,7288 | 0,7959 | 0,0785 | 0,0269 | 0,0516 | 00:59:31
23.04.2023 17:00 - 18:00 | 57,9300 | 45,0900 | 12,8400 | 1,0000 | 1,1602 | -0,1602 | -13,8047% | 1,0157 | 1,1714 | -0,1557 | 0,0509 | 0,0337 | 0,0172 | 01:00:28
23.04.2023 18:00 - 19:00 | 56,8800 | 44,7500 | 12,1300 | 1,5000 | 1,1172 | 0,3828 | 25,5208% | 1,5228 | 1,1279 | 0,3949 | 0,0748 | 0,0404 | 0,0344 | 00:59:31
23.04.2023 19:00 - 20:00 | 56,0700 | 44,2800 | 11,7900 | 1,5000 | 1,1836 | 0,3164 | 21,0938% | 1,5221 | 1,1947 | 0,3275 | 0,0736 | 0,0564 | 0,0172 | 01:00:28
23.04.2023 20:00 - 21:00 | 55,4800 | 44,1100 | 11,3700 | 2,0000 | 1,2188 | 0,7813 | 39,0625% | 2,0289 | 1,2301 | 0,7988 | 0,0970 | 0,0713 | 0,0256 | 00:59:31
23.04.2023 21:00 - 22:00 | 55,0700 | 43,5300 | 11,5400 | 0,5000 | 1,1484 | -0,6484 | -56,4626% | 0,5071 | 1,1588 | -0,6517 | 0,0240 | -0,0016 | 0,0256 | 01:00:28
23.04.2023 22:00 - 23:00 | 54,7300 | 43,5300 | 11,2000 | 1,5000 | 1,2695 | 0,2305 | 15,3646% | 1,5211 | 1,2810 | 0,2401 | 0,0716 | 0,0544 | 0,0172 | 00:59:31
23.04.2023 23:00 - 24:00 | 54,6400 | 43,6400 | 11,0000 | 2,0000 | 1,2617 | 0,7383 | 36,9141% | 2,0281 | 1,2732 | 0,7549 | 0,0953 | 0,0692 | 0,0260 | 01:00:28
24.04.2023 00:00 - 01:00 | 54,5400 | 43,6600 | 10,8800 | 0,5000 | 1,3203 | -0,8203 | -62,1302% | 0,5070 | 1,3323 | -0,8253 | 0,0238 | 0,0066 | 0,0172 | 00:59:31
24.04.2023 01:00 - 02:00 | 54,5100 | 43,7800 | 10,7300 | 1,5000 | 1,3281 | 0,1719 | 11,4583% | 1,5210 | 1,3403 | 0,1807 | 0,0713 | 0,0541 | 0,0172 | 01:00:28
24.04.2023 02:00 - 03:00 | 54,4400 | 43,7500 | 10,6900 | 2,0000 | 1,3203 | 0,6797 | 33,9844% | 2,0279 | 1,3324 | 0,6955 | 0,0949 | 0,0777 | 0,0172 | 00:59:31
24.04.2023 03:00 - 04:00 | 54,6200 | 42,9700 | 11,6500 | 1,5000 | 1,0313 | 0,4688 | 31,2500% | 1,5211 | 1,0404 | 0,4807 | 0,0714 | 0,0370 | 0,0344 | 01:00:28
24.04.2023 04:00 - 05:00 | 54,7700 | 42,4800 | 12,2900 | 1,5000 | 1,0313 | 0,4688 | 31,2500% | 1,5212 | 1,0401 | 0,4810 | 0,0717 | 0,0372 | 0,0344 | 00:59:31
24.04.2023 05:00 - 06:00 | 55,2800 | 39,6500 | 15,6300 | 1,5000 | 0,4766 | 1,0234 | 68,2292% | 1,5215 | 0,4801 | 1,0414 | 0,0724 | 0,0124 | 0,0600 | 01:00:28
24.04.2023 06:00 - 07:00 | 55,8900 | 39,2100 | 16,6800 | 1,5000 | 0,7422 | 0,7578 | 50,5208% | 1,5220 | 0,7476 | 0,7744 | 0,0733 | 0,0133 | 0,0600 | 00:59:31
24.04.2023 07:00 - 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.04.2023 08:00 - 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24.04.2023 09:00 - 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого: | 55,0784 | 41,5452 | 13,5332 | 151,0000 | 98,6211 | 52,3789 | 34,6880 | 153,1643 | 99,4546 | 53,7097 | 7,2764 | 3,4416 | 3,8349 | 102,9922