## Журнал опроса 1.2
| Время | Описание
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:11 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.49.1 (сборка 34909)
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:11 | Запуск опроса оператором Сергей А (sergey). Запрошены данные: .
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:11 | Инициализирован менеджер опроса для GPRS-порта Модемы EL 3100; ThreadNum=207; GprsClientId=217104; PollSessionId=5350072
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:11 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.49.1 (сборка 34909)
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:11 | Обрабатывается задание: Котельная Немецкая деревня 2, ТВ7М #20-104925, модем тепло НД2
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:11 | Используется порт опроса: Модемы EL 3100, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:11 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Модемы_EL_3100(207).2022-12-14.log' на компьютере 'SERVER_LERS'
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:11 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер EL-2100, #861551049276090 с идентификатором '08615510492760900000000000000000'
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:11 | ----------- ТВ7М #20-104925, сетевой адрес: 001 -----------
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:11 | Коррекция времени устройства ТВ7М #20-104925, сетевой адрес: 001 отключена
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:11 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:14 | ТВ7М: Тип вычислителя: ТВ7М модель 04.1
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:14 | Версия ПО: 2.21
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:14 | Аппаратная версия: 5.1
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:14 | Серийный номер: 20-104925
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:19 | Расчётный день: 25
Предупреждение | 14.12.2022 15:09:19 | Считанный расчётный день (25) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (23)
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:19 | Расчётный час: 23
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:27 | ТВ7М: Активная БД: 1
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:27 | ТВ7М: Единицы измерения теплоты: ГКал, давления: ат
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:27 | ТВ7М: Тепловой ввод 1. СИ=5, ФРТ=1, КТ3=1
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:27 | ТВ7М: Тепловой ввод 2 не используется
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:27 | ТВ7М: Тепловой ввод 3 не используется
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:27 | ТВ7М: Способ использования дополнительного импульсного входа: не используется.
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:27 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:30 | Дата и время по часам устройства: 14.12.2022 15:29:39
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:30 | Часы устройства идут впереди системных на 00:20:08 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:30 | Чтение базы настроек устройства
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:30 | ТВ7М: Чтение базовых настроек
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:33 | ТВ7М: Чтение системных настроек.
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:41 | ТВ7М: Чтение настроек по трубам.
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:46 | ТВ7М: Чтение настроек тепловых вводов.
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:50 | ТВ7М: Чтение конфигурации дополнительного импульсного входа.
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:54 | ТВ7М: Чтение незащищённых настроек.
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:57 | Считано 179 параметров БД прибора
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:57 | Освобождён менеджер опроса для GPRS-порта Модемы EL 3100; ThreadNum=207; GprsClientId=217104; PollSessionId=5350072
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:57 | Сохранение базы настроек устройства...
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:57 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:57 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:57 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 14.12.2022 15:09:57 | Задание остановлено.