## Пенсионка отчёт
15.05.2020 22:18 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 15.05.2020 21:50:33.611 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.34.7 (сборка 33425)
Информационное сообщение | 15.05.2020 21:50:33.611 | Обрабатывается задание: Пенсионный Фонд, ВИС.Т-ТС #142234, Подключение #1
Информационное сообщение | 15.05.2020 21:50:33.611 | Используется порт опроса: КСПД-5, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 15.05.2020 21:50:33.611 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.КСПД-5(1).2020-05-15.log' на компьютере 'GLAVCHERNYSH'
Информационное сообщение | 15.05.2020 21:50:33.611 | ВИС.Т-ТС: Используется протокол Modbus RTU
Информационное сообщение | 15.05.2020 21:50:33.643 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер ТБН КСПД-5, #17940 с идентификатором '620266189'
Информационное сообщение | 15.05.2020 21:50:33.643 | ----------- ВИС.Т-ТС #142234, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 15.05.2020 21:50:33.643 | Коррекция времени устройства ВИС.Т-ТС #142234, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 15.05.2020 21:50:33.643 | Открытие сеанса связи с устройством 142234
Информационное сообщение | 15.05.2020 21:50:33.643 | Чтение конфигурации устройства
Предупреждение | 15.05.2020 21:50:33.658 | ТБН КСПД-5: Ошибка выполнения запроса. В ответе КСПД-5 указана неверная константа. Ожидалось значение 0x41, получено значение 42
Предупреждение | 15.05.2020 21:50:33.658 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:50:41.680 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 21:50:41.680 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:50:49.727 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 21:50:49.727 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:50:57.762 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 21:50:57.762 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:05.786 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:05.786 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:11.396 | ТБН КСПД-5: Ошибка выполнения запроса. В ответе КСПД-5 указана неверная константа. Ожидалось значение 0x41, получено значение 42
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:11.396 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:19.430 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:19.430 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:27.452 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:27.452 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:35.469 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:35.469 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:43.506 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:43.506 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:51.527 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:51.527 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:54.422 | ТБН КСПД-5: Ошибка выполнения запроса. В ответе КСПД-5 указана неверная константа. Ожидалось значение 0x41, получено значение 42
Предупреждение | 15.05.2020 21:51:54.422 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:52:02.460 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 21:52:02.460 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:52:10.496 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 21:52:10.496 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 21:52:18.521 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 21:52:18.521 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Ошибка | 15.05.2020 21:52:18.521 | Ошибка опроса устройства ВИС.Т-ТС #142234. Запрос не обработан после 15 попыток.
Предупреждение | 15.05.2020 21:52:18.527 | Нет архивных данных для сохранения по Пенсионный Фонд - Теплоснабжение.
Предупреждение | 15.05.2020 21:52:18.552 | Опрос завершен. Исчерпано максимальное количество повторов запроса при ошибке.
Информационное сообщение | 15.05.2020 21:52:18.596 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 15.05.2020 22:12:59.942 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.34.7 (сборка 33425)
Информационное сообщение | 15.05.2020 22:12:59.942 | Обрабатывается задание: Пенсионный Фонд, ВИС.Т-ТС #142234, Подключение #1
Информационное сообщение | 15.05.2020 22:12:59.942 | Используется порт опроса: КСПД-5, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 15.05.2020 22:12:59.942 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.КСПД-5(1).2020-05-15.log' на компьютере 'GLAVCHERNYSH'
Информационное сообщение | 15.05.2020 22:12:59.942 | ВИС.Т-ТС: Используется протокол Modbus RTU
Информационное сообщение | 15.05.2020 22:12:59.942 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер ТБН КСПД-5, #17940 с идентификатором '620266189'
Информационное сообщение | 15.05.2020 22:12:59.942 | ----------- ВИС.Т-ТС #142234, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 15.05.2020 22:12:59.942 | Коррекция времени устройства ВИС.Т-ТС #142234, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 15.05.2020 22:12:59.942 | Открытие сеанса связи с устройством 142234
Информационное сообщение | 15.05.2020 22:12:59.942 | Чтение конфигурации устройства
Предупреждение | 15.05.2020 22:12:59.942 | ТБН КСПД-5: Ошибка выполнения запроса. В ответе КСПД-5 указана неверная константа. Ожидалось значение 0x41, получено значение 42
Предупреждение | 15.05.2020 22:12:59.942 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:07.958 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:07.958 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:15.974 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:15.974 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:24.004 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:24.004 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:32.035 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:32.035 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:40.082 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:40.082 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:45.223 | ТБН КСПД-5: Ошибка выполнения запроса. В ответе КСПД-5 указана неверная константа. Ожидалось значение 0x41, получено значение 42
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:45.223 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:53.256 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:13:53.256 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:01.295 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:01.295 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:09.338 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:09.338 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:17.363 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:17.363 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:25.395 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:25.395 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:33.415 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:33.415 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:41.440 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:41.440 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:49.456 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:49.456 | ТБН КСПД-5: Данные от контроллера не были получены
Ошибка | 15.05.2020 22:14:49.456 | Ошибка опроса устройства ВИС.Т-ТС #142234. Запрос не обработан после 15 попыток.
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:50.476 | Нет архивных данных для сохранения по Пенсионный Фонд - Теплоснабжение.
Предупреждение | 15.05.2020 22:14:50.492 | Опрос завершен. Исчерпано максимальное количество повторов запроса при ошибке.
Информационное сообщение | 15.05.2020 22:14:50.536 | Задание остановлено.