## spg
14.03.2017 08:35 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:10.252 | Обрабатывается задание: ООО Дубровская ТЭЦ, СПГ761 #8281, Подключение #1
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:10.252 | Используется порт опроса: 761, канал связи: Прямое подключение
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:10.252 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.761.2017-03-14.log' на компьютере 'D8-WDS'
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:10.252 | Используется адаптер: PortRS232_SPT
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:10.252 | СПГ761: Используется адаптер Порт RS232 прибора
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:10.252 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:10.392 | Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 0 сек)
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:10.597 | Соединение установлено
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:10.597 | ----------- СПГ761 #8281, сетевой адрес: 0 -----------
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:10.597 | Коррекция времени устройства СПГ761 #8281, сетевой адрес: 0 отключена
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:10.597 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.071 | СПГ761: Номер прибора: 8281
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.071 | Дата и время по часам устройства: 14.03.2017 08:29:42
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.071 | Часы устройства идут впереди системных на 00:00:29 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.071 | Версия ПО: 761.03433033
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.071 | СПГ761: Дата ввода в эксплуатацию: 2016-08-11 15:29:33
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.071 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.071 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.071 | СПГ761: Единицы измерения: МПа, м3
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.899 | СПГ761: Состояние каналов:
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.899 | СПГ761: Канал 1: Не обслуживается
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.899 | СПГ761: Канал 2: Не обслуживается
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.899 | СПГ761: Канал 3: Ведётся учёт, нет нештатных ситуаций
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.899 | СПГ761: Канал 4: Пуск на счёт не произведён, нет нештатных ситуаций
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.899 | СПГ761: Канал 5: Не обслуживается
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.899 | СПГ761: Канал 6: Пуск на счёт не произведён, нет нештатных ситуаций
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.899 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:12.899 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:14.100 | СПГ761: Структура архива: ¦ V(ч)п1 ¦ M(ч)п1 ¦ tо(ч)т3 ¦ Т(ч)т3 ¦ P(ч)т3 ¦ V(ч)т3 ¦ M(ч)т3 ¦ dP(ч)т3¦
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:14.100 | Чтение данных за интервал 14.03.2017 07:00:00 - 14.03.2017 07:00:00
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:15.227 | Считаны данные за 14.03.2017 07:00:00
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:15.227 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:15.227 | Завершение соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:15.704 | Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:15.704 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:15.782 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:15.814 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:15.860 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:21.822 | Обрабатывается задание: ООО Дубровская ТЭЦ, СПГ761 #8281, Подключение #1
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:21.822 | Используется порт опроса: 761, канал связи: Прямое подключение
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:21.822 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.761.2017-03-14.log' на компьютере 'D8-WDS'
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:21.822 | Используется адаптер: PortRS232_SPT
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:21.822 | СПГ761: Используется адаптер Порт RS232 прибора
Предупреждение | 14.03.2017 08:29:21.822 | Пропускаем интервал 14.03.2017 8:00:00 - 14.03.2017 23:00:00 (Часовые) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 14.03.2017 8:00:00
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:21.822 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:21.979 | Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 0 сек)
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:22.221 | Соединение установлено
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:22.221 | ----------- СПГ761 #8281, сетевой адрес: 0 -----------
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:22.221 | Коррекция времени устройства СПГ761 #8281, сетевой адрес: 0 отключена
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:22.221 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:23.537 | СПГ761: Номер прибора: 8281
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:23.537 | Дата и время по часам устройства: 14.03.2017 08:29:53
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:23.537 | Часы устройства идут впереди системных на 00:00:29 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:23.537 | Версия ПО: 761.03433033
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:23.537 | СПГ761: Дата ввода в эксплуатацию: 2016-08-11 15:29:33
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:23.537 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:23.537 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:23.537 | СПГ761: Единицы измерения: МПа, м3
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:24.549 | СПГ761: Состояние каналов:
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:24.549 | СПГ761: Канал 1: Не обслуживается
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:24.549 | СПГ761: Канал 2: Не обслуживается
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:24.549 | СПГ761: Канал 3: Ведётся учёт, нет нештатных ситуаций
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:24.549 | СПГ761: Канал 4: Пуск на счёт не произведён, нет нештатных ситуаций
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:24.549 | СПГ761: Канал 5: Не обслуживается
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:24.549 | СПГ761: Канал 6: Пуск на счёт не произведён, нет нештатных ситуаций
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:24.549 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:24.549 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:25.939 | СПГ761: Структура архива: ¦ V(ч)п1 ¦ M(ч)п1 ¦ tо(ч)т3 ¦ Т(ч)т3 ¦ P(ч)т3 ¦ V(ч)т3 ¦ M(ч)т3 ¦ dP(ч)т3¦
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:29:25.939 | Чтение данных за интервал 12.03.2017 15:00:00 - 12.03.2017 23:00:00
Предупреждение | 14.03.2017 08:29:45.091 | Неверная длина ответа: получено 1 байт, ожидалось не менее 2 байт
Предупреждение | 14.03.2017 08:30:05.643 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:30:26.200 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:30:46.800 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:31:07.363 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:31:27.935 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:31:48.509 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:32:09.060 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:32:29.612 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:32:50.212 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:33:10.769 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:33:31.337 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:33:51.925 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:34:12.514 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Предупреждение | 14.03.2017 08:34:33.067 | Ответ не получен (таймаут 18000мс)
Ошибка | 14.03.2017 08:34:33.067 | Ошибка опроса устройства СПГ761 #8281. Запрос не обработан после 15 попыток
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:34:33.067 | Завершение соединения с удалённой стороной
Предупреждение | 14.03.2017 08:34:33.442 | Нет архивных данных для сохранения.
Предупреждение | 14.03.2017 08:34:33.442 | Опрос завершен. Исчерпано максимальное количество повторов запроса при ошибке.
Информационное сообщение | 14.03.2017 08:34:33.457 | Задание остановлено.