## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.65.1 (сборка 36508)
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Запуск опроса оператором Ринат (PROEKT). Запрошены данные: суточные.
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Старт сессии опроса 585005 (7, СПТ941.10(11) #60273, Сеть GSM, 89200085365).
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 585005
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 15000 сек.
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.65.1 (сборка 36508)
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Обрабатывается задание: 7, СПТ941.10(11) #60273, Сеть GSM, 89200085365
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Используется порт опроса: IRZ-1, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IRZ-1.2026-02-20.log' на компьютере 'UCHET'
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | - драйвер устройства: LERS_Drivers.SPT941_10, модель: СПТ941.10(11), ключ разработчика: Drivers
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Добавлено устройство СПТ941.10(11) #60273
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Добавлена точка учета ТСЖ "Наш дом" - 72а (ID=134). Маска данных Day
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Инициализация временных интервалов
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Точка учета ID=134 Интервал 14.02.26 0:00:00 - 20.02.26 0:00:00
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Окончание интервала опроса 02/14/2026 00:00:00 - 02/20/2026 00:00:00 скорректировано до 19.02.2026, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=111 0 записей
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=111 0 записей
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=111 2 записей
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=111 0 записей
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Устройство СПТ941.10(11) #60273, сетевой адрес: 0
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | . L-- канал #1: ТСЖ "Наш дом" - 72а (ID=134)
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | . L-- канал #2: ТСЖ "Наш дом" - 72а (ID=134)
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Открываем порт COM1
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Порт открыт (9600,n,8,1), None
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ).
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Выполняется: ATZ, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 20000мс
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Звоним на номер +79200085365 (таймаут на установку соединения: 100 сек.)
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Выполняется: ATD+79200085365, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 100000мс
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Отправлено 17 байт
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:46 | Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Ответ модема: +CAUSE: 8:18 NO DIALTONE
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Команда НЕ выполнена, результат: NO DIALTONE
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Код ошибки установки соединения: NO_DIALTONE
Предупреждение | 20.02.2026 10:52:49 | Расширенный код ошибки: Абонент не доступен или выключен (No user responding) (18)
Ошибка | 20.02.2026 10:52:49 | Ошибка опроса. Нет зуммера в линии
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Режим модема: Command, состояние соединения: Connecting
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Завершение соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Аппаратное завершение связи. Снимается сигнал DTR
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Аппаратное завершение выполнено
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Закрываем порт
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Порт закрыт
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | 0 записей с интеграторами
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | 0 записей с потреблением
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | За сессию опроса принято: 36 байт, отправлено: 22 байт
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 585005
Отладочное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Сессия опроса #585005 завершена
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Сессия опроса 585005 (7, СПТ941.10(11) #60273, Сеть GSM, 89200085365) завершена. Результат: None.
Предупреждение | 20.02.2026 10:52:49 | Нет архивных данных для сохранения по 7 - ТСЖ "Наш дом" - 72а .
Предупреждение | 20.02.2026 10:52:49 | Опрос завершен. Нет сигнала в линии связи..
Информационное сообщение | 20.02.2026 10:52:49 | Задание остановлено.