## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.091 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.56.2 (сборка 35605)
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.091 | Обрабатывается задание: ГП-1 на Гастелло, КАРАТ-307 #00100623, 0.0.0.0:1001
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.091 | Используется порт опроса: IP, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.091 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IP(0).2024-04-24.log' на компьютере 'WIN-C2JA7C46M03'
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.091 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.091 | Подключаемся к 0.0.0.0:1001 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.097 | Установлено подключение к 0.0.0.0:1001
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.097 | ----------- КАРАТ-307 #00100623, сетевой адрес: 2 -----------
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.097 | -------------¦ Теплоснабжение
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.097 | Коррекция времени устройства КАРАТ-307 #00100623, сетевой адрес: 2 отключена
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.097 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.980 | Серийный номер: 00100623
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.980 | Аппаратная версия: 22
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.981 | КАРАТ-307: Версия платы вычислителя 22, версия платы коммутации 14
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:07.981 | КАРАТ-307: Количество каналов измерения расхода: 4, температуры: 4, давления: 4
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:08.207 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:08.864 | КАРАТ-307: Архивируемые параметры: V1; V2; M1; M2; M3; T1; T2; T3; P1; P2; Q1; Q2; Q3; Tmin; Tmax; Tdt; Tф; Tэп; Флаги ошибок 1; Наработка 1; V3; Tmin; Tmax; Tdt; Tф; Tэп; Флаги ошибок 2; Наработка 2;
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:09.115 | Текущее напряжение: 3,65 В. Минимальное напряжение: 3,10 В.
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:09.972 | КАРАТ-307: Прибор поддерживает расширенные архивы в соответствии с правилами учёта тепловой энергии РФ 2013го года
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:09.973 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:10.223 | Устройство и сервер находятся в разных часовых поясах, смещение времени устройства от сервера: 6ч.
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:10.223 | Дата и время по часам устройства: 24.04.2024 11:53:01
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:10.223 | Часы устройства отстают от системных на 05:15:09 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:10.224 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:10.887 | Считаны текущие значения по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:11.003 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:11.007 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:19.787 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.56.2 (сборка 35605)
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:19.787 | Обрабатывается задание: ГП-1 на Гастелло, КАРАТ-307 #00100623, 0.0.0.0:1001
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:19.787 | Используется порт опроса: IP, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:19.787 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IP(0).2024-04-24.log' на компьютере 'WIN-C2JA7C46M03'
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:19.789 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:19.789 | Подключаемся к 0.0.0.0:1001 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:19.793 | Установлено подключение к 0.0.0.0:1001
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:19.793 | ----------- КАРАТ-307 #00100623, сетевой адрес: 2 -----------
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:19.793 | -------------¦ Теплоснабжение
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:19.793 | Коррекция времени устройства КАРАТ-307 #00100623, сетевой адрес: 2 отключена
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:19.793 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:20.970 | Серийный номер: 00100623
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:20.971 | Аппаратная версия: 22
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:20.971 | КАРАТ-307: Версия платы вычислителя 22, версия платы коммутации 14
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:20.971 | КАРАТ-307: Количество каналов измерения расхода: 4, температуры: 4, давления: 4
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:21.220 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:21.861 | КАРАТ-307: Архивируемые параметры: V1; V2; M1; M2; M3; T1; T2; T3; P1; P2; Q1; Q2; Q3; Tmin; Tmax; Tdt; Tф; Tэп; Флаги ошибок 1; Наработка 1; V3; Tmin; Tmax; Tdt; Tф; Tэп; Флаги ошибок 2; Наработка 2;
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:22.111 | Текущее напряжение: 3,65 В. Минимальное напряжение: 3,10 В.
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:22.975 | КАРАТ-307: Прибор поддерживает расширенные архивы в соответствии с правилами учёта тепловой энергии РФ 2013го года
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:22.975 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:23.217 | Устройство и сервер находятся в разных часовых поясах, смещение времени устройства от сервера: 6ч.
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:23.218 | Дата и время по часам устройства: 24.04.2024 11:53:14
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:23.218 | Часы устройства отстают от системных на 05:15:09 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:23.218 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:08:23.224 | Чтение данных за интервал 01.04.2024 0:00:00 - 23.04.2024 0:00:00 (Day).
Предупреждение | 24.04.2024 11:08:29.445 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 1 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:08:41.664 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 2 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:08:53.874 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 3 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:09:06.093 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 4 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:09:18.304 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 5 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:09:30.525 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 6 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:09:42.731 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 7 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:09:54.943 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 8 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:10:07.153 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 9 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:10:19.366 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 10 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:10:31.574 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 11 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:10:43.784 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 12 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:10:55.994 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 13 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:11:08.201 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 14 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Предупреждение | 24.04.2024 11:11:20.420 | КАРАТ-307: Ошибка выполнения команды (попытка 15 из 15). Неверная длина пакета. Принято: 232 байт, требуется: 238 байт
Ошибка | 24.04.2024 11:11:20.424 | Ошибка опроса устройства КАРАТ-307 #00100623. Запрос не обработан после 15 попыток.
Предупреждение | 24.04.2024 11:11:20.446 | Нет архивных данных для сохранения по ГП-1 на Гастелло - Теплоснабжение.
Предупреждение | 24.04.2024 11:11:20.455 | Опрос завершен. Исчерпано максимальное количество повторов запроса при ошибке.
Информационное сообщение | 24.04.2024 11:11:20.472 | Задание остановлено.