## Журнал опроса
15.09.2017 12:41 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:48.066 | Обрабатывается задание: Интернет, 87.251.185.217:4001
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:48.066 | Используется порт опроса: Интернет 05, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:48.066 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Интернет_05(0).2017-09-15.log' на компьютере 'LERS'
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:48.066 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:48.066 | Подключаемся к 87.251.185.217:4001 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:48.066 | Установлено подключение к 87.251.185.217:4001
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:48.066 | ----------- СПТ944 #1053, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:48.066 | Коррекция времени устройства СПТ944 #1053, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:48.066 | Открытие сеанса связи с устройством 1053
Предупреждение | 15.09.2017 11:59:55.098 | Ответ не получен (таймаут 6000мс)
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:57.738 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.113 | СПТ944: Информация о приборе: Logika Corp SPT944 v1.0.0.0.03
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.113 | Версия ПО: 1.0.0.0.03
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.113 | Серийный номер: 1053
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.113 | СПТ944: Код изготовителя: 2
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.598 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.598 | Расчётный час: 23
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.598 | СПТ944: Перевод часов на зимнее и летнее время: нет.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.598 | СПТ944: Сетевой адрес: 1.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.598 | СПТ944: Идентификатор: 1053.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.598 | СПТ944: Единицы измерения давления: МПа.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.598 | СПТ944: Единицы измерения тепловой энергии: Гкал.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.988 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС1 (С1): 0.01.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.988 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС2 (С2): 0.01.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.988 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС3 (С3): 0.001.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.988 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС4 (С4): 0.001.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.988 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС5 (С5): 0.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:58.988 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС6 (С6): 0.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:59.207 | СПТ944: Схема потребления теплового ввода 1: 3.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:59.207 | СПТ944: Схема потребления теплового ввода 2: 7.
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:59.207 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:59.426 | Дата и время по часам устройства: 15.09.2017 11:57:27
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:59.426 | Часы устройства отстают от системных на 00:02:32 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:59.426 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 15.09.2017 11:59:59.426 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:01.864 | Начальная дата в архиве: 28.07.2017 0:00:00, конечная дата: 14.09.2017 0:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:01.864 | Чтение данных за интервал 09.09.2017 00:00:00 - 14.09.2017 00:00:00
Предупреждение | 15.09.2017 12:00:01.864 | По часам устройства ещё не наступил расчетный день и час. Интервал опроса будет скорректирован. Время по часам устройства: 15.09.2017 11:57:29; расчетный день: 1; отчётный час: 23
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:04.035 | Считаны данные за 09.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:04.035 | Считаны данные за 09.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:04.035 | Считаны данные за 09.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:06.020 | Считаны данные за 10.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:06.020 | Считаны данные за 10.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:06.020 | Считаны данные за 10.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:08.192 | Считаны данные за 11.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:08.192 | Считаны данные за 11.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:08.192 | Считаны данные за 11.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:10.177 | Считаны данные за 12.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:10.177 | Считаны данные за 12.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:10.177 | Считаны данные за 12.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:13.364 | Считаны данные за 13.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:13.364 | Считаны данные за 13.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:13.364 | Считаны данные за 13.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:15.679 | Считаны данные за 14.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:15.679 | Считаны данные за 14.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:15.679 | Считаны данные за 14.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:18.195 | Считаны интеграторы на 08.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:18.195 | Считаны интеграторы на 08.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:18.195 | Считаны интеграторы на 08.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:20.898 | Считаны интеграторы на 09.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:20.898 | Считаны интеграторы на 09.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:20.898 | Считаны интеграторы на 09.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:23.539 | Считаны интеграторы на 10.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:23.539 | Считаны интеграторы на 10.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:23.539 | Считаны интеграторы на 10.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:25.992 | Считаны интеграторы на 11.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:25.992 | Считаны интеграторы на 11.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:25.992 | Считаны интеграторы на 11.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:28.679 | Считаны интеграторы на 12.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:28.679 | Считаны интеграторы на 12.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:28.679 | Считаны интеграторы на 12.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:31.321 | Считаны интеграторы на 13.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:31.321 | Считаны интеграторы на 13.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:31.321 | Считаны интеграторы на 13.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:34.180 | Считаны интеграторы на 14.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:34.180 | Считаны интеграторы на 14.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:34.180 | Считаны интеграторы на 14.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Предупреждение | 15.09.2017 12:00:34.618 | СПТ944: В архиве устройства отсутствует запись за 15.09.2017 0:00:00.
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:34.618 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:34.618 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:34.618 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:36.852 | Начальная дата в архиве: 28.07.2017 21:00:00, конечная дата: 15.09.2017 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:36.852 | Чтение данных за интервал 09.09.2017 00:00:00 - 15.09.2017 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:39.055 | Считаны данные за 09.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:39.055 | Считаны данные за 09.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:39.055 | Считаны данные за 09.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:41.133 | Считаны данные за 09.09.2017 01:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:41.133 | Считаны данные за 09.09.2017 01:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:41.133 | Считаны данные за 09.09.2017 01:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:43.305 | Считаны данные за 09.09.2017 02:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:43.305 | Считаны данные за 09.09.2017 02:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:43.305 | Считаны данные за 09.09.2017 02:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:45.508 | Считаны данные за 09.09.2017 03:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:45.508 | Считаны данные за 09.09.2017 03:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:45.508 | Считаны данные за 09.09.2017 03:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:47.524 | Считаны данные за 09.09.2017 04:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:47.524 | Считаны данные за 09.09.2017 04:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:47.524 | Считаны данные за 09.09.2017 04:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:49.743 | Считаны данные за 09.09.2017 05:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:49.743 | Считаны данные за 09.09.2017 05:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:49.743 | Считаны данные за 09.09.2017 05:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:51.743 | Считаны данные за 09.09.2017 06:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:51.743 | Считаны данные за 09.09.2017 06:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:51.743 | Считаны данные за 09.09.2017 06:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:53.946 | Считаны данные за 09.09.2017 07:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:53.946 | Считаны данные за 09.09.2017 07:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:53.946 | Считаны данные за 09.09.2017 07:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:56.040 | Считаны данные за 09.09.2017 08:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:56.040 | Считаны данные за 09.09.2017 08:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:56.040 | Считаны данные за 09.09.2017 08:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:58.243 | Считаны данные за 09.09.2017 09:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:58.243 | Считаны данные за 09.09.2017 09:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:00:58.243 | Считаны данные за 09.09.2017 09:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:00.493 | Считаны данные за 09.09.2017 10:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:00.493 | Считаны данные за 09.09.2017 10:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:00.493 | Считаны данные за 09.09.2017 10:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:02.589 | Считаны данные за 09.09.2017 11:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:02.589 | Считаны данные за 09.09.2017 11:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:02.589 | Считаны данные за 09.09.2017 11:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:04.792 | Считаны данные за 09.09.2017 12:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:04.792 | Считаны данные за 09.09.2017 12:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:04.792 | Считаны данные за 09.09.2017 12:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:06.808 | Считаны данные за 09.09.2017 13:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:06.808 | Считаны данные за 09.09.2017 13:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:06.808 | Считаны данные за 09.09.2017 13:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:09.027 | Считаны данные за 09.09.2017 14:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:09.027 | Считаны данные за 09.09.2017 14:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:09.027 | Считаны данные за 09.09.2017 14:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:11.027 | Считаны данные за 09.09.2017 15:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:11.027 | Считаны данные за 09.09.2017 15:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:11.027 | Считаны данные за 09.09.2017 15:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:13.230 | Считаны данные за 09.09.2017 16:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:13.230 | Считаны данные за 09.09.2017 16:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:13.230 | Считаны данные за 09.09.2017 16:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:15.433 | Считаны данные за 09.09.2017 17:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:15.433 | Считаны данные за 09.09.2017 17:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:15.433 | Считаны данные за 09.09.2017 17:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:17.464 | Считаны данные за 09.09.2017 18:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:17.464 | Считаны данные за 09.09.2017 18:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:17.464 | Считаны данные за 09.09.2017 18:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:19.683 | Считаны данные за 09.09.2017 19:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:19.683 | Считаны данные за 09.09.2017 19:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:19.683 | Считаны данные за 09.09.2017 19:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:21.761 | Считаны данные за 09.09.2017 20:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:21.761 | Считаны данные за 09.09.2017 20:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:21.761 | Считаны данные за 09.09.2017 20:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:23.964 | Считаны данные за 09.09.2017 21:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:23.964 | Считаны данные за 09.09.2017 21:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:23.964 | Считаны данные за 09.09.2017 21:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:25.980 | Считаны данные за 09.09.2017 22:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:25.980 | Считаны данные за 09.09.2017 22:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:25.980 | Считаны данные за 09.09.2017 22:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:28.230 | Считаны данные за 09.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:28.230 | Считаны данные за 09.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:28.230 | Считаны данные за 09.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:30.402 | Считаны данные за 10.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:30.402 | Считаны данные за 10.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:30.402 | Считаны данные за 10.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:32.386 | Считаны данные за 10.09.2017 01:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:32.386 | Считаны данные за 10.09.2017 01:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:32.386 | Считаны данные за 10.09.2017 01:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:34.558 | Считаны данные за 10.09.2017 02:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:34.558 | Считаны данные за 10.09.2017 02:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:34.558 | Считаны данные за 10.09.2017 02:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:36.543 | Считаны данные за 10.09.2017 03:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:36.543 | Считаны данные за 10.09.2017 03:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:36.543 | Считаны данные за 10.09.2017 03:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:38.714 | Считаны данные за 10.09.2017 04:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:38.714 | Считаны данные за 10.09.2017 04:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:38.714 | Считаны данные за 10.09.2017 04:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:40.777 | Считаны данные за 10.09.2017 05:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:40.777 | Считаны данные за 10.09.2017 05:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:40.777 | Считаны данные за 10.09.2017 05:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:42.949 | Считаны данные за 10.09.2017 06:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:42.949 | Считаны данные за 10.09.2017 06:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:42.949 | Считаны данные за 10.09.2017 06:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:45.011 | Считаны данные за 10.09.2017 07:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:45.011 | Считаны данные за 10.09.2017 07:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:45.011 | Считаны данные за 10.09.2017 07:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:47.090 | Считаны данные за 10.09.2017 08:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:47.090 | Считаны данные за 10.09.2017 08:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:47.090 | Считаны данные за 10.09.2017 08:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:49.261 | Считаны данные за 10.09.2017 09:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:49.261 | Считаны данные за 10.09.2017 09:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:49.261 | Считаны данные за 10.09.2017 09:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:51.324 | Считаны данные за 10.09.2017 10:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:51.324 | Считаны данные за 10.09.2017 10:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:51.324 | Считаны данные за 10.09.2017 10:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:53.480 | Считаны данные за 10.09.2017 11:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:53.480 | Считаны данные за 10.09.2017 11:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:53.480 | Считаны данные за 10.09.2017 11:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:55.543 | Считаны данные за 10.09.2017 12:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:55.543 | Считаны данные за 10.09.2017 12:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:55.543 | Считаны данные за 10.09.2017 12:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:57.699 | Считаны данные за 10.09.2017 13:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:57.699 | Считаны данные за 10.09.2017 13:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:57.699 | Считаны данные за 10.09.2017 13:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:59.684 | Считаны данные за 10.09.2017 14:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:59.684 | Считаны данные за 10.09.2017 14:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:01:59.684 | Считаны данные за 10.09.2017 14:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:01.918 | Считаны данные за 10.09.2017 15:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:01.918 | Считаны данные за 10.09.2017 15:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:01.918 | Считаны данные за 10.09.2017 15:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:04.090 | Считаны данные за 10.09.2017 16:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:04.090 | Считаны данные за 10.09.2017 16:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:04.090 | Считаны данные за 10.09.2017 16:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:06.074 | Считаны данные за 10.09.2017 17:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:06.074 | Считаны данные за 10.09.2017 17:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:06.074 | Считаны данные за 10.09.2017 17:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:08.262 | Считаны данные за 10.09.2017 18:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:08.262 | Считаны данные за 10.09.2017 18:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:08.262 | Считаны данные за 10.09.2017 18:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:10.246 | Считаны данные за 10.09.2017 19:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:10.246 | Считаны данные за 10.09.2017 19:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:10.246 | Считаны данные за 10.09.2017 19:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:12.418 | Считаны данные за 10.09.2017 20:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:12.418 | Считаны данные за 10.09.2017 20:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:12.418 | Считаны данные за 10.09.2017 20:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:14.481 | Считаны данные за 10.09.2017 21:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:14.481 | Считаны данные за 10.09.2017 21:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:14.481 | Считаны данные за 10.09.2017 21:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:16.637 | Считаны данные за 10.09.2017 22:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:16.637 | Считаны данные за 10.09.2017 22:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:16.637 | Считаны данные за 10.09.2017 22:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:18.621 | Считаны данные за 10.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:18.621 | Считаны данные за 10.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:18.621 | Считаны данные за 10.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:20.809 | Считаны данные за 11.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:20.809 | Считаны данные за 11.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:20.809 | Считаны данные за 11.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:22.965 | Считаны данные за 11.09.2017 01:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:22.965 | Считаны данные за 11.09.2017 01:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:22.965 | Считаны данные за 11.09.2017 01:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:24.950 | Считаны данные за 11.09.2017 02:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:24.950 | Считаны данные за 11.09.2017 02:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:24.950 | Считаны данные за 11.09.2017 02:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:27.371 | Считаны данные за 11.09.2017 03:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:27.371 | Считаны данные за 11.09.2017 03:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:27.371 | Считаны данные за 11.09.2017 03:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:29.356 | Считаны данные за 11.09.2017 04:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:29.356 | Считаны данные за 11.09.2017 04:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:29.356 | Считаны данные за 11.09.2017 04:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:31.668 | Считаны данные за 11.09.2017 05:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:31.668 | Считаны данные за 11.09.2017 05:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:31.668 | Считаны данные за 11.09.2017 05:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:33.653 | Считаны данные за 11.09.2017 06:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:33.653 | Считаны данные за 11.09.2017 06:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:33.653 | Считаны данные за 11.09.2017 06:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:36.809 | Считаны данные за 11.09.2017 07:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:36.809 | Считаны данные за 11.09.2017 07:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:36.809 | Считаны данные за 11.09.2017 07:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:38.981 | Считаны данные за 11.09.2017 08:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:38.981 | Считаны данные за 11.09.2017 08:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:38.981 | Считаны данные за 11.09.2017 08:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:40.965 | Считаны данные за 11.09.2017 09:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:40.965 | Считаны данные за 11.09.2017 09:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:40.965 | Считаны данные за 11.09.2017 09:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:43.231 | Считаны данные за 11.09.2017 10:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:43.231 | Считаны данные за 11.09.2017 10:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:43.231 | Считаны данные за 11.09.2017 10:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:45.387 | Считаны данные за 11.09.2017 11:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:45.387 | Считаны данные за 11.09.2017 11:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:45.387 | Считаны данные за 11.09.2017 11:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:48.137 | Считаны данные за 11.09.2017 12:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:48.137 | Считаны данные за 11.09.2017 12:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:48.137 | Считаны данные за 11.09.2017 12:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:50.606 | Считаны данные за 11.09.2017 13:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:50.606 | Считаны данные за 11.09.2017 13:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:50.606 | Считаны данные за 11.09.2017 13:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:52.591 | Считаны данные за 11.09.2017 14:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:52.591 | Считаны данные за 11.09.2017 14:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:52.591 | Считаны данные за 11.09.2017 14:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:54.700 | Считаны данные за 11.09.2017 15:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:54.700 | Считаны данные за 11.09.2017 15:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:54.700 | Считаны данные за 11.09.2017 15:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:57.887 | Считаны данные за 11.09.2017 16:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:57.887 | Считаны данные за 11.09.2017 16:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:57.887 | Считаны данные за 11.09.2017 16:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:59.872 | Считаны данные за 11.09.2017 17:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:59.872 | Считаны данные за 11.09.2017 17:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:02:59.872 | Считаны данные за 11.09.2017 17:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:02.044 | Считаны данные за 11.09.2017 18:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:02.044 | Считаны данные за 11.09.2017 18:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:02.044 | Считаны данные за 11.09.2017 18:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:04.200 | Считаны данные за 11.09.2017 19:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:04.200 | Считаны данные за 11.09.2017 19:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:04.200 | Считаны данные за 11.09.2017 19:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:06.184 | Считаны данные за 11.09.2017 20:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:06.184 | Считаны данные за 11.09.2017 20:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:06.184 | Считаны данные за 11.09.2017 20:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:08.356 | Считаны данные за 11.09.2017 21:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:08.356 | Считаны данные за 11.09.2017 21:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:08.356 | Считаны данные за 11.09.2017 21:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:10.419 | Считаны данные за 11.09.2017 22:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:10.419 | Считаны данные за 11.09.2017 22:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:10.419 | Считаны данные за 11.09.2017 22:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:12.591 | Считаны данные за 11.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:12.591 | Считаны данные за 11.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:12.591 | Считаны данные за 11.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:14.575 | Считаны данные за 12.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:14.575 | Считаны данные за 12.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:14.575 | Считаны данные за 12.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:16.810 | Считаны данные за 12.09.2017 01:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:16.810 | Считаны данные за 12.09.2017 01:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:16.810 | Считаны данные за 12.09.2017 01:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:18.794 | Считаны данные за 12.09.2017 02:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:18.794 | Считаны данные за 12.09.2017 02:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:18.794 | Считаны данные за 12.09.2017 02:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:20.982 | Считаны данные за 12.09.2017 03:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:20.982 | Считаны данные за 12.09.2017 03:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:20.982 | Считаны данные за 12.09.2017 03:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:23.153 | Считаны данные за 12.09.2017 04:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:23.153 | Считаны данные за 12.09.2017 04:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:23.153 | Считаны данные за 12.09.2017 04:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:25.217 | Считаны данные за 12.09.2017 05:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:25.217 | Считаны данные за 12.09.2017 05:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:25.217 | Считаны данные за 12.09.2017 05:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:27.389 | Считаны данные за 12.09.2017 06:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:27.389 | Считаны данные за 12.09.2017 06:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:27.389 | Считаны данные за 12.09.2017 06:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:29.373 | Считаны данные за 12.09.2017 07:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:29.373 | Считаны данные за 12.09.2017 07:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:29.373 | Считаны данные за 12.09.2017 07:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:31.530 | Считаны данные за 12.09.2017 08:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:31.530 | Считаны данные за 12.09.2017 08:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:31.530 | Считаны данные за 12.09.2017 08:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:33.592 | Считаны данные за 12.09.2017 09:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:33.592 | Считаны данные за 12.09.2017 09:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:33.592 | Считаны данные за 12.09.2017 09:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:35.764 | Считаны данные за 12.09.2017 10:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:35.764 | Считаны данные за 12.09.2017 10:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:35.764 | Считаны данные за 12.09.2017 10:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:38.014 | Считаны данные за 12.09.2017 11:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:38.014 | Считаны данные за 12.09.2017 11:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:38.014 | Считаны данные за 12.09.2017 11:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:40.077 | Считаны данные за 12.09.2017 12:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:40.077 | Считаны данные за 12.09.2017 12:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:40.077 | Считаны данные за 12.09.2017 12:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:42.248 | Считаны данные за 12.09.2017 13:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:42.248 | Считаны данные за 12.09.2017 13:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:42.248 | Считаны данные за 12.09.2017 13:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:44.233 | Считаны данные за 12.09.2017 14:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:44.233 | Считаны данные за 12.09.2017 14:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:44.233 | Считаны данные за 12.09.2017 14:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:46.405 | Считаны данные за 12.09.2017 15:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:46.405 | Считаны данные за 12.09.2017 15:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:46.405 | Считаны данные за 12.09.2017 15:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:48.467 | Считаны данные за 12.09.2017 16:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:48.467 | Считаны данные за 12.09.2017 16:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:48.467 | Считаны данные за 12.09.2017 16:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:50.639 | Считаны данные за 12.09.2017 17:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:50.639 | Считаны данные за 12.09.2017 17:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:50.639 | Считаны данные за 12.09.2017 17:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:52.624 | Считаны данные за 12.09.2017 18:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:52.624 | Считаны данные за 12.09.2017 18:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:52.624 | Считаны данные за 12.09.2017 18:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:54.749 | Считаны данные за 12.09.2017 19:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:54.749 | Считаны данные за 12.09.2017 19:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:54.749 | Считаны данные за 12.09.2017 19:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:56.983 | Считаны данные за 12.09.2017 20:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:56.983 | Считаны данные за 12.09.2017 20:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:56.983 | Считаны данные за 12.09.2017 20:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:58.967 | Считаны данные за 12.09.2017 21:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:58.967 | Считаны данные за 12.09.2017 21:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:03:58.967 | Считаны данные за 12.09.2017 21:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:01.139 | Считаны данные за 12.09.2017 22:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:01.139 | Считаны данные за 12.09.2017 22:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:01.139 | Считаны данные за 12.09.2017 22:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:03.186 | Считаны данные за 12.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:03.186 | Считаны данные за 12.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:03.186 | Считаны данные за 12.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:05.358 | Считаны данные за 13.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:05.358 | Считаны данные за 13.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:05.358 | Считаны данные за 13.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:07.343 | Считаны данные за 13.09.2017 01:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:07.343 | Считаны данные за 13.09.2017 01:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:07.343 | Считаны данные за 13.09.2017 01:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:09.577 | Считаны данные за 13.09.2017 02:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:09.577 | Считаны данные за 13.09.2017 02:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:09.577 | Считаны данные за 13.09.2017 02:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:11.749 | Считаны данные за 13.09.2017 03:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:11.749 | Считаны данные за 13.09.2017 03:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:11.749 | Считаны данные за 13.09.2017 03:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:13.733 | Считаны данные за 13.09.2017 04:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:13.733 | Считаны данные за 13.09.2017 04:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:13.733 | Считаны данные за 13.09.2017 04:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:15.905 | Считаны данные за 13.09.2017 05:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:15.905 | Считаны данные за 13.09.2017 05:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:15.905 | Считаны данные за 13.09.2017 05:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:17.890 | Считаны данные за 13.09.2017 06:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:17.890 | Считаны данные за 13.09.2017 06:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:17.890 | Считаны данные за 13.09.2017 06:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:20.124 | Считаны данные за 13.09.2017 07:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:20.124 | Считаны данные за 13.09.2017 07:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:20.124 | Считаны данные за 13.09.2017 07:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:22.108 | Считаны данные за 13.09.2017 08:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:22.108 | Считаны данные за 13.09.2017 08:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:22.108 | Считаны данные за 13.09.2017 08:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:24.280 | Считаны данные за 13.09.2017 09:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:24.280 | Считаны данные за 13.09.2017 09:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:24.280 | Считаны данные за 13.09.2017 09:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:26.343 | Считаны данные за 13.09.2017 10:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:26.343 | Считаны данные за 13.09.2017 10:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:26.343 | Считаны данные за 13.09.2017 10:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:28.515 | Считаны данные за 13.09.2017 11:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:28.515 | Считаны данные за 13.09.2017 11:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:28.515 | Считаны данные за 13.09.2017 11:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:30.671 | Считаны данные за 13.09.2017 12:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:30.671 | Считаны данные за 13.09.2017 12:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:30.671 | Считаны данные за 13.09.2017 12:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:32.655 | Считаны данные за 13.09.2017 13:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:32.655 | Считаны данные за 13.09.2017 13:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:32.655 | Считаны данные за 13.09.2017 13:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:34.890 | Считаны данные за 13.09.2017 14:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:34.890 | Считаны данные за 13.09.2017 14:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:34.890 | Считаны данные за 13.09.2017 14:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:36.874 | Считаны данные за 13.09.2017 15:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:36.874 | Считаны данные за 13.09.2017 15:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:36.874 | Считаны данные за 13.09.2017 15:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:39.062 | Считаны данные за 13.09.2017 16:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:39.062 | Считаны данные за 13.09.2017 16:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:39.062 | Считаны данные за 13.09.2017 16:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:41.046 | Считаны данные за 13.09.2017 17:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:41.046 | Считаны данные за 13.09.2017 17:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:41.046 | Считаны данные за 13.09.2017 17:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:43.281 | Считаны данные за 13.09.2017 18:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:43.281 | Считаны данные за 13.09.2017 18:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:43.281 | Считаны данные за 13.09.2017 18:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:45.452 | Считаны данные за 13.09.2017 19:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:45.452 | Считаны данные за 13.09.2017 19:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:45.452 | Считаны данные за 13.09.2017 19:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:47.437 | Считаны данные за 13.09.2017 20:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:47.437 | Считаны данные за 13.09.2017 20:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:47.437 | Считаны данные за 13.09.2017 20:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:49.593 | Считаны данные за 13.09.2017 21:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:49.593 | Считаны данные за 13.09.2017 21:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:49.593 | Считаны данные за 13.09.2017 21:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:51.656 | Считаны данные за 13.09.2017 22:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:51.656 | Считаны данные за 13.09.2017 22:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:51.656 | Считаны данные за 13.09.2017 22:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:53.828 | Считаны данные за 13.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:53.828 | Считаны данные за 13.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:53.828 | Считаны данные за 13.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:55.812 | Считаны данные за 14.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:55.812 | Считаны данные за 14.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:55.812 | Считаны данные за 14.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:57.984 | Считаны данные за 14.09.2017 01:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:57.984 | Считаны данные за 14.09.2017 01:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:57.984 | Считаны данные за 14.09.2017 01:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:59.968 | Считаны данные за 14.09.2017 02:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:59.968 | Считаны данные за 14.09.2017 02:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:04:59.968 | Считаны данные за 14.09.2017 02:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:02.203 | Считаны данные за 14.09.2017 03:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:02.203 | Считаны данные за 14.09.2017 03:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:02.203 | Считаны данные за 14.09.2017 03:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:04.375 | Считаны данные за 14.09.2017 04:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:04.375 | Считаны данные за 14.09.2017 04:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:04.375 | Считаны данные за 14.09.2017 04:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:06.359 | Считаны данные за 14.09.2017 05:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:06.359 | Считаны данные за 14.09.2017 05:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:06.359 | Считаны данные за 14.09.2017 05:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:08.593 | Считаны данные за 14.09.2017 06:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:08.593 | Считаны данные за 14.09.2017 06:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:08.593 | Считаны данные за 14.09.2017 06:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:10.578 | Считаны данные за 14.09.2017 07:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:10.578 | Считаны данные за 14.09.2017 07:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:10.578 | Считаны данные за 14.09.2017 07:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:12.750 | Считаны данные за 14.09.2017 08:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:12.750 | Считаны данные за 14.09.2017 08:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:12.750 | Считаны данные за 14.09.2017 08:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:14.812 | Считаны данные за 14.09.2017 09:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:14.812 | Считаны данные за 14.09.2017 09:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:14.812 | Считаны данные за 14.09.2017 09:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:16.984 | Считаны данные за 14.09.2017 10:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:16.984 | Считаны данные за 14.09.2017 10:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:16.984 | Считаны данные за 14.09.2017 10:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:18.969 | Считаны данные за 14.09.2017 11:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:18.969 | Считаны данные за 14.09.2017 11:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:18.969 | Считаны данные за 14.09.2017 11:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:21.062 | Считаны данные за 14.09.2017 12:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:21.062 | Считаны данные за 14.09.2017 12:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:21.062 | Считаны данные за 14.09.2017 12:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:23.297 | Считаны данные за 14.09.2017 13:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:23.297 | Считаны данные за 14.09.2017 13:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:23.297 | Считаны данные за 14.09.2017 13:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:25.281 | Считаны данные за 14.09.2017 14:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:25.281 | Считаны данные за 14.09.2017 14:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:25.281 | Считаны данные за 14.09.2017 14:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:27.453 | Считаны данные за 14.09.2017 15:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:27.453 | Считаны данные за 14.09.2017 15:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:27.453 | Считаны данные за 14.09.2017 15:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:29.437 | Считаны данные за 14.09.2017 16:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:29.437 | Считаны данные за 14.09.2017 16:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:29.437 | Считаны данные за 14.09.2017 16:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:31.609 | Считаны данные за 14.09.2017 17:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:31.609 | Считаны данные за 14.09.2017 17:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:31.609 | Считаны данные за 14.09.2017 17:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:33.672 | Считаны данные за 14.09.2017 18:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:33.672 | Считаны данные за 14.09.2017 18:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:33.672 | Считаны данные за 14.09.2017 18:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:35.844 | Считаны данные за 14.09.2017 19:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:35.844 | Считаны данные за 14.09.2017 19:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:35.844 | Считаны данные за 14.09.2017 19:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:38.031 | Считаны данные за 14.09.2017 20:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:38.031 | Считаны данные за 14.09.2017 20:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:38.031 | Считаны данные за 14.09.2017 20:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:40.016 | Считаны данные за 14.09.2017 21:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:40.016 | Считаны данные за 14.09.2017 21:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:40.016 | Считаны данные за 14.09.2017 21:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:42.188 | Считаны данные за 14.09.2017 22:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:42.188 | Считаны данные за 14.09.2017 22:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:42.188 | Считаны данные за 14.09.2017 22:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:44.235 | Считаны данные за 14.09.2017 23:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:44.235 | Считаны данные за 14.09.2017 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:44.235 | Считаны данные за 14.09.2017 23:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:46.406 | Считаны данные за 15.09.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:46.406 | Считаны данные за 15.09.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:46.406 | Считаны данные за 15.09.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:48.391 | Считаны данные за 15.09.2017 01:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:48.391 | Считаны данные за 15.09.2017 01:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:48.391 | Считаны данные за 15.09.2017 01:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:50.547 | Считаны данные за 15.09.2017 02:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:50.547 | Считаны данные за 15.09.2017 02:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:50.547 | Считаны данные за 15.09.2017 02:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:52.532 | Считаны данные за 15.09.2017 03:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:52.532 | Считаны данные за 15.09.2017 03:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:52.532 | Считаны данные за 15.09.2017 03:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:54.719 | Считаны данные за 15.09.2017 04:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:54.719 | Считаны данные за 15.09.2017 04:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:54.719 | Считаны данные за 15.09.2017 04:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:56.875 | Считаны данные за 15.09.2017 05:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:56.875 | Считаны данные за 15.09.2017 05:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:56.875 | Считаны данные за 15.09.2017 05:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:58.860 | Считаны данные за 15.09.2017 06:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:58.860 | Считаны данные за 15.09.2017 06:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:05:58.860 | Считаны данные за 15.09.2017 06:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:01.047 | Считаны данные за 15.09.2017 07:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:01.047 | Считаны данные за 15.09.2017 07:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:01.047 | Считаны данные за 15.09.2017 07:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:03.032 | Считаны данные за 15.09.2017 08:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:03.032 | Считаны данные за 15.09.2017 08:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:03.032 | Считаны данные за 15.09.2017 08:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:05.219 | Считаны данные за 15.09.2017 09:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:05.219 | Считаны данные за 15.09.2017 09:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:05.219 | Считаны данные за 15.09.2017 09:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:07.204 | Считаны данные за 15.09.2017 10:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:07.204 | Считаны данные за 15.09.2017 10:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:07.204 | Считаны данные за 15.09.2017 10:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:07.204 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:07.344 | Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:07.344 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:08.500 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:08.516 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 15.09.2017 12:06:08.579 | Задание остановлено.