## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:30.214 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.47.6 (сборка 34721)
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:30.216 | Обрабатывается задание: Котельная №6, ИРВИС-РС4М-Ультра #30085, Газ Б,В
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:30.217 | Используется порт опроса: Модем GSM, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:30.218 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Модем_GSM.2022-09-15.log' на компьютере 'ASKUE-SERVER'
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:30.220 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:30.330 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:30.331 | Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ)
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:30.713 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:30.715 | Звоним на номер +79124616423 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Предупреждение | 15.09.2022 13:28:48.125 | Расширенный код ошибки: Временная неудача (Temporary failure). Попробуйте повторить опрос через некоторое время. (41)
Ошибка | 15.09.2022 13:28:48.129 | Ошибка опроса. Ошибка установки соединения. Подробнее см. в документации.
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:48.131 | Завершение соединения с удалённой стороной
Предупреждение | 15.09.2022 13:28:48.149 | Нет архивных данных для сохранения по Котельная №6 - Зона Б,В ООО "УПФ".
Предупреждение | 15.09.2022 13:28:48.166 | Опрос завершен. Не удалось установить связь с коммуникационным оборудованием удаленной стороны.
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:48.207 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:58.247 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.47.6 (сборка 34721)
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:58.248 | Обрабатывается задание: Котельная №6, ИРВИС-РС4М-Ультра #30085, Газ Б,В
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:58.249 | Используется порт опроса: Модем GSM, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:58.251 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Модем_GSM.2022-09-15.log' на компьютере 'ASKUE-SERVER'
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:58.252 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:58.361 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:58.362 | Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ)
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:58.728 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:28:58.730 | Звоним на номер +79124616423 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:22.244 | Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:22.346 | ----------- ИРВИС-РС4М-Ультра #30085, сетевой адрес: 85 -----------
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:22.347 | Коррекция времени устройства ИРВИС-РС4М-Ультра #30085, сетевой адрес: 85 отключена
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:22.349 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:23.693 | Серийный номер: 30085
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:25.050 | ИРВИС-РС4М-Ультра: Тип регистратора: РИ-7; версия: 967; количество каналов: 1
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:25.051 | Версия ПО: RI7-967-03-1
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:27.660 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:27.662 | Расчётный час: 11
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:27.663 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:29.013 | Дата и время по часам устройства: 15.09.2022 13:29:23
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:29.014 | Часы устройства отстают от системных на 00:00:06 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:29.019 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:29.021 | Чтение данных за интервал 10.09.2022 0:00:00 - 14.09.2022 0:00:00 (Day).
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:29:29.022 | ИРВИС-РС4М-Ультра: Чтение суточного архива данных для канала 1
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.044 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.045 | Считаны данные за 10.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.047 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.048 | Считаны данные за 11.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.050 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.052 | Считаны данные за 12.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.053 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.055 | Считаны данные за 13.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.056 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.058 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.059 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.060 | Чтение данных за интервал 10.09.2022 0:00:00 - 15.09.2022 12:00:00 (Hour).
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:31:59.062 | ИРВИС-РС4М-Ультра: Чтение часового архива для канала 1 за 09.09.2022
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.388 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.389 | Считаны данные за 10.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.390 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 01:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.392 | Считаны данные за 10.09.2022 01:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.393 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 02:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.395 | Считаны данные за 10.09.2022 02:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.396 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 03:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.398 | Считаны данные за 10.09.2022 03:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.399 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 04:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.401 | Считаны данные за 10.09.2022 04:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.402 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 05:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.404 | Считаны данные за 10.09.2022 05:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.406 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 06:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.408 | Считаны данные за 10.09.2022 06:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.409 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 07:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.410 | Считаны данные за 10.09.2022 07:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.412 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 08:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.413 | Считаны данные за 10.09.2022 08:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.415 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.416 | Считаны данные за 10.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.418 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.420 | Считаны данные за 10.09.2022 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.421 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:18.422 | ИРВИС-РС4М-Ультра: Чтение часового архива для канала 1 за 10.09.2022
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.522 | Считаны данные за 10.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.523 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 12:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.525 | Считаны данные за 10.09.2022 12:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.526 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.528 | Считаны данные за 10.09.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.529 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 14:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.531 | Считаны данные за 10.09.2022 14:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.532 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 15:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.534 | Считаны данные за 10.09.2022 15:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.535 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 16:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.537 | Считаны данные за 10.09.2022 16:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.538 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 17:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.540 | Считаны данные за 10.09.2022 17:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.541 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 18:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.543 | Считаны данные за 10.09.2022 18:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.545 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 19:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.546 | Считаны данные за 10.09.2022 19:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.548 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 20:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.549 | Считаны данные за 10.09.2022 20:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.551 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 21:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.552 | Считаны данные за 10.09.2022 21:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.554 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 22:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.555 | Считаны данные за 10.09.2022 22:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.557 | Считаны интеграторы на 10.09.2022 23:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.559 | Считаны данные за 10.09.2022 23:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.560 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.562 | Считаны данные за 11.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.563 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 01:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.564 | Считаны данные за 11.09.2022 01:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.566 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 02:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.567 | Считаны данные за 11.09.2022 02:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.569 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 03:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.570 | Считаны данные за 11.09.2022 03:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.572 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 04:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.574 | Считаны данные за 11.09.2022 04:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.575 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 05:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.577 | Считаны данные за 11.09.2022 05:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.578 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 06:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.580 | Считаны данные за 11.09.2022 06:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.581 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 07:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.583 | Считаны данные за 11.09.2022 07:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.584 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 08:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.586 | Считаны данные за 11.09.2022 08:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.587 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.589 | Считаны данные за 11.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.590 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.591 | Считаны данные за 11.09.2022 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.593 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:37.594 | ИРВИС-РС4М-Ультра: Чтение часового архива для канала 1 за 11.09.2022
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.761 | Считаны данные за 11.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.762 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 12:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.764 | Считаны данные за 11.09.2022 12:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.765 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.767 | Считаны данные за 11.09.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.769 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 14:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.770 | Считаны данные за 11.09.2022 14:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.772 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 15:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.773 | Считаны данные за 11.09.2022 15:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.775 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 16:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.776 | Считаны данные за 11.09.2022 16:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.778 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 17:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.780 | Считаны данные за 11.09.2022 17:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.781 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 18:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.783 | Считаны данные за 11.09.2022 18:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.785 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 19:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.786 | Считаны данные за 11.09.2022 19:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.788 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 20:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.789 | Считаны данные за 11.09.2022 20:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.790 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 21:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.792 | Считаны данные за 11.09.2022 21:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.793 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 22:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.795 | Считаны данные за 11.09.2022 22:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.796 | Считаны интеграторы на 11.09.2022 23:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.798 | Считаны данные за 11.09.2022 23:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.799 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.801 | Считаны данные за 12.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.802 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 01:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.804 | Считаны данные за 12.09.2022 01:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.805 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 02:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.807 | Считаны данные за 12.09.2022 02:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.808 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 03:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.810 | Считаны данные за 12.09.2022 03:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.811 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 04:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.813 | Считаны данные за 12.09.2022 04:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.814 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 05:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.816 | Считаны данные за 12.09.2022 05:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.817 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 06:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.819 | Считаны данные за 12.09.2022 06:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.821 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 07:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.822 | Считаны данные за 12.09.2022 07:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.823 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 08:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.825 | Считаны данные за 12.09.2022 08:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.826 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.828 | Считаны данные за 12.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.829 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.831 | Считаны данные за 12.09.2022 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.832 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:32:56.833 | ИРВИС-РС4М-Ультра: Чтение часового архива для канала 1 за 12.09.2022
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.087 | Считаны данные за 12.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.089 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 12:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.090 | Считаны данные за 12.09.2022 12:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.092 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.093 | Считаны данные за 12.09.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.095 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 14:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.096 | Считаны данные за 12.09.2022 14:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.098 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 15:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.099 | Считаны данные за 12.09.2022 15:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.101 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 16:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.103 | Считаны данные за 12.09.2022 16:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.104 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 17:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.106 | Считаны данные за 12.09.2022 17:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.107 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 18:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.109 | Считаны данные за 12.09.2022 18:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.110 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 19:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.112 | Считаны данные за 12.09.2022 19:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.113 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 20:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.115 | Считаны данные за 12.09.2022 20:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.117 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 21:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.118 | Считаны данные за 12.09.2022 21:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.120 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 22:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.121 | Считаны данные за 12.09.2022 22:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.122 | Считаны интеграторы на 12.09.2022 23:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.124 | Считаны данные за 12.09.2022 23:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.126 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.127 | Считаны данные за 13.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.129 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 01:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.131 | Считаны данные за 13.09.2022 01:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.133 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 02:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.134 | Считаны данные за 13.09.2022 02:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.135 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 03:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.137 | Считаны данные за 13.09.2022 03:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.139 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 04:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.140 | Считаны данные за 13.09.2022 04:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.141 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 05:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.143 | Считаны данные за 13.09.2022 05:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.144 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 06:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.146 | Считаны данные за 13.09.2022 06:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.147 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 07:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.149 | Считаны данные за 13.09.2022 07:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.150 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 08:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.152 | Считаны данные за 13.09.2022 08:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.153 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.155 | Считаны данные за 13.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.156 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.158 | Считаны данные за 13.09.2022 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.160 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:16.161 | ИРВИС-РС4М-Ультра: Чтение часового архива для канала 1 за 13.09.2022
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.838 | Считаны данные за 13.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.840 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 12:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.842 | Считаны данные за 13.09.2022 12:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.843 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.844 | Считаны данные за 13.09.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.847 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 14:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.849 | Считаны данные за 13.09.2022 14:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.850 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 15:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.851 | Считаны данные за 13.09.2022 15:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.858 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 16:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.860 | Считаны данные за 13.09.2022 16:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.861 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 17:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.862 | Считаны данные за 13.09.2022 17:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.864 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 18:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.865 | Считаны данные за 13.09.2022 18:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.867 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 19:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.868 | Считаны данные за 13.09.2022 19:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.870 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 20:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.871 | Считаны данные за 13.09.2022 20:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.873 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 21:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.874 | Считаны данные за 13.09.2022 21:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.876 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 22:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.878 | Считаны данные за 13.09.2022 22:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.879 | Считаны интеграторы на 13.09.2022 23:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.881 | Считаны данные за 13.09.2022 23:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.882 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.883 | Считаны данные за 14.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.885 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 01:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.886 | Считаны данные за 14.09.2022 01:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.888 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 02:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.889 | Считаны данные за 14.09.2022 02:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.891 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 03:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.892 | Считаны данные за 14.09.2022 03:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.894 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 04:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.895 | Считаны данные за 14.09.2022 04:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.896 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 05:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.898 | Считаны данные за 14.09.2022 05:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.899 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 06:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.900 | Считаны данные за 14.09.2022 06:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.902 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 07:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.903 | Считаны данные за 14.09.2022 07:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.904 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 08:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.906 | Считаны данные за 14.09.2022 08:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.907 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.909 | Считаны данные за 14.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.910 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.911 | Считаны данные за 14.09.2022 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.912 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:35.914 | ИРВИС-РС4М-Ультра: Чтение часового архива для канала 1 за 14.09.2022
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.057 | Считаны данные за 14.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.059 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 12:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.060 | Считаны данные за 14.09.2022 12:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.062 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 12:42:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.063 | Считаны данные за 14.09.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.065 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 14:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.066 | Считаны данные за 14.09.2022 14:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.068 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 15:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.070 | Считаны данные за 14.09.2022 15:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.071 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 16:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.073 | Считаны данные за 14.09.2022 16:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.075 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 17:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.076 | Считаны данные за 14.09.2022 17:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.078 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 18:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.080 | Считаны данные за 14.09.2022 18:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.081 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 19:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.083 | Считаны данные за 14.09.2022 19:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.084 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 20:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.085 | Считаны данные за 14.09.2022 20:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.086 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 21:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.088 | Считаны данные за 14.09.2022 21:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.090 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 22:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.091 | Считаны данные за 14.09.2022 22:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.092 | Считаны интеграторы на 14.09.2022 23:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.094 | Считаны данные за 14.09.2022 23:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.095 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.097 | Считаны данные за 15.09.2022 00:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.098 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 01:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.100 | Считаны данные за 15.09.2022 01:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.101 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 02:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.102 | Считаны данные за 15.09.2022 02:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.104 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 03:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.105 | Считаны данные за 15.09.2022 03:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.107 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 04:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.108 | Считаны данные за 15.09.2022 04:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.109 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 05:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.111 | Считаны данные за 15.09.2022 05:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.112 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 06:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.114 | Считаны данные за 15.09.2022 06:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.115 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 07:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.117 | Считаны данные за 15.09.2022 07:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.118 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 08:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.120 | Считаны данные за 15.09.2022 08:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.121 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.123 | Считаны данные за 15.09.2022 09:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.124 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.126 | Считаны данные за 15.09.2022 10:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.128 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:56.129 | ИРВИС-РС4М-Ультра: Чтение часового архива для канала 1 за 15.09.2022
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:59.011 | Считаны данные за 15.09.2022 11:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:59.013 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 12:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:59.014 | Считаны данные за 15.09.2022 12:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:59.016 | Считаны интеграторы на 15.09.2022 13:00:00
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:59.018 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:59.023 | Завершение соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:59.613 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:33:59.613 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:34:00.421 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:34:00.439 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 15.09.2022 13:34:00.471 | Задание остановлено.