## Журнал опроса
02.03.2016 16:41 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:13:53 | Опрос запущен автоматически после подключения GPRS-устройства.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:13:53 | Обрабатывается задание: Физкультурно-оздоровительный комплекс, ВЗЛЕТ ТСРВ-042, #1400275, GPRS
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:13:53 | Используется порт опроса: АССВ 2060, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:13:53 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.АССВ_2060(8).2016-03-02.log' на компьютере 'УЗЛЫ-ПК'
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:13:53 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:13:53 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер АССВ-030, #1408944 с идентификатором '5060350'
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:13:53 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-042, #1400275, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:13:53 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:13:54 | Версия ПО: VZLJOT 66.00.04.00
Предупреждение | 02.03.2016 9:13:57 | АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
Предупреждение | 02.03.2016 9:13:57 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:02 | Серийный номер: 1400275
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:04 | Расчётный день: 1
Предупреждение | 02.03.2016 9:14:04 | Считанный расчётный день (1) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (25)
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:04 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:06 | Режим работы: Зима
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:08 | Текущее напряжение: 0,00 В. Критический разряд батареи. Минимальное напряжение: 0,01 В.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: включена, схема теплопотребления A4.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 1 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 2 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 5 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 6 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 7 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 1 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 2 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 5 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 6 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 1 включен, источник данных договор.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 2 включен, источник данных договор.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: включена, схема теплопотребления B2.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал расхода 3 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал расхода 4 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал температуры 3 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал температуры 4 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал давления 3 включен, источник данных договор.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:27 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал давления 4 включен, источник данных договор.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:30 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения тепла: Гкал.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:30 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения тепловой мощности: Гкал/ч.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:30 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения объемного расхода: м3/ч.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:30 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения объема: м3.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:30 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения массового расхода: т/ч.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:30 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения массы: т.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:30 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения давления: МПа.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:30 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:32 | Дата и время по часам устройства: 02.03.2016 09:14:31
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:32 | Часы устройства отстают от системных на 00:00:01 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:32 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:32 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:32 | Начальная дата в архиве: 08.03.2015 0:00:00, конечная дата: 01.03.2016 0:00:00
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:14:32 | Чтение данных за интервал 01.03.2016 00:00:00 - 01.03.2016 00:00:00
Предупреждение | 02.03.2016 9:14:44 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:14:44 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:14:53 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:14:53 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:14:58 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Неверная длина пакета. Принято: 246 байт, требуется: 172 байт
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:07 | 01.03.2016 00:00:00: Считана ошибка: Отказ канала холодной воды по расходу. Тепловой ввод: 1. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:07 | 01.03.2016 00:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:07 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:29 | 02.03.2016 00:00:00: Считана ошибка: Отказ канала холодной воды по расходу. Тепловой ввод: 1. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:29 | 02.03.2016 00:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:29 | 02.03.2016 00:00:00: Считана ошибка: Отказ канала холодной воды по расходу. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:29 | Считаны данные за 01.03.2016 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:29 | Считаны интеграторы на 02.03.2016 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:29 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:29 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:29 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:29 | Начальная дата в архиве: 02.01.2016 9:00:00, конечная дата: 02.03.2016 8:00:00
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:29 | Чтение данных за интервал 01.03.2016 00:00:00 - 02.03.2016 08:00:00
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:15:45 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 00:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:15:58 | АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
Предупреждение | 02.03.2016 9:15:58 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:16:05 | Считаны данные за 01.03.2016 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:16:05 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 01:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:16:14 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:16:14 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:16:30 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:16:30 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:16:41 | Считаны данные за 01.03.2016 01:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:16:41 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 02:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:16:58 | АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
Предупреждение | 02.03.2016 9:16:58 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:17:07 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:17:07 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:17:13 | Считаны данные за 01.03.2016 02:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:17:13 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 03:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:17:24 | Считаны данные за 01.03.2016 03:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:17:24 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 04:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:17:39 | Считаны данные за 01.03.2016 04:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:17:39 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 05:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:17:53 | Считаны данные за 01.03.2016 05:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:17:53 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 06:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:17:59 | АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
Предупреждение | 02.03.2016 9:17:59 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:18:13 | Считаны данные за 01.03.2016 06:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:18:13 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 07:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:18:29 | Считаны данные за 01.03.2016 07:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:18:29 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 08:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:18:47 | Считаны данные за 01.03.2016 08:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:18:47 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 09:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:19:04 | Считаны данные за 01.03.2016 09:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:19:04 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 10:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:19:27 | 01.03.2016 11:00:00: Считана ошибка: Отказ канала холодной воды по расходу. Тепловой ввод: 1. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:19:27 | Считаны данные за 01.03.2016 10:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:19:27 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 11:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:19:43 | Считаны данные за 01.03.2016 11:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:19:43 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 12:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:19:56 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:19:56 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:20:00 | АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
Предупреждение | 02.03.2016 9:20:00 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:20:14 | Считаны данные за 01.03.2016 12:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:20:14 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 13:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:20:35 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:20:35 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:20:44 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:20:44 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:20:53 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:20:53 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:21:04 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Неверная длина пакета. Принято: 172 байт, требуется: 246 байт
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:09 | 01.03.2016 14:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:09 | Считаны данные за 01.03.2016 13:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:09 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 14:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:22 | 01.03.2016 15:00:00: Считана ошибка: Отказ канала холодной воды по расходу. Тепловой ввод: 1. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:22 | 01.03.2016 15:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:22 | Считаны данные за 01.03.2016 14:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:22 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 15:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:36 | 01.03.2016 16:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:36 | Считаны данные за 01.03.2016 15:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:36 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 16:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:21:50 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:21:50 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:57 | 01.03.2016 17:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:57 | Считаны данные за 01.03.2016 16:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:21:57 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 17:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:22:12 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:22:12 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:22:21 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:22:21 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:22:30 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:22:30 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:22:39 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Неверная длина пакета. Принято: 172 байт, требуется: 246 байт
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:22:43 | 01.03.2016 18:00:00: Считана ошибка: Отказ канала холодной воды по расходу. Тепловой ввод: 1. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:22:43 | 01.03.2016 18:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:22:43 | 01.03.2016 18:00:00: Считана ошибка: Отказ канала холодной воды по расходу. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:22:43 | Считаны данные за 01.03.2016 17:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:22:43 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 18:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:22:46 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Неверная длина пакета. Принято: 246 байт, требуется: 188 байт
Предупреждение | 02.03.2016 9:22:51 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Неверная длина пакета. Принято: 188 байт, требуется: 172 байт
Предупреждение | 02.03.2016 9:23:01 | АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
Предупреждение | 02.03.2016 9:23:01 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:23:07 | 01.03.2016 19:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:23:07 | Считаны данные за 01.03.2016 18:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:23:07 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 19:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:23:25 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:23:25 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:23:30 | 01.03.2016 20:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:23:30 | Считаны данные за 01.03.2016 19:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:23:30 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 20:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:23:32 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Неверная длина пакета. Принято: 246 байт, требуется: 188 байт
Предупреждение | 02.03.2016 9:23:50 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:23:50 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:24:02 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:24:02 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:24:06 | 01.03.2016 21:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:24:06 | Считаны данные за 01.03.2016 20:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:24:06 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 21:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:24:08 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Неверная длина пакета. Принято: 246 байт, требуется: 188 байт
Предупреждение | 02.03.2016 9:24:22 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:24:22 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:24:31 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Неверная длина пакета. Принято: 246 байт, требуется: 172 байт
Предупреждение | 02.03.2016 9:24:44 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:24:44 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:24:53 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:24:53 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:25:02 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:25:02 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:25:07 | 01.03.2016 22:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:25:07 | Считаны данные за 01.03.2016 21:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:25:07 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 22:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:25:14 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:25:14 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:25:23 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:25:23 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:25:46 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:25:46 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:25:49 | 01.03.2016 23:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:25:49 | Считаны данные за 01.03.2016 22:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:25:49 | Считаны интеграторы на 01.03.2016 23:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:25:55 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Неверная длина пакета. Принято: 246 байт, требуется: 188 байт
Предупреждение | 02.03.2016 9:26:00 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Неверная длина пакета. Принято: 188 байт, требуется: 172 байт
Предупреждение | 02.03.2016 9:26:04 | АССВ-030: Адаптер занят. Запрос к прибору не выполнен
Предупреждение | 02.03.2016 9:26:04 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:26:16 | 02.03.2016 00:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:26:16 | Считаны данные за 01.03.2016 23:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:26:16 | Считаны интеграторы на 02.03.2016 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:26:29 | 02.03.2016 01:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:26:29 | Считаны данные за 02.03.2016 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:26:29 | Считаны интеграторы на 02.03.2016 01:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:26:45 | 02.03.2016 02:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:26:45 | Считаны данные за 02.03.2016 01:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:26:45 | Считаны интеграторы на 02.03.2016 02:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:26:57 | 02.03.2016 03:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:26:57 | Считаны данные за 02.03.2016 02:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:26:57 | Считаны интеграторы на 02.03.2016 03:00:00 по Теплоснабжение
Предупреждение | 02.03.2016 9:27:09 | Ответ не получен (таймаут 7000мс)
Предупреждение | 02.03.2016 9:27:09 | АССВ-030: Данные от контроллера не были получены
Предупреждение | 02.03.2016 9:27:20 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Неверная длина пакета. Принято: 246 байт, требуется: 172 байт
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:27:28 | 02.03.2016 04:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:27:28 | Считаны данные за 02.03.2016 03:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:27:28 | Считаны интеграторы на 02.03.2016 04:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:27:41 | 02.03.2016 05:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:27:41 | Считаны данные за 02.03.2016 04:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:27:41 | Считаны интеграторы на 02.03.2016 05:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:27:54 | 02.03.2016 06:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:27:54 | Считаны данные за 02.03.2016 05:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:27:54 | Считаны интеграторы на 02.03.2016 06:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:09 | 02.03.2016 07:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:09 | Считаны данные за 02.03.2016 06:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:09 | Считаны интеграторы на 02.03.2016 07:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:23 | 02.03.2016 08:00:00: Считана ошибка: Отказ канала холодной воды по расходу. Тепловой ввод: 1. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:23 | 02.03.2016 08:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:23 | 02.03.2016 08:00:00: Считана ошибка: Отказ канала холодной воды по расходу. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:23 | Считаны данные за 02.03.2016 07:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:23 | Считаны интеграторы на 02.03.2016 08:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | 02.03.2016 09:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 2. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ГВС
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | Считаны данные за 02.03.2016 08:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | Считаны интеграторы на 02.03.2016 09:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | Пропускаем чтение архивных данных - данные не запрашивались
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 02.03.2016 9:28:38 | Задание остановлено.