## __Квашнин
Карточка за | [5 empty] | 2016-06-26
регистрации параметров на узле учета тепловой энергии
Название потребителя: | [6 empty] | Договор: №
Адрес: | [6 empty] | Тип вычислителя: №
Нагрузки по узлу учета:
Характеристика системы: подключение: . Теплоснабжение:
ГВС :
Формула расчёта: в отопительный период:
в летний период:
Температурный график: 130/70 для tнв=-31°C tхи = 5 °C
| Подающий трубопровод |  |  | Обратный трубопровод |  |  | Летний тр-д ГВС |  | Подпитка | Потребление | Время
Дата | T1 | M1 | P1 | T2 | M2 | P2 | Tгвс | Мгвс | Мподп | Qгвс
| °С | тонн | кгс/см2 | °С | тонн | кгс/см2 | °С | тонн | тонн | Гкал | час
2016-05-26 | 55.7819 | 8.0434 | 3.2905 | 24.4529 | 6.8392e-05 | 2.5845 | 63.041 | 9.3212 | 6.538e-05 | 0.58383 | 24
2016-05-27 | 54.0814 | 8.2953 | 3.0085 | 24.6613 | 0 | 2.7827 | 60.9229 | 9.4181 | 0 | 0.56994 | 24
2016-05-28 | 55.1578 | 6.7334 | 3.1412 | 24.8247 | 0 | 2.1107 | 62.1241 | 8.1551 | 0 | 0.50218 | 24
2016-05-29 | 53.8352 | 6.7672 | 2.9469 | 24.4521 | 0 | 2.1643 | 60.555 | 8.1524 | 0 | 0.48852 | 24
2016-05-30 | 53.8312 | 9.1938 | 3.3045 | 24.0496 | 0 | 2.5004 | 60.7095 | 10.4512 | 0 | 0.63086 | 24
2016-05-31 | 53.5942 | 8.4948 | 3.2021 | 22.5903 | 0 | 1.1682 | 60.7225 | 9.8421 | 0 | 0.59316 | 24
2016-06-01 | 51.7238 | 7.939 | 2.8606 | 22.0767 | 0 |  | 58.4938 | 9.2822 | 0 | 0.53925 | 24
2016-06-02 | 55.8888 | 9.5506 | 3.0366 | 22.6218 | 0 | 1.5151 | 63.5286 | 10.83 | 0 | 0.68062 | 24
2016-06-03 | 55.8257 | 8.1407 | 3.1804 | 23.2046 | 0 | 2.2545 | 63.4366 | 9.4353 | 0 | 0.59417 | 24
2016-06-04 | 55.1641 | 7.6993 | 3.2216 | 23.4922 | 0 | 2.5264 | 62.6095 | 8.9478 | 0 | 0.55695 | 24
2016-06-05 | 55.1124 | 8.666 | 3.1571 | 23.5491 | 0 | 2.4949 | 62.517 | 10.0103 | 0 | 0.61971 | 24
2016-06-06 | 55.3326 | 8.468 | 3.3345 | 23.7557 | 1.3669e-05 | 2.7194 | 62.8115 | 9.9201 | 1.3067e-05 | 0.61852 | 24
2016-06-07 | 55.517 | 8.2801 | 3.2375 | 24.0352 | 0 | 2.9661 | 62.9237 | 9.7035 | 0 | 0.60508 | 24
2016-06-08 | 55.2536 | 9.927 | 3.3369 | 24.3423 | 0 | 3.2878 | 62.6342 | 11.0591 | 0 | 0.68929 | 24
2016-06-09 | 54.6653 | 8.0266 | 3.3092 | 24.3309 | 0 | 3.0694 | 61.87 | 9.3542 | 0 | 0.5755 | 24
2016-06-10 | 54.8853 | 9.3175 | 3.3362 | 24.1145 | 0 | 2.7333 | 62.2814 | 10.5603 | 0 | 0.65441 | 24
2016-06-11 | 54.821 | 7.0703 | 3.435 | 24.0467 | 0 | 2.6904 | 62.0186 | 8.5201 | 0 | 0.52192 | 24
2016-06-12 | 53.439 | 6.6211 | 3.3469 | 23.9685 | 0 | 2.4459 | 60.3699 | 7.9173 | 0 | 0.47269 | 24
2016-06-13 | 53.4635 | 7.7059 | 3.221 | 23.79 | 0 | 2.14 | 60.6534 | 8.7606 | 0 | 0.5278 | 24
2016-06-14 | 56.752 | 13.3354 | 3.3507 | 51.1838 | 5.9104 | 2.8123 | 62.0638 | 8.328 | 5.6502 | 0.51323 | 24
2016-06-15 | 54.7063 | 8.4138 | 3.2129 | 25.1771 | 0.29553 | 2.4719 | 61.8144 | 9.3984 | 0.28251 | 0.57688 | 24
2016-06-16 | 54.7063 | 8.4138 | 3.2129 | 25.1771 | 0.29553 | 2.4719 | 61.8144 | 9.3984 | 0.28251 | 0.57688 | 24
2016-06-17 | 54.7063 | 8.4138 | 3.2129 | 25.1771 | 0.29553 | 2.4719 | 61.8144 | 9.3984 | 0.28251 | 0.57688 | 24
2016-06-18 | 54.7063 | 8.4138 | 3.2129 | 25.1771 | 0.29553 | 2.4719 | 61.8144 | 9.3984 | 0.28251 | 0.57688 | 24
2016-06-19 | 54.7063 | 8.4138 | 3.2129 | 25.1771 | 0.29553 | 2.4719 | 61.8144 | 9.3984 | 0.28251 | 0.57688 | 24
2016-06-20 | 54.7063 | 8.4138 | 3.2129 | 25.1771 | 0.29553 | 2.4719 | 61.8144 | 9.3984 | 0.28251 | 0.57688 | 24
2016-06-21 | 54.7063 | 8.4138 | 3.2129 | 25.1771 | 0.29553 | 2.4719 | 61.8144 | 9.3984 | 0.28251 | 0.57688 | 24
2016-06-22 | 54.7063 | 8.4138 | 3.2129 | 25.1771 | 0.29553 | 2.4719 | 61.8144 | 9.3984 | 0.28251 | 0.57688 | 24
2016-06-23 | 54.7063 | 8.4138 | 3.2129 | 25.1771 | 0.29553 | 2.4719 | 61.8144 | 9.3984 | 0.28251 | 0.57688 | 24
2016-06-24 | 54.7063 | 8.4138 | 3.2129 | 25.1771 | 0.29553 | 2.4719 | 61.8144 | 9.3984 | 0.28251 | 0.57688 | 24
2016-06-25 | 54.7063 | 8.4138 | 3.2129 | 25.1771 | 0.29553 | 2.4719 | 61.8144 | 9.3984 | 0.28251 | 0.57688 | 24
Итого | 54.7063 | 260.8271 | 3.2129 | 25.1771 | 9.1613 | 2.4719 | 61.8144 | 291.3518 | 8.7579 | 17.8833 | 744
К предъявлению в летний период: Qпотр = Qгвс = 17.88 Гкал; Мгвс = 291.4 тонн
Ответственный за УКУТ: ______________ . ( тел.: _____________ ) Представитель ЭСО ______________