## Таблица данных Котельная Красно
Дата - Время |  | Температура, °C |  | Перепад давления, ат | Давление, ат | Масса, т | Объем, м³ |  | Время, ч | Нештатные ситуации | Архив ошибок |  | История замены оборудования
|  | Tнв | T |  | P |  | Vраб. | Vприв. | Tраб |  | Код | Описание
2024-05-01 |  | - | 25.8002 | - | 0.41163 | - | 4597 | 6188.3472 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-02 |  | - | 25.5051 | - | 0.41176 | - | 4577 | 6168.1953 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-03 |  | - | 23.6982 | - | 0.41213 | - | 4561 | 6186.061 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-04 |  | - | 21.1637 | - | 0.41265 | - | 4512 | 6174.6406 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-05 |  | - | 20.2733 | - | 0.4128 | - | 4522 | 6207.6631 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-06 |  | - | 21.4504 | - | 0.41251 | - | 4555 | 6225.5571 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-07 |  | - | 23.4854 | - | 0.41226 | - | 4622 | 6273.3101 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-08 |  | - | 25.2405 | - | 0.41207 | - | 4451 | 6004.2534 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-09 |  | - | 29.2563 | - | 0.41115 | - | 4647 | 6181.6841 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-10 |  | - | 22.9757 | - | 0.41223 | - | 4608 | 6265.4937 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-11 |  | - | 22.8944 | - | 0.41231 | - | 4599 | 6254.8701 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-12 |  | - | 26.0851 | - | 0.41183 | - | 4589 | 6172.4116 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-13 |  | - | 24.116 | - | 0.41223 | - | 4541 | 6150.1348 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-14 |  | - | 26.8264 | - | 0.41172 | - | 4584 | 6150.0605 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-15 |  | - | 24.8695 | - | 0.41194 | - | 4557 | 6155.0879 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-16 |  | - | 26.6842 | - | 0.41159 | - | 4577 | 6142.7026 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-17 |  | - | 30.1294 | - | 0.41088 | - | 4636 | 6147.7329 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-18 |  | - | 29.7422 | - | 0.41086 | - | 4680 | 6214.248 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
2024-05-19 |  | - | 25.7831 | - | 0.4117 | - | 4606 | 6200.9775 | 24 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-19 13:00 | - | 26.8786 | - | 0.4116 | - | 191 | 256.1757 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-19 14:00 | - | 27.851 | - | 0.41149 | - | 191 | 255.321 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-19 15:00 | - | 28.8672 | - | 0.41141 | - | 191 | 254.4416 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-19 16:00 | - | 29.9751 | - | 0.41119 | - | 191 | 253.4626 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-19 17:00 | - | 30.9469 | - | 0.41087 | - | 192 | 253.9144 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-19 18:00 | - | 32.1116 | - | 0.41064 | - | 194 | 255.5305 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-19 19:00 | - | 33.0974 | - | 0.4102 | - | 195 | 255.9317 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-19 20:00 | - | 33.4051 | - | 0.41036 | - | 196 | 257.0072 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-19 21:00 | - | 33.1062 | - | 0.41049 | - | 195 | 255.9725 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-19 22:00 | - | 32.6536 | - | 0.41045 | - | 195 | 256.347 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-19 23:00 | - | 31.9379 | - | 0.41038 | - | 196 | 258.2589 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 | - | 30.731 | - | 0.41035 | - | 195 | 257.9641 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 01:00 | - | 29.2646 | - | 0.41095 | - | 196 | 260.6623 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 02:00 | - | 27.5835 | - | 0.41117 | - | 194 | 259.4987 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 03:00 | - | 26.1521 | - | 0.41163 | - | 195 | 262.1861 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 04:00 | - | 25.0903 | - | 0.41166 | - | 193 | 260.4319 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 05:00 | - | 24.2643 | - | 0.41174 | - | 193 | 261.1759 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 06:00 | - | 23.5788 | - | 0.41176 | - | 194 | 263.1473 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 07:00 | - | 22.9992 | - | 0.41189 | - | 193 | 262.333 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 08:00 | - | 23.0423 | - | 0.41158 | - | 194 | 263.5965 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 09:00 | - | 24.0722 | - | 0.41146 | - | 197 | 266.7124 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 10:00 | - | 25.538 | - | 0.41152 | - | 194 | 261.3678 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 11:00 | - | 26.8711 | - | 0.41112 | - | 194 | 260.1177 | 1 |  | 10; 12; 13; 15 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C
| 2024-05-20 12:00 | - | 28.3685 | - | 0.41372 | - | 142 | 189.8327 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
|  | - | 28.2661 | - | 0.41123 | - | 4601 | 6141.3895 | 24
2024-05-20 |  | - | 28.2661 | - | 0.41124 | - | 4601 | 6141.3892 | 24 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-20 13:00 | - | 32.9233 | - | 0.40646 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-20 14:00 | - | 34.8758 | - | 0.38112 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-20 15:00 | - | 36.5492 | - | 0.36141 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-20 16:00 | - | 37.9873 | - | 0.34451 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-20 17:00 | - | 39.0308 | - | 0.32842 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-20 18:00 | - | 39.3787 | - | 0.3112 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-20 19:00 | - | 39.7648 | - | 0.29549 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-20 20:00 | - | 40.3781 | - | 0.28106 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-20 21:00 | - | 40.8143 | - | 0.26693 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-20 22:00 | - | 40.9336 | - | 0.2517 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-20 23:00 | - | 40.8266 | - | 0.23575 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 | - | 40.2631 | - | 0.21857 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 01:00 | - | 39.4543 | - | 0.20042 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 16; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС16 Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув, Ун; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 02:00 | - | 38.6745 | - | 0.18175 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 16; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС16 Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув, Ун; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 03:00 | - | 37.9013 | - | 0.14613 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 16; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС16 Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув, Ун; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 04:00 | - | 37.0366 | - | 0.07013 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 16; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС16 Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув, Ун; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 05:00 | - | 36.1338 | - | 0.019864 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 16; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС16 Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув, Ун; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 06:00 | - | 35.2086 | - | 0.0035641 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 16; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС16 Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув, Ун; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 07:00 | - | 34.3113 | - | 0.0006038 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 16; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС16 Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув, Ун; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 08:00 | - | 33.6161 | - | 0.00060093 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 16; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС16 Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув, Ун; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 09:00 | - | 33.3743 | - | 0.0013554 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 16; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС16 Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув, Ун; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 10:00 | - | 33.5886 | - | 0.0024303 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 16; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС16 Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув, Ун; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 11:00 | - | 34.0577 | - | 0.0042348 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 16; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС16 Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув, Ун; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
| 2024-05-21 12:00 | - | 34.5988 | - | 0.0049965 | - | 0 | 0 | 1 |  | 10; 12; 13; 15; 16; 18 | НС10 Сигнал на входе ПД2 вне диапазона; НС12 Сигнал на входе ПД4 вне диапазона; НС13 Сигнал на входе ПД5 вне диапазона; НС15 Температура t2 вне диапазона -52...+92 °C; НС16 Параметр P1 вышел за пределы уставок Ув, Ун; НС18 Параметр Qр1 вышел за пределы уставок Ув, Ун
|  | - | 37.1534 | - | 0.17995 | - | 0 | 0 | 24
2024-05-21 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого: |  |  | 25.2123 |  | 0.41187 |  | 91622 | 123604.8208 | 479.9997