## Журнал опроса 2
18.08.2020 09:29 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:13 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.36.0 (сборка 33615)
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:13 | Запуск опроса оператором УТС (отображаемое имя УТС). Запрошены данные: суточные (только недостающие данные).
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:13 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.36.0 (сборка 33615)
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:13 | Обрабатывается задание: село Завьялово, ТЭМ-104 #1541415, (91) полесск 1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:13 | Используется порт опроса: GSM IRZ 52i:com4, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:13 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.GSM_IRZ_52i_com4.2020-08-18.log' на компьютере 'USER-P'
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:13 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:13 | Контроль установки/завершения связи: программный
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:13 | Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ)
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:14 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:14 | Звоним на номер +79225133882 (таймаут на установку соединения: 50 сек.)
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:46 | Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:46 | ----------- ТЭМ-104 #1541415, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:46 | Коррекция времени устройства ТЭМ-104 #1541415, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:46 | Открытие сеанса связи с устройством 1541415
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:48 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:49 | ТЭМ-104: Считан сетевой адрес: 1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:49 | Серийный номер: 1541415
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:51 | ТЭМ-104: Настроено систем: 2
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:13:51 | ТЭМ-104: Единицы измерения тепловой энергии на экране вычислителя: Вт·ч
Предупреждение | 18.08.2020 9:14:21 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:14:21 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:14:51 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:14:51 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:15:21 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:15:21 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:15:51 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:15:51 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:16:21 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:16:21 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:24 | ТЭМ-104: Система 1: Подача + P
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:24 | ТЭМ-104: Канал: 1, используемый датчик расхода: 1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:24 | ТЭМ-104: Канал: 2, используемый датчик расхода: 2
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:24 | ТЭМ-104: Канал: 1, используемые датчики температуры: 1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:24 | ТЭМ-104: Канал: 2, используемые датчики температуры: 2
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:24 | ТЭМ-104: Канал: 1, используемые датчики давления: 1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:24 | ТЭМ-104: Канал: 2, используемые датчики давления: 2
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:26 | ТЭМ-104: Система 2: Подпитка НСО
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:26 | ТЭМ-104: Канал: 1, используемый датчик расхода: 3
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:26 | ТЭМ-104: Канал: 1, используемые датчики температуры: 2
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:26 | ТЭМ-104: Канал: 2, используемые датчики температуры: 1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:26 | ТЭМ-104: Канал: 1, используемые датчики давления: 1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:26 | ТЭМ-104: Канал: 2, используемые датчики давления: 2
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:26 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:28 | Дата и время по часам устройства: 18.08.2020 10:06:31
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:28 | Часы устройства идут впереди системных на 00:50:02 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:28 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:28 | Чтение данных за интервал 11.08.2020 00:00:00 - 14.08.2020 00:00:00
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:16:28 | ТЭМ-104: Поиск адреса архивной записи за 15.08.2020 0:00:00.
Предупреждение | 18.08.2020 9:16:56 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:16:56 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:17:26 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:17:26 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:17:47 | Опрос завершен. Отмена опроса сервером при отключении службы опроса.
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:17:47 | Задание остановлено.
Предупреждение | 18.08.2020 9:17:56 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:17:56 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:18:26 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:18:26 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:18:56 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:18:56 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:19:01 | ТЭМ-104: Найдена архивная запись за 18.08.2020 0:00:00 по адресу 0x0006C100.
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:19:02 | ТЭМ-104: Найдена архивная запись за 17.08.2020 0:00:00 по адресу 0x0006C000.
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:19:04 | ТЭМ-104: Найдена архивная запись за 16.08.2020 0:00:00 по адресу 0x0006BF00.
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:19:06 | ТЭМ-104: Найдена архивная запись за 15.08.2020 0:00:00 по адресу 0x0006BE00.
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:19:13 | Считаны интеграторы на 15.08.2020 00:00:00 по Теплоснабжение Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:19:13 | Считаны интеграторы на 15.08.2020 00:00:00 по подпитка Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:19:13 | Считаны данные за 14.08.2020 00:00:00 по Теплоснабжение Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:19:13 | Считаны данные за 14.08.2020 00:00:00 по подпитка Октябрьский, Полесская ,1
Предупреждение | 18.08.2020 9:19:41 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:19:41 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:20:11 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:20:11 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:20:41 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:20:41 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:21:16 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:21:16 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:21:19 | Считаны интеграторы на 14.08.2020 00:00:00 по Теплоснабжение Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:21:19 | Считаны интеграторы на 14.08.2020 00:00:00 по подпитка Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:21:19 | Считаны данные за 13.08.2020 00:00:00 по Теплоснабжение Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:21:19 | Считаны данные за 13.08.2020 00:00:00 по подпитка Октябрьский, Полесская ,1
Предупреждение | 18.08.2020 9:21:51 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:21:51 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:21:56 | Считаны интеграторы на 13.08.2020 00:00:00 по Теплоснабжение Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:21:56 | Считаны интеграторы на 13.08.2020 00:00:00 по подпитка Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:21:56 | Считаны данные за 12.08.2020 00:00:00 по Теплоснабжение Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:21:56 | Считаны данные за 12.08.2020 00:00:00 по подпитка Октябрьский, Полесская ,1
Предупреждение | 18.08.2020 9:22:26 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:22:26 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:22:56 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:22:56 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:23:03 | Считаны интеграторы на 12.08.2020 00:00:00 по Теплоснабжение Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:23:03 | Считаны интеграторы на 12.08.2020 00:00:00 по подпитка Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:23:03 | Считаны данные за 11.08.2020 00:00:00 по Теплоснабжение Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:23:03 | Считаны данные за 11.08.2020 00:00:00 по подпитка Октябрьский, Полесская ,1
Предупреждение | 18.08.2020 9:23:31 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:23:31 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:24:06 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:24:06 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Предупреждение | 18.08.2020 9:24:36 | Ответ не получен (таймаут 28000мс)
Предупреждение | 18.08.2020 9:24:36 | ТЭМ-104: Не найден символ начала пакета
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:24:39 | Считаны интеграторы на 11.08.2020 00:00:00 по Теплоснабжение Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:24:39 | Считаны интеграторы на 11.08.2020 00:00:00 по подпитка Октябрьский, Полесская ,1
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:24:39 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 18.08.2020 9:24:39 | Завершение соединения с удалённой стороной