ПОСУТОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕPГИИ ВОДЫ
		   с 24/05/2014 до 26/06/2014
Название потребителя                                                 ТСЖ "Успех"  Телефон            
	   Абонент No               Адрес:                                 Моторная,д.16
	   Ответственное за учет лицо                                                   
	   Расход1   0.240 -  60.000 м3/ч  Ду    50 мм
	   Контур 2, тип контура 'тупик.'		tхв = 5.0

Тепловыч. TC8c     исп.06 	 зав.N10324				Bepс.ПО 02.18.22	 кс = a2a9
   
	   ─────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────┬─────
	   Дата │ Q        │  Tраб │ Mп       │ Mо       │ +(Mп-Mо) │ -(Mп-Mо) │ tпод│ tобр
	   дд/мм│ Гкал     │  час. │ тонн     │ тонн     │ тонн     │ тонн     │ °С  │ °С  
	   ─────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────
	   24/05│     0.291│  15.53│     6.518│    --    │    --    │    --    │ 49.6│  -- 
	   25/05│     0.360│  14.88│     7.978│    --    │    --    │    --    │ 50.2│  -- 
	   26/05│     0.398│  15.58│     8.698│    --    │    --    │    --    │ 50.8│  -- 
	   27/05│     0.364│  16.25│     8.381│    --    │    --    │    --    │ 48.4│  -- 
	   28/05│     0.367│  16.40│     8.622│    --    │    --    │    --    │ 47.5│  -- 
	   29/05│     0.415│  17.92│     9.705│    --    │    --    │    --    │ 47.8│  -- 
	   30/05│     0.415│  18.32│    10.050│    --    │    --    │    --    │ 46.3│  -- 
	   31/05│     0.324│  17.50│     8.093│    --    │    --    │    --    │ 45.0│  -- 
	   01/06│     0.491│  19.05│    11.577│    --    │    --    │    --    │ 47.4│  -- 
	   02/06│     0.458│  18.55│    10.407│    --    │    --    │    --    │ 49.0│  -- 
	   03/06│     0.348│  17.93│     9.883│    --    │    --    │    --    │ 40.2│  -- 
	   04/06│     0.409│  20.47│    12.232│    --    │    --    │    --    │ 38.4│  -- 
	   05/06│     0.432│  18.63│    10.099│    --    │    --    │    --    │ 47.8│  -- 
	   06/06│     0.375│  17.32│     8.286│    --    │    --    │    --    │ 50.2│  -- 
	   07/06│     0.263│  14.93│     6.196│    --    │    --    │    --    │ 47.4│  -- 
	   08/06│     0.322│  16.43│     7.508│    --    │    --    │    --    │ 48.0│  -- 
	   09/06│     0.341│  18.00│     7.970│    --    │    --    │    --    │ 47.8│  -- 
	   10/06│     0.350│  18.27│     8.517│    --    │    --    │    --    │ 46.1│  -- 
	   11/06│     0.356│  18.27│     8.502│    --    │    --    │    --    │ 46.9│  -- 
	   12/06│     0.341│  18.12│     9.760│    --    │    --    │    --    │ 39.9│  -- 
	   13/06│     0.309│  18.13│     8.670│    --    │    --    │    --    │ 40.6│  -- 
	   14/06│     0.356│  19.43│     9.216│    --    │    --    │    --    │ 43.6│  -- 
	   15/06│     0.491│  20.60│    11.956│    --    │    --    │    --    │ 46.1│  -- 
	   16/06│     0.422│  18.57│    10.259│    --    │    --    │    --    │ 46.2│  -- 
	   17/06│     0.348│  18.30│     8.695│    --    │    --    │    --    │ 45.3│  -- 
	   18/06│     0.369│  18.55│    10.199│    --    │    --    │    --    │ 41.2│  -- 
	   19/06│     0.377│  19.03│     9.984│    --    │    --    │    --    │ 42.8│  -- 
	   20/06│     0.351│  18.23│     8.848│    --    │    --    │    --    │ 44.7│  -- 
	   21/06│     0.312│  17.40│     8.773│    --    │    --    │    --    │ 40.6│  -- 
	   22/06│     0.435│  20.87│    10.744│    --    │    --    │    --    │ 45.5│  -- 
	   23/06│     0.407│  19.12│     9.984│    --    │    --    │    --    │ 45.7│  -- 
	   24/06│     0.350│  17.73│     8.705│    --    │    --    │    --    │ 45.2│  -- 
	   25/06│     0.336│  18.17│     8.399│    --    │    --    │    --    │ 45.0│  -- 
	   ─────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────
	   Итого│    12.283│ 592.48│   303.417│    --    │    --    │    --    │ 45.5│  -- 
	   ─────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────
	Показания интеграторов						  dt=tпр-tобр,°C: 45.50
	   ─────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────┬─────
	   24/05│    81.916│3365.18│  2030.433│    --    │          │          │     │     
	   00:00│          │       │          │          │          │          │     │     
	   ─────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────
	   26/06│    94.199│3957.67│  2333.850│    --    │          │          │     │     
	   00:00│          │       │          │          │          │          │     │     
	   ─────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────
	   Итого│    12.283│ 592.48│   303.417│    --    │    --    │    --    │ 45.5│  -- 
	   ─────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────
   
Время работы контура     		Tобщ =     Tраб +     Terr +     Tmin +     Tmax +      Tdt   
					         792.00     592.48      -0.28     199.80       0.00     Tраб - нормальная работа,	 Terr - ошибки или 'нет питания',	 Tmin - G<Gmin,
				    Tmax - G>Gmax,	 Tdt  - (tпод-tобр)< dtmin

	   Подпись							Подпись							
	   Потребителя	                                	Поставщика	                          
	   Распечатано 27/06/2014г