## Журнал опроса пелым
10.01.2020 13:37 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:28 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.33.3 (сборка 33313)
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:28 | Обрабатывается задание: Котельная №1, Пелым, ЕК270 #12109443, Подключение #2
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:28 | Используется порт опроса: local_MTS, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:28 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:28 | Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ)
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:28 | Протокол обмена: v110
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:28 | Звоним на номер 89001991372 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | ----------- ЕК270 #12109443, сетевой адрес: 0 -----------
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Коррекция времени устройства ЕК270 #12109443, сетевой адрес: 0 отключена
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Открытие сеанса связи с устройством 12109443
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Серийный номер: 12109443
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Версия ПО: 1.50
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Расчётный час: 12
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Дата и время по часам устройства: 10.01.2020 13:47:08
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Часы устройства идут впереди системных на 00:18:24 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Чтение данных за интервал 28.12.2019 00:00:00 - 30.12.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | ЕК-270: Суточный архив: П.Ном; ApCHp; ДатВр; Vc (м³); Vc.O (м³); Vp (м³); Vp.O (м³); p.Дн (бар); T.Дн (°C); K.Дн; КК.Дн; Ст.2; Ст.4; Ст.7; Ст.6; СисСт; Соб.; KC;
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 12:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 12:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Считаны данные за 28.12.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | 28.12.2019 00:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 12:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Считаны данные за 29.12.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | 29.12.2019 00:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Считаны интеграторы на 31.12.2019 12:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Считаны данные за 30.12.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Чтение данных за интервал 28.12.2019 00:00:00 - 30.12.2019 23:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | ЕК-270: Интервальный архив: П.Ном; ApCHp; ДатВр; Vc (м³); Vc.O (м³); Vp (м³); Vp.O (м³); p.MP (бар); T.MP (°C); K.MP; Z.MP; dpTeк (кПа); T2Tek (°C); Ст.2; Ст.4; Ст.7; Ст.6; СисСт; Соб.; KC;
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 01:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:29 | Считаны данные за 28.12.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 02:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны данные за 28.12.2019 01:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 03:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны данные за 28.12.2019 02:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 04:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны данные за 28.12.2019 03:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 05:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны данные за 28.12.2019 04:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 06:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны данные за 28.12.2019 05:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 07:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны данные за 28.12.2019 06:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 08:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны данные за 28.12.2019 07:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 09:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны данные за 28.12.2019 08:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 10:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны данные за 28.12.2019 09:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 11:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:30 | Считаны данные за 28.12.2019 10:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 12:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны данные за 28.12.2019 11:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 13:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны данные за 28.12.2019 12:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 14:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны данные за 28.12.2019 13:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 15:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны данные за 28.12.2019 14:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 16:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны данные за 28.12.2019 15:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 17:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны данные за 28.12.2019 16:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 18:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны данные за 28.12.2019 17:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 19:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны данные за 28.12.2019 18:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 20:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:31 | Считаны данные за 28.12.2019 19:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 21:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны данные за 28.12.2019 20:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 22:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны данные за 28.12.2019 21:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны интеграторы на 28.12.2019 23:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны данные за 28.12.2019 22:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны данные за 28.12.2019 23:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 01:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны данные за 29.12.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 02:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны данные за 29.12.2019 01:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 03:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны данные за 29.12.2019 02:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 04:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны данные за 29.12.2019 03:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 05:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:32 | Считаны данные за 29.12.2019 04:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 06:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны данные за 29.12.2019 05:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 07:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны данные за 29.12.2019 06:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 08:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны данные за 29.12.2019 07:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 09:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны данные за 29.12.2019 08:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | 29.12.2019 08:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 10:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны данные за 29.12.2019 09:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | 29.12.2019 09:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 11:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны данные за 29.12.2019 10:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | 29.12.2019 10:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 12:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны данные за 29.12.2019 11:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | 29.12.2019 11:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 13:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны данные за 29.12.2019 12:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 14:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:33 | Считаны данные за 29.12.2019 13:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 15:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны данные за 29.12.2019 14:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 16:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны данные за 29.12.2019 15:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 17:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны данные за 29.12.2019 16:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 18:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны данные за 29.12.2019 17:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 19:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны данные за 29.12.2019 18:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 20:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны данные за 29.12.2019 19:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | 29.12.2019 19:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 21:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны данные за 29.12.2019 20:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | 29.12.2019 20:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 22:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны данные за 29.12.2019 21:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | 29.12.2019 21:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны интеграторы на 29.12.2019 23:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны данные за 29.12.2019 22:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | 29.12.2019 22:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | Считаны данные за 29.12.2019 23:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:34 | 29.12.2019 23:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 01:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны данные за 30.12.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | 30.12.2019 00:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 02:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны данные за 30.12.2019 01:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | 30.12.2019 01:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 03:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны данные за 30.12.2019 02:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | 30.12.2019 02:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 04:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны данные за 30.12.2019 03:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | 30.12.2019 03:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 05:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны данные за 30.12.2019 04:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | 30.12.2019 04:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 06:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны данные за 30.12.2019 05:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | 30.12.2019 05:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 07:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны данные за 30.12.2019 06:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | 30.12.2019 06:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 08:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны данные за 30.12.2019 07:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | 30.12.2019 07:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 09:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | Считаны данные за 30.12.2019 08:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:35 | 30.12.2019 08:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 10:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны данные за 30.12.2019 09:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | 30.12.2019 09:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 11:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны данные за 30.12.2019 10:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | 30.12.2019 10:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 12:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны данные за 30.12.2019 11:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | 30.12.2019 11:00:00: Считана ошибка: 1: Нарушены границы тревоги для температуры. Архив: Cm.6. Точка учёта: Газоснабжение
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 13:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны данные за 30.12.2019 12:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 14:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны данные за 30.12.2019 13:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 15:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны данные за 30.12.2019 14:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 16:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны данные за 30.12.2019 15:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 17:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны данные за 30.12.2019 16:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 18:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:36 | Считаны данные за 30.12.2019 17:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 19:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Считаны данные за 30.12.2019 18:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 20:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Считаны данные за 30.12.2019 19:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 21:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Считаны данные за 30.12.2019 20:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 22:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Считаны данные за 30.12.2019 21:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Считаны интеграторы на 30.12.2019 23:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Считаны данные за 30.12.2019 22:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Считаны интеграторы на 31.12.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Считаны данные за 30.12.2019 23:00:00
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Закрываем сеанс связи с устройством 12109443
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Завершение соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 2020-01-10 13:37 | Задание остановлено.