## Журнал опроса
| Время | Описание
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 6653295
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.52.3 (сборка 35210)
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Обрабатывается задание: микрорайон 7 д.7, ВКТ-7 #304416, Подключение #1
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Используется порт опроса: 2, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.2.2023-08-09.log' на компьютере 'ATR'
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | - драйвер устройства: LERS_Drivers.VKT7, модель: ВКТ-7, ключ разработчика:
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Добавлено устройство ВКТ-7 #304416
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Добавлена точка учета Теплоснабжение(кап.рем) (ID=434). Маска данных Current, Day, Hour
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Добавлена точка учета ХВС (ID=435). Маска данных Current, Day, Hour
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Добавлена точка учета Теплоснабжение(ГВС) (ID=1467). Маска данных Current, Day
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Добавлена точка учета ХВС(ГВС) (ID=1468). Маска данных Current, Day
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Инициализация временных интервалов
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Точка учета ID=434 Интервал 29.07.2023 0:00:00 - 29.07.2023 0:00:00
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Точка учета ID=434 Интервал 30.07.2023 0:00:00 - 08.08.2023 0:00:00
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Точка учета ID=434 Интервал 29.07.2023 14:00:00 - 09.08.2023 7:00:00
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Точка учета ID=435 Интервал 29.07.2023 0:00:00 - 29.07.2023 0:00:00
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Точка учета ID=435 Интервал 30.07.2023 0:00:00 - 08.08.2023 0:00:00
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Точка учета ID=435 Интервал 29.07.2023 14:00:00 - 09.08.2023 7:00:00
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Точка учета ID=1467 Интервал 08.08.2023 0:00:00 - 08.08.2023 0:00:00
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Точка учета ID=1467 Интервал 08.08.2023 0:00:00 - 09.08.2023 7:00:00
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Точка учета ID=1468 Интервал 08.08.2023 0:00:00 - 08.08.2023 0:00:00
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Точка учета ID=1468 Интервал 08.08.2023 0:00:00 - 09.08.2023 7:00:00
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=262 0 записей
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=262 0 записей
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=262 6 записей
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=262 0 записей
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Устройство ВКТ-7 #304416, сетевой адрес: 0
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | . L-- канал #1, тепловой ввод 1: Теплоснабжение(кап.рем) (ID=434)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | . L-- канал #2, тепловой ввод 1: Теплоснабжение(кап.рем) (ID=434)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | . L-- канал #3, тепловой ввод 1: ХВС (ID=435)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | . L-- канал #1, тепловой ввод 2: Теплоснабжение(ГВС) (ID=1467)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | . L-- канал #2, тепловой ввод 2: Теплоснабжение(ГВС) (ID=1467)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | . L-- канал #3, тепловой ввод 2: ХВС(ГВС) (ID=1468)
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | COM7: Открываем порт COM7
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | COM7: Порт открыт (9600,n,8,1), None
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Инициализация диспетчерского модема (модель Sierra Wireless (Wavecom))
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Команда модему: ATZ, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 3000мс
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | COM7: Отправлено 4 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | COM7: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Протокол обмена: v110
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Команда модему: AT+CBST=71,0,1, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 5000мс
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | COM7: Отправлено 16 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | COM7: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Звоним на номер 89080234180 (таймаут на установку соединения: 60 сек.)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | Команда модему: ATD89080234180, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 60000мс
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | COM7: Отправлено 15 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:57:58 | COM7: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:07 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.52.3 (сборка 35210)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | COM7: CARRIER DETECTED (DCD Changed)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | Установлено соединение через COM7
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | Ответ модема: CONNECT 9600/RLP
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | Команда выполнена, результат: CONNECT
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | CONNECT
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | ----------- ВКТ-7 #304416, сетевой адрес: 0 -----------
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | -------------¦ Теплоснабжение(кап.рем)
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | -------------¦ ХВС
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | -------------¦ Теплоснабжение(ГВС)
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | -------------¦ ХВС(ГВС)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | Опрос ВКТ-7 #304416, сетевой адрес: 0. Маска запрошенных данных: Current, Day, Hour
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | Коррекция времени устройства ВКТ-7 #304416, сетевой адрес: 0 отключена
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | Открытие сеанса связи с устройством 304416
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | ВКТ-7: Отправляем стартовую последовательность
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | Отправляем данные в порт (15 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:12 | COM7: Отправлено 15 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:14 | ВКТ-7: Запрашиваем версию сервера
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:14 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:14 | COM7: Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:23 | ВКТ-7: Версия сервера: 1
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:23 | ВКТ-7: Запрашиваем версии ПО и конфигурации тепловых вводов
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:23 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:23 | COM7: Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:25 | ВКТ-7: Разбор ответа со служебной информацией
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:25 | ВКТ-7: Модель ВКТ-7-04
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:25 | Версия ПО: 2.7
Ошибка | 09.08.2023 7:58:25 | ВКТ-7: Считанный сетевой адрес 1 отличается от указанного в карточке устройства 0. Отредактируйте описание устройства, изменив сетевой адрес на 1
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:25 | ВКТ-7: Идентификатор абонента (ИА): 304416
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:25 | Расчётный день: 25
Предупреждение | 09.08.2023 7:58:25 | Считанный расчётный день (25) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1)
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:25 | ВКТ-7: Схема измерений ТВ1 (СИ): 3; Назначение ТР3 (Т3): используется для учета объема воды; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:25 | ВКТ-7: Схема измерений ТВ2 (СИ): 3; Назначение ТР3 (Т3): используется для учета объема воды; Назначение ТС5 (t5): не измеряется
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:25 | Серийный номер: 304416
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:25 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:25 | Отправляем данные в порт (13 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:25 | COM7: Отправлено 13 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:26 | ВКТ-7: Записан тип значений СВОЙСТВА
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:26 | ВКТ-7: Формируем перечень элементов для чтения СВОЙСТВА
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:26 | Отправляем данные в порт (143 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:26 | COM7: Отправлено 143 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:28 | ВКТ-7: Запрашиваем список свойств
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:28 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:28 | COM7: Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента ед. измерения по t (7 байт, Quality=GOOD): B043
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента ед. измерения по G (7 байт, Quality=GOOD): 3C332F47
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента ед. измерения по V (7 байт, Quality=GOOD): 203C33
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента ед. измерения по M (7 байт, Quality=GOOD): 2042
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента ед. измерения по P (7 байт, Quality=GOOD): 3A332F413C32
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента ед. измерения по Qо (7 байт, Quality=GOOD): 133A303B
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента ед. измерения по BНP (7 байт, Quality=GOOD): 47
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента ед. измерения величины на доп. входе (7 байт, Quality=GOOD): 203C33
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для t по ТВ1 (1 байт, Quality=GOOD): 02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для V по ТВ1 (1 байт, Quality=GOOD): 02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для M по ТВ1 (1 байт, Quality=GOOD): 02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для P по ТВ1 (1 байт, Quality=GOOD): 02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для tx (1 байт, Quality=GOOD): 02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для ta (1 байт, Quality=GOOD): 02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для Q по ТВ1 (1 байт, Quality=GOOD): 03
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для t по ТВ2 (1 байт, Quality=GOOD): 02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для V по ТВ2 (1 байт, Quality=GOOD): 02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для M по ТВ2 (1 байт, Quality=GOOD): 02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для P по ТВ2 (1 байт, Quality=GOOD): 02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для tx (резерв) (1 байт, Quality=GOOD): 02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для ta (резерв 2) (1 байт, Quality=GOOD): 02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: Считано значение элемента Количество знаков после запятой для Qо по ТВ2 (1 байт, Quality=GOOD): 03
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: ед. измерения по t (температуре): °C
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: ед. измерения по G (расходу): м3/ч
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: ед. измерения по V (объему): м3
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: ед. измерения по M (массе): т
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: ед. измерения по P (давлению): кг/см2
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: ед. измерения по Q (теплу): Гкал
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: ед. измерения по BНP (Время нормальной работы): ч
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | ВКТ-7: ед. измерения по доп. входу: м3
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | Отправляем данные в порт (13 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:36 | COM7: Отправлено 13 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:37 | ВКТ-7: Записан тип значений ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:37 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:37 | COM7: Отправлено 10 байт
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:45 | ВКТ-7: Активная база данных: БД1
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:45 | ВКТ-7: Запись номера сектора FLASH-памяти для чтения 0x528
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:45 | Отправляем данные в порт (13 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:45 | COM7: Отправлено 13 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:47 | ВКТ-7: Установлен номер сектора FLASH-памяти для чтения, переходим к чтению данных из FLASH-памяти
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:47 | ВКТ-7: Чтение сектора FLASH-памяти (128 байт))
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:47 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:47 | COM7: Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:49 | ВКТ-7: Считан сектор FLASH-памяти (128): 0x7B1783813030333034343136010000010100F401C80000010000000000000000000019000000173B00030203030100000203149E01010000A040000000000000000000400000803F0000000005000000000000000000983A0100400600007C0101010000A040000000000000000000400000803F000000000500000000000000
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:49 | Запрос даты и времени устройства
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:49 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:49 | COM7: Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:51 | ВКТ-7: Разбор ответа с текущим временем прибора учета
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:51 | ВКТ-7: Разбор ответа с текущим временем прибора учета завершен, дата и время по прибору: 09.08.2023 7:57:22
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:51 | Устройство и сервер находятся в разных часовых поясах, смещение времени устройства от сервера: 1ч.
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:51 | Дата и время по часам устройства: 09.08.2023 07:57:22
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:51 | Часы устройства отстают от системных на 01:01:20 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:51 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:51 | Чтение заголовка архива
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:51 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:51 | COM7: Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:52 | ВКТ-7: Разбор ответа с интервалами дат
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:52 | ВКТ-7: Дата начала часового архива: 28.07.2023 20:00:00, дата начала суточного архива: 28.07.2023 23:00:00, текущая дата: 09.08.2023 7:00:00
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:52 | Начальная дата в архиве: 28.07.2023 23:00:00, конечная дата: 09.08.2023 7:00:00
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:58:52 | Чтение данных за интервал 29.07.2023 0:00:00 - 29.07.2023 0:00:00 (Day).
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:52 | ВКТ-7: Изменился тип данных с VALUE_TYPE_CURRENT на VALUE_TYPE_DAY
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:52 | Отправляем данные в порт (13 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:52 | COM7: Отправлено 13 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:54 | ВКТ-7: Записан тип значений СУТОЧНЫЙ АРХИВ
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:54 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:54 | COM7: Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:58:54 | COM7: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: Перечень активных элементов:
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> t1 ТВ1, размер данных 2 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> t2 ТВ1, размер данных 2 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> V1 ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> V2 ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> V3 ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> M1 ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> M2 ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> P1 ТВ1, размер данных 2 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> P2 ТВ1, размер данных 2 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> Mг ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> Qо ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> Qг ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> dt ТВ1, размер данных 2 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> BНP ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> BOC ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> G1 ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> G2 ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> G3 ТВ1, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> t1 ТВ2, размер данных 2 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> t2 ТВ2, размер данных 2 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> V1 ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> V2 ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> V3 ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> M1 ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> M2 ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> P1 ТВ2, размер данных 2 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> P2 ТВ2, размер данных 2 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> Mг ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> Qо ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> Qг ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> dt ТВ2, размер данных 2 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> BНP ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> BOC ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> G1 ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> G2 ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> G3 ТВ2, размер данных 4 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> Наличие нештатной ситуации по ТВ1, размер данных 1 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: -> Наличие нештатной ситуации по ТВ2, размер данных 1 байта
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: Считан перечень активных элементов, переходим к записи перечня элементов для чтения
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | ВКТ-7: Формируем перечень элементов для чтения СУТОЧНЫЙ АРХИВ
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | Отправляем данные в порт (179 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:01 | COM7: Отправлено 179 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:03 | ВКТ-7: Установлен новый перечень элементов для чтения СУТОЧНЫЙ АРХИВ
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:03 | Отправляем данные в порт (15 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:03 | COM7: Отправлено 15 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:05 | ВКТ-7: Установлена дата для чтения архивных данных: 29.07.2023
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:05 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:05 | COM7: Отправлено 10 байт
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:59:13 | ВКТ-7: Заархивированная база данных: БД1
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:13 | ВКТ-7: Настройки базы данных уже считаны
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:13 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:13 | COM7: Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента t1 ТВ1 (2 байт, Quality=0x50): FB18
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента t2 ТВ1 (2 байт, Quality=0x50): 6C18
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента V1 ТВ1 (4 байт, Quality=0x50): 6C090000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента V2 ТВ1 (4 байт, Quality=0x50): EC070000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента V3 ТВ1 (4 байт, Quality=0x50): 8A020000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента M1 ТВ1 (4 байт, Quality=0x50): 3F090000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента M2 ТВ1 (4 байт, Quality=0x50): C7070000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента P1 ТВ1 (2 байт, Quality=0x50): E301
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента P2 ТВ1 (2 байт, Quality=0x50): B601
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента Mг ТВ1 (4 байт, Quality=0x50): 78010000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента Qо ТВ1 (4 байт, Quality=0x50): FA000000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента Qг ТВ1 (4 байт, Quality=0x50): DE000000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента BНP ТВ1 (4 байт, Quality=0x50): 09000000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента BOC ТВ1 (4 байт, Quality=0x50): 0F000000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента t1 ТВ2 (2 байт, Quality=0x50): B318
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента t2 ТВ2 (2 байт, Quality=0x50): 5618
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента V1 ТВ2 (4 байт, Quality=0x50): EF060000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента V2 ТВ2 (4 байт, Quality=0x50): A2050000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента V3 ТВ2 (4 байт, Quality=0x50): 02000000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента M1 ТВ2 (4 байт, Quality=0x50): CD060000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента M2 ТВ2 (4 байт, Quality=0x50): 88050000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента P1 ТВ2 (2 байт, Quality=0x50): BC02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента P2 ТВ2 (2 байт, Quality=0x50): BC02
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента Mг ТВ2 (4 байт, Quality=0x50): 45010000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента Qо ТВ2 (4 байт, Quality=0x50): CA000000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента Qг ТВ2 (4 байт, Quality=0x50): BB000000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента BНP ТВ2 (4 байт, Quality=0x50): 09000000
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | ВКТ-7: Считано значение элемента BOC ТВ2 (4 байт, Quality=0x50): 0F000000
Ошибка | 09.08.2023 7:59:20 | Ошибка опроса устройства ВКТ-7 #304416. В ответе на запрос чтения архивной записи получено 158 байт, ожидалось 152 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | Опрос ВКТ-7 #304416, сетевой адрес: 0 завершён.
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | Режим модема: DataTransfer, состояние соединения: Connected
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | Завершение соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:20 | Аппаратное завершение связи. Снимается сигнал DTR
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:42 | Аппаратное завершение не выполнено
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:42 | Не удалось аппаратно отключить модем. Выполняем программное отключение
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:42 | Модем находится в режиме передачи данных. Переходим в режим команд, сохраняя соединение
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:42 | Команда модему: +++, задержка перед выполнением: 1500мс, таймаут: 21500мс
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:43 | COM7: Отправлено 3 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:43 | COM7: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | Команда выполнена, результат: OK
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | Разрываем соединение
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | Команда модему: ATH0, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 20000мс
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | COM7: Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | COM7: Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | COM7: NO CARRIER (DCD Lost)
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | Команда выполнена, результат: OK
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | COM7: Закрываем порт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | COM7: Порт закрыт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | 0 записей с интеграторами
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | 0 записей с потреблением
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | За сессию опроса принято: 987 байт, отправлено: 547 байт
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 6653295
Отладочное сообщение | 09.08.2023 7:59:45 | Сессия опроса #6653295 завершена
Предупреждение | 09.08.2023 7:59:54 | Нет архивных данных для сохранения по микрорайон 7 д.7 - Теплоснабжение(кап.рем).
Предупреждение | 09.08.2023 7:59:54 | Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:59:54 | Следующий старт задания назначен на 09.08.2023 12:30:00.
Информационное сообщение | 09.08.2023 7:59:54 | Задание остановлено.