## Акт повторного допуска узла уче
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
г. | ____________________ | [9 empty] | " ____ " __________________ |  |  | 2025 | г.
Потребитель: |  | , договор № 41133-с/1Т
Объект:
Обслуживающая организация:
Узел учета оборудован следующими средствами измерений:
Тип СИ |  |  | Заводской номер | Место установки |  |  | Диапазон измерений Расхода - м3/ч Температуры - °С |  |  | Показания на момент допуска в эксплуатацию (для водомеров) |  | Дата очередной поверки | Наличие действующих клейм и пломб
[7 empty] | Min |  | Max
КАРАТ-РС-80 |  |  | 25324814 | Подающий трубопровод |  |  | 0.4 |  | 150 |  |  | 2027-07-30
КАРАТ-РС-80 |  |  | 25304814 | Отводящий трубопровод |  |  | 0.4 |  | 150 |  |  | 2027-07-30
КТПТР-01 |  |  | 12075 | Подающий трубопровод |  |  | 0 |  | 180 |  |  | 2028-08-20
КТПТР-01 |  |  | 12075 | Отводящий трубопровод |  |  | 0 |  | 180 |  |  | 2028-08-20
ЭЛЬФ |  |  | 02393814 | Узел учета | [7 empty] | 2027-07-30
Причина составления акта [описание из нешататной ситуации] , если указать НС, или не заполена
В результате обследования _____________________________________________, установлено, что [ добавить по возможности содержанием работы]
Дополнительные сведения:
Представитель потребителя: ___________________
(должность, роспись, Ф.И.О.)
Представитель обслуживающей организации: __________________________
(должность, роспись, Ф.И.О.)