## Таблица данных ТП-55 - яч.9 АВ-
03.08.2020 14:19 | [8 empty] | Стр 1 из 1
Дата - Время | Активная электроэнергия, кВт·ч | [10 empty] | Реактивная электроэнергия, кВар·ч | [9 empty] | Время, ч
| +А1 | +А2 | +А3 | +А4 | -A1 | -A2 | -A3 | -A4 |  | ∑+А | ∑-A | +R1 | +R2 | +R3 | +R4 | -R1 | -R2 | -R3 | -R4 | ∑+R | ∑-R
01.05.2020 00:00:00 | 12 956,9000 | 2 275,0500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 15 231,9500 | - | 1 918,4500 | 1 249,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 261,4000 | 0,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 167,5000 | 262,1500 | -
02.05.2020 00:00:00 | 13 058,9000 | 2 295,3000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 15 354,2000 | - | 1 938,2500 | 1 262,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 261,8000 | 0,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 200,3500 | 262,5500 | -
03.05.2020 00:00:00 | 13 151,3000 | 2 321,9000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 15 473,2000 | - | 1 954,5500 | 1 275,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 262,6500 | 0,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 230,0500 | 263,4000 | -
04.05.2020 00:00:00 | 13 226,9500 | 2 348,7000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 15 575,6500 | - | 1 970,8000 | 1 288,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 263,6000 | 0,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 259,6500 | 264,3500 | -
05.05.2020 00:00:00 | 13 337,4000 | 2 369,5000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 15 706,9000 | - | 1 980,3500 | 1 302,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 280,2000 | 0,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 282,7500 | 280,9500 | -
06.05.2020 00:00:00 | 13 424,2000 | 2 396,0500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 15 820,2000 | - | 1 989,5000 | 1 315,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 291,3500 | 0,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 305,0500 | 292,1000 | -
07.05.2020 00:00:00 | 13 503,1500 | 2 415,2000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 15 918,3500 | - | 1 998,3500 | 1 328,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 300,9000 | 0,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 327,2000 | 301,6500 | -
08.05.2020 00:00:00 | 13 594,5000 | 2 434,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 16 028,5000 | - | 2 005,6500 | 1 341,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 317,0500 | 0,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 346,9000 | 317,8000 | -
09.05.2020 00:00:00 | 13 659,6000 | 2 453,5000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 16 113,0500 | - | 2 011,2500 | 1 351,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 326,3000 | 1,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 363,0000 | 327,3500 | -
10.05.2020 00:00:00 | 13 701,6500 | 2 468,6500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 16 170,3000 | - | 2 017,0500 | 1 357,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 328,2000 | 1,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 374,5000 | 329,2000 | -
11.05.2020 00:00:00 | 13 753,1000 | 2 483,7500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 16 236,8500 | - | 2 020,8500 | 1 362,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 331,5500 | 2,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 383,5000 | 334,2000 | -
12.05.2020 00:00:00 | 13 814,8000 | 2 497,5500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 16 312,3500 | - | 2 024,1500 | 1 366,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 340,3500 | 3,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 390,7000 | 343,4000 | -
13.05.2020 00:00:00 | 13 892,5500 | 2 510,5000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 16 403,0500 | - | 2 029,8500 | 1 370,9500 | 0,0000 | 0,0000 | 360,5000 | 3,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 400,8000 | 363,5500 | -
14.05.2020 00:00:00 | 14 016,1500 | 2 527,2500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 16 543,3500 | - | 2 039,8000 | 1 379,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 370,9500 | 3,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 419,6500 | 374,0000 | -
15.05.2020 00:00:00 | 14 146,5000 | 2 541,1500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 16 687,6500 | - | 2 047,9500 | 1 390,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 385,3000 | 3,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 438,1000 | 388,3500 | -
16.05.2020 00:00:00 | 14 275,5500 | 2 555,4000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 16 830,9500 | - | 2 059,6000 | 1 400,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 392,9000 | 3,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 460,4500 | 395,9500 | -
17.05.2020 00:00:00 | 14 412,7500 | 2 569,7500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 16 982,4500 | - | 2 069,0000 | 1 411,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 410,8000 | 3,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 480,0000 | 413,8500 | -
18.05.2020 00:00:00 | 14 511,9500 | 2 582,1500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 17 094,1000 | - | 2 083,8500 | 1 420,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 410,8500 | 3,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 503,8500 | 413,9000 | -
19.05.2020 00:00:00 | 14 641,9500 | 2 596,7000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 17 238,6500 | - | 2 091,1500 | 1 429,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 425,8000 | 3,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 520,9500 | 428,8500 | -
20.05.2020 00:00:00 | 14 767,2000 | 2 612,2500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 17 379,4500 | - | 2 099,5000 | 1 441,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 438,0000 | 3,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 540,7000 | 441,0500 | -
21.05.2020 00:00:00 | 14 877,6000 | 2 626,7000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 17 504,2500 | - | 2 108,5000 | 1 453,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 449,3000 | 3,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 561,6000 | 452,3500 | -
22.05.2020 00:00:00 | 14 986,1500 | 2 641,1000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 17 627,2500 | - | 2 117,0000 | 1 462,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 461,4000 | 3,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 579,6000 | 464,4500 | -
23.05.2020 00:00:00 | 15 099,1000 | 2 657,5000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 17 756,6000 | - | 2 124,7500 | 1 471,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 475,8500 | 3,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 596,5500 | 479,3500 | -
24.05.2020 00:00:00 | 15 205,3000 | 2 679,1500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 17 884,4500 | - | 2 135,3000 | 1 484,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 483,2000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 619,9000 | 486,8500 | -
25.05.2020 00:00:00 | 15 300,0500 | 2 693,9000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 17 993,9500 | - | 2 152,4500 | 1 494,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 483,2500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 646,8000 | 486,9000 | -
26.05.2020 00:00:00 | 15 441,1500 | 2 712,1500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 18 153,3000 | - | 2 163,0000 | 1 506,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 494,8500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 669,1500 | 498,5000 | -
27.05.2020 00:00:00 | 15 599,3500 | 2 725,3000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 18 324,6500 | - | 2 171,8000 | 1 514,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 503,1000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 686,0500 | 506,7500 | -
28.05.2020 00:00:00 | 15 787,6000 | 2 748,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 18 535,6000 | - | 2 181,3000 | 1 524,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 514,6000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 705,7000 | 518,2500 | -
29.05.2020 00:00:00 | 15 932,0500 | 2 769,8000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 18 701,8500 | - | 2 194,5000 | 1 536,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 524,5000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 731,0500 | 528,1500 | -
30.05.2020 00:00:00 | 16 062,6000 | 2 785,7500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 18 848,3500 | - | 2 204,4500 | 1 550,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 530,1000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 755,0500 | 533,7500 | -
31.05.2020 00:00:00 | 16 195,0500 | 2 799,8000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 18 994,8500 | - | 2 212,7500 | 1 560,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 538,5000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 773,0000 | 542,1500 | -
01.06.2020 00:00:00 | 16 329,2500 | 2 818,7500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 19 148,0000 | - | 2 221,2000 | 1 568,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 544,7500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 789,3000 | 548,4000 | -
02.06.2020 00:00:00 | 16 488,6500 | 2 837,4500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 19 326,0500 | - | 2 228,5000 | 1 576,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 562,5000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 804,5000 | 566,1500 | -
03.06.2020 00:00:00 | 16 645,4500 | 2 857,8000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 19 503,2500 | - | 2 236,1500 | 1 585,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 577,7000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 821,6500 | 581,3500 | -
04.06.2020 00:00:00 | 16 826,1000 | 2 880,8000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 19 706,8500 | - | 2 243,4000 | 1 594,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 598,0000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 837,7500 | 601,6500 | -
05.06.2020 00:00:00 | 16 988,4000 | 2 900,3500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 19 888,7000 | - | 2 252,1000 | 1 603,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 615,0000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 855,5500 | 618,6500 | -
06.06.2020 00:00:00 | 17 113,1500 | 2 919,2500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 20 032,4000 | - | 2 260,7000 | 1 612,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 629,6000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 873,4500 | 633,2500 | -
07.06.2020 00:00:00 | 17 245,4000 | 2 933,6500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 20 179,0500 | - | 2 266,7500 | 1 620,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 646,2000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 887,4000 | 649,8500 | -
08.06.2020 00:00:00 | 17 373,4000 | 2 948,3000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 20 321,7000 | - | 2 277,8000 | 1 630,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 656,8000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 908,0000 | 660,4500 | -
09.06.2020 00:00:00 | 17 489,1000 | 2 961,0500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 20 450,1500 | - | 2 291,6000 | 1 639,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 657,3000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 930,7500 | 660,9500 | -
10.06.2020 00:00:00 | 17 620,5500 | 2 979,6000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 20 600,1000 | - | 2 298,9000 | 1 648,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 673,3000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 947,0000 | 676,9500 | -
11.06.2020 00:00:00 | 17 747,3000 | 2 997,8500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 20 745,1500 | - | 2 306,9000 | 1 657,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 684,0000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 963,8500 | 687,6500 | -
12.06.2020 00:00:00 | 17 879,0500 | 3 015,1000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 20 894,1500 | - | 2 316,4500 | 1 666,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 695,6000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 3 982,9500 | 699,2500 | -
13.06.2020 00:00:00 | 18 021,5500 | 3 036,4500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 21 057,9500 | - | 2 325,8500 | 1 675,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 707,7000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 001,0000 | 711,3500 | -
14.06.2020 00:00:00 | 18 194,6500 | 3 053,7500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 21 248,4000 | - | 2 336,1500 | 1 684,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 721,0000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 020,9000 | 724,6500 | -
15.06.2020 00:00:00 | 18 353,2000 | 3 077,9500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 21 431,1500 | - | 2 344,9000 | 1 695,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 734,1000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 040,1500 | 737,7500 | -
16.06.2020 00:00:00 | 18 490,3500 | 3 097,9000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 21 588,2500 | - | 2 356,4500 | 1 703,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 735,5500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 060,0500 | 739,2000 | -
17.06.2020 00:00:00 | 18 629,5000 | 3 109,7000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 21 739,2000 | - | 2 365,5000 | 1 711,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 748,7000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 076,6500 | 752,3500 | -
18.06.2020 00:00:00 | 18 777,1500 | 3 130,4000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 21 907,5500 | - | 2 373,0500 | 1 720,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 762,5500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 093,1000 | 766,2000 | -
19.06.2020 00:00:00 | 18 931,3500 | 3 146,4000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 22 077,7500 | - | 2 380,4500 | 1 728,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 775,5500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 108,7000 | 779,2000 | -
20.06.2020 00:00:00 | 19 099,0500 | 3 160,9000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 22 259,9500 | - | 2 389,3000 | 1 737,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 792,4000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 126,5000 | 796,0500 | -
21.06.2020 00:00:00 | 19 242,4000 | 3 178,4500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 22 420,8500 | - | 2 400,0000 | 1 746,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 799,3500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 146,2500 | 803,0000 | -
22.06.2020 00:00:00 | 19 392,8500 | 3 193,7500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 22 586,6000 | - | 2 409,0500 | 1 755,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 812,8500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 164,4000 | 816,5000 | -
23.06.2020 00:00:00 | 19 531,4000 | 3 207,9500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 22 739,3500 | - | 2 419,6000 | 1 764,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 815,7000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 184,3000 | 819,3500 | -
24.06.2020 00:00:00 | 19 679,2500 | 3 222,3000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 22 901,5500 | - | 2 426,2500 | 1 773,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 833,3000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 199,9000 | 836,9500 | -
25.06.2020 00:00:00 | 19 820,5500 | 3 236,4500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 23 057,0000 | - | 2 433,8000 | 1 783,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 847,4500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 216,8500 | 851,1000 | -
26.06.2020 00:00:00 | 19 963,9500 | 3 249,7500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 23 213,7000 | - | 2 441,8500 | 1 790,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 871,4500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 232,7500 | 875,1000 | -
27.06.2020 00:00:00 | 20 103,1500 | 3 265,8500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 23 369,0000 | - | 2 449,8000 | 1 799,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 890,3500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 249,3500 | 894,0000 | -
28.06.2020 00:00:00 | 20 260,0000 | 3 282,1500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 23 542,1500 | - | 2 461,0500 | 1 807,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 903,9000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 268,6000 | 907,5500 | -
29.06.2020 00:00:00 | 20 382,8000 | 3 296,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 23 678,7500 | - | 2 469,8500 | 1 816,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 925,4000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 286,3000 | 929,0500 | -
30.06.2020 00:00:00 | 20 502,1500 | 3 310,9000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 23 813,0000 | - | 2 482,0000 | 1 824,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 928,8500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 306,8000 | 932,5000 | -
01.07.2020 00:00:00 | 41 288,6000 | 6 654,8500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 47 943,4500 | - | 4 980,4500 | 3 667,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 890,7500 | 7,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 8 647,9500 | 1 898,0500 | -
02.07.2020 00:00:00 | 20 789,0500 | 3 340,8500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 24 129,9000 | - | 2 497,7000 | 1 842,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 969,7500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 340,4000 | 973,4000 | -
03.07.2020 00:00:00 | 20 936,5500 | 3 355,0500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 24 291,6000 | - | 2 506,0000 | 1 850,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 987,3000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 356,7500 | 990,9500 | -
04.07.2020 00:00:00 | 21 053,8000 | 3 369,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 24 422,8000 | - | 2 514,4000 | 1 859,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 000,2500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 373,6500 | 1 003,9000 | -
05.07.2020 00:00:00 | 21 179,5500 | 3 383,8500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 24 563,4000 | - | 2 522,4000 | 1 867,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 015,2000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 389,7500 | 1 018,8500 | -
06.07.2020 00:00:00 | 21 311,9000 | 3 397,1000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 24 709,0000 | - | 2 530,8000 | 1 876,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 032,2500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 407,3500 | 1 035,9000 | -
07.07.2020 00:00:00 | 21 421,8500 | 3 410,0500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 24 831,9000 | - | 2 540,5500 | 1 885,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 036,9000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 426,0500 | 1 040,5500 | -
08.07.2020 00:00:00 | 21 559,1000 | 3 423,2000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 24 982,3000 | - | 2 547,9500 | 1 895,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 056,9000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 443,4500 | 1 060,5500 | -
09.07.2020 00:00:00 | 21 683,9500 | 3 444,7000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 25 128,6500 | - | 2 556,0500 | 1 905,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 066,2000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 461,3500 | 1 069,8500 | -
10.07.2020 00:00:00 | 21 826,7500 | 3 458,8500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 25 285,6000 | - | 2 563,6500 | 1 915,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 088,0500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 478,9000 | 1 091,7000 | -
11.07.2020 00:00:00 | 21 977,1000 | 3 476,9500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 25 454,0500 | - | 2 570,4500 | 1 924,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 109,4500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 495,2000 | 1 113,1000 | -
12.07.2020 00:00:00 | 22 101,4500 | 3 490,7000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 25 592,1500 | - | 2 578,9000 | 1 934,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 122,9000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 513,6500 | 1 126,5500 | -
13.07.2020 00:00:00 | 22 220,8500 | 3 509,2500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 25 730,1000 | - | 2 586,0000 | 1 944,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 138,3500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 530,6000 | 1 142,0000 | -
14.07.2020 00:00:00 | 22 326,3500 | 3 527,9000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 25 854,2000 | - | 2 595,9000 | 1 954,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 139,9500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 550,1000 | 1 143,6000 | -
15.07.2020 00:00:00 | 22 457,0500 | 3 545,8500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 26 002,9000 | - | 2 603,4500 | 1 963,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 154,5000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 566,7500 | 1 158,1500 | -
16.07.2020 00:00:00 | 22 596,1500 | 3 561,9000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 26 158,0500 | - | 2 612,6500 | 1 972,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 173,7500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 585,5000 | 1 177,4000 | -
17.07.2020 00:00:00 | 22 727,9000 | 3 576,4000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 26 304,3000 | - | 2 621,0500 | 1 983,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 188,1000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 604,1500 | 1 191,7500 | -
18.07.2020 00:00:00 | 22 871,9500 | 3 595,7500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 26 467,6500 | - | 2 629,5000 | 1 993,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 210,4000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 623,1000 | 1 214,0500 | -
19.07.2020 00:00:00 | 23 017,0500 | 3 616,2000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 26 633,2500 | - | 2 639,5500 | 2 004,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 227,7000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 643,5500 | 1 231,3500 | -
20.07.2020 00:00:00 | 23 167,6000 | 3 631,1000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 26 798,7000 | - | 2 652,8500 | 2 014,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 234,4000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 667,0000 | 1 238,0500 | -
21.07.2020 00:00:00 | 23 281,8000 | 3 646,1500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 26 927,9000 | - | 2 665,1500 | 2 026,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 235,4000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 691,8500 | 1 239,0500 | -
22.07.2020 00:00:00 | 23 411,7500 | 3 664,9500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 27 076,6500 | - | 2 673,0000 | 2 036,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 247,6500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 709,7000 | 1 251,3000 | -
23.07.2020 00:00:00 | 23 556,7000 | 3 682,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 27 238,7000 | - | 2 680,6000 | 2 046,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 265,3500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 727,0500 | 1 269,0000 | -
24.07.2020 00:00:00 | 23 688,3000 | 3 699,4500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 27 387,7500 | - | 2 689,2000 | 2 056,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 280,5000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 745,2500 | 1 284,1500 | -
25.07.2020 00:00:00 | 23 828,9500 | 3 718,3500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 27 547,2500 | - | 2 696,4500 | 2 066,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 297,0000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 762,4500 | 1 300,6500 | -
26.07.2020 00:00:00 | 23 964,0500 | 3 738,3000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 27 702,3000 | - | 2 704,7500 | 2 075,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 314,3500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 780,5000 | 1 318,0000 | -
27.07.2020 00:00:00 | 24 094,8000 | 3 755,4000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 27 850,1500 | - | 2 712,8500 | 2 085,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 330,2000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 797,8500 | 1 333,8500 | -
28.07.2020 00:00:00 | 24 213,9000 | 3 772,4500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 27 986,3500 | - | 2 722,2000 | 2 093,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 332,9000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 815,4000 | 1 336,5500 | -
29.07.2020 00:00:00 | 24 355,3500 | 3 789,2500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 28 144,6000 | - | 2 729,9500 | 2 102,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 347,6500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 832,0500 | 1 351,3000 | -
30.07.2020 00:00:00 | 24 514,8000 | 3 806,6000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 28 321,4000 | - | 2 738,2500 | 2 110,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 366,5000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 849,1500 | 1 370,1500 | -
31.07.2020 00:00:00 | 24 665,1500 | 3 825,3000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 28 490,4500 | - | 2 747,4500 | 2 122,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 383,1000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 869,5000 | 1 386,7500 | -
01.08.2020 00:00:00 | 49 591,9500 | 7 687,2500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 57 279,2000 | - | 5 511,0000 | 4 264,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 2 802,3000 | 7,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 9 775,0500 | 2 809,6000 | -
02.08.2020 00:00:00 | 24 950,6500 | 3 861,7000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 28 812,3500 | - | 2 767,6500 | 2 144,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 412,8000 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 911,9500 | 1 416,4500 | -
03.08.2020 00:00:00 | 25 085,6500 | 3 877,0500 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - |  | 28 962,6500 | - | 2 779,5000 | 2 157,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 1 428,7500 | 3,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 4 936,8500 | 1 432,4000 | -