## Журнал опроса
20.12.2018 15:45 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:42.806 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.07 R28.5 (сборка 32830)
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:42.806 | Обрабатывается задание: Музыкальная школа, ВЗЛЕТ ТСРВ-043 #1701912, Подключение #1
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:42.806 | Используется порт опроса: MoxClientArchiv, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:42.806 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.MoxClientArchiv(0).2018-12-20.log' на компьютере 'WIN-6G09SD1KFP5'
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:42.806 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:42.806 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер USR-TCP232-T24, #Archive с идентификатором '4943'
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:42.806 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-043 #1701912, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:42.806 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-043 #1701912, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:42.806 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:42.994 | Версия ПО: VZLJOT TSRV-043 76.30.05.27
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.134 | Серийный номер: 1701912
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.275 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.275 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.415 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Включение автоматического перевода часов на летнее/зимнее время: Автоматический перевод отключён.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.587 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Единицы измерения давления: МПа.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.587 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Единицы атмосферного давления: мм рт.ст..
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.587 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Единицы измерения коэффициента преобразования: имп./л.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.587 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Единицы измерения объёмного расхода: м3/ч.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.587 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Единицы измерения массового расхода: т/ч.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.587 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Единицы измерения объёма: м3.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.587 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Единицы измерения массы: тоны.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.587 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Единицы измерения тепловой мощности: Гкал/ч.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.587 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Единицы измерения тепловой энергии: Гкал.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.587 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Единицы измерения удельной энтальпии: Мкал/т.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.587 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Единицы измерения плотности: т/м3.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.587 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Единицы измерения поправки давления: м вод.ст..
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.759 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование преобразователя температуры 1: используется для воды (диапазон 0..+180 °C).
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.759 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип преобразователя температуры 1: Pt500.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.759 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование преобразователя температуры 2: используется для воды (диапазон 0..+180 °C).
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.759 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип преобразователя температуры 2: Pt500.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.759 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование преобразователя температуры 3: не используется.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.759 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип преобразователя температуры 3: Pt500.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.759 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование преобразователя температуры 4: не используется.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.759 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип преобразователя температуры 4: Pt500.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.759 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование преобразователя температуры 5: не используется.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.759 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип преобразователя температуры 5: Pt500.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.915 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование преобразователя давления 1: не используется.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.915 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип преобразователя давления 1: абсолютное.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.915 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование преобразователя давления 2: не используется.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.915 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип преобразователя давления 2: абсолютное.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.915 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование преобразователя давления 3: не используется.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.915 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип преобразователя давления 3: абсолютное.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.915 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование преобразователя давления 4: не используется.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:43.915 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип преобразователя давления 4: абсолютное.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.072 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование входа 1: импульсы.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.072 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование входа 2: импульсы.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.072 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование входа 3: импульсы.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.072 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование входа 4: не используется.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.072 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование входа 5: не используется.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.072 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Использование входа 6: импульсы.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.212 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип тепловой системы 1: СО.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.212 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип тепловой системы 2: ГВ.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.212 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип тепловой системы 3: не задано.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.212 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Тип тепловой системы 4: не задано.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.353 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Выбор значения tхв: договорное.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.478 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Выбор значения Pхв: договорное.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.478 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.619 | Дата и время по часам устройства: 20.12.2018 15:41:49
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.619 | Часы устройства отстают от системных на 00:00:55 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:44.619 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:47.525 | Считаны текущие значения по Музыкальная школа - Теплоснабжение
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:47.525 | Считаны текущие интеграторы на 20.12.2018 15:41:51 по Музыкальная школа - Теплоснабжение
Предупреждение | 20.12.2018 15:42:47.806 | ВЗЛЕТ ТСРВ-043: Текущая НС: Останов накопления/отказ датчиков по ТС2.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:48.087 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 20.12.2018 15:42:48.166 | Задание остановлено.