## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Опрос запущен автоматически после подключения GPRS-устройства.
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Старт сессии опроса 2555397 (ДОУ д/с 107, КАРАТ-307 #03653821, GPRS - КАРАТ-902 #9390412387).
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Запуск сессии опроса Id=2555397 для задания ДОУ д/с 107, КАРАТ-307 #03653821, GPRS - КАРАТ-902 #9390412387. ModemId=71b1b622-1d48-4667-b7e6-b5f37a977471
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Инициализирован менеджер опроса для GPRS-порта 10002 Карат-902М (все); ThreadNum=23; GprsClientId=71b1b622-1d48-4667-b7e6-b5f37a977471; PollSessionId=2555397
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Установка GPRS-подключения в коммуникационный контроллер
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 2555397
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.5 (сборка 36212)
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Обрабатывается задание: ДОУ д/с 107, КАРАТ-307 #03653821, GPRS - КАРАТ-902 #9390412387
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Используется порт опроса: 10002 Карат-902М (все), канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.10002 Карат-902М (все)(23).2025-11-12.log' на компьютере 'DESKTOP-0VC3BJQ'
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | - драйвер устройства: Lers.Karat30x, модель: КАРАТ-307, ключ разработчика: Drivers
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Добавлено устройство КАРАТ-307 #03653821
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Добавлена точка учета Теплоснабжение (ID=727). Маска данных Current, Day, Hour
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Добавлена точка учета ГВС (ID=728). Маска данных Current, Day, Hour
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Инициализация временных интервалов
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Точка учета ID=727 Интервал 12.11.2025 0:00:00 - 12.11.2025 0:00:00
Предупреждение | 12.11.2025 23:59:57 | Пропускаем интервал 11/12/2025 00:00:00 - 11/12/2025 00:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 11/12/2025 00:00:00
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Точка учета ID=727 Интервал 12.11.2025 18:00:00 - 12.11.2025 23:00:00
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Окончание интервала опроса 11/12/2025 18:00:00 - 11/12/2025 23:00:00 скорректировано до 12.11.2025 22:00:00, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Точка учета ID=728 Интервал 12.11.2025 0:00:00 - 12.11.2025 0:00:00
Предупреждение | 12.11.2025 23:59:57 | Пропускаем интервал 11/12/2025 00:00:00 - 11/12/2025 00:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 11/12/2025 00:00:00
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Точка учета ID=728 Интервал 12.11.2025 18:00:00 - 12.11.2025 23:00:00
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Окончание интервала опроса 11/12/2025 18:00:00 - 11/12/2025 23:00:00 скорректировано до 12.11.2025 22:00:00, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=2083 19 записей
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=2083 0 записей
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=2083 0 записей
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Устройство КАРАТ-307 #03653821, сетевой адрес: 1
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 30 (T1) - T_in / T1 по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 31 (T2) - T_out / T2 по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 20 (G1) - M_in / M1 по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 21 (G2) - M_out / M2 по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 10 (V1) - V_in / V1 по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 11 (V2) - V_out / V2 по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 50 (Q1) - Q_in / Q1 по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 51 (Q2) - Q_out / Q2 по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 52 (Q3) - Q_delta / ?Q по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 40 (P1) - P_in / P1 по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 41 (P2) - P_out / P2 по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: B0 (Наработка и ошибки 1) - NormalOperationDuration / Tраб по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 22 (G3) - M_delta / ?M по Теплоснабжение (ID=727)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 34 (T5) - T_in / T1 по ГВС (ID=728)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 23 (G4) - M_in / M1 по ГВС (ID=728)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 13 (V4) - V_in / V1 по ГВС (ID=728)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 53 (Q4) - Q_in / Q1 по ГВС (ID=728)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: 42 (P3) - P_in / P1 по ГВС (ID=728)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | . L-- Ячейка: B1 (Наработка и ошибки 2) - NormalOperationDuration / Tраб по ГВС (ID=728)
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер КАРАТ-902, #9390412387 с идентификатором '9390412387'
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | ----------- КАРАТ-307 #03653821, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | -------------¦ Теплоснабжение
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | -------------¦ ГВС
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Опрос КАРАТ-307 #03653821, сетевой адрес: 1. Маска запрошенных данных: Current, Day, Hour
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Коррекция времени устройства КАРАТ-307 #03653821, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:57 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:58 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:58 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:58 | КАРАТ-307: Версия структуры: 1
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:58 | Серийный номер: 03653821
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:58 | Аппаратная версия: 22
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:58 | КАРАТ-307: Версия платы вычислителя 22, версия платы коммутации 14
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:58 | КАРАТ-307: Количество каналов измерения расхода: 6, температуры: 6, давления: 6
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:58 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:58 | Отправлено 8 байт
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:59 | Расчётный день: 16
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:59 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 12.11.2025 23:59:59 | Отправлено 8 байт
Информационное сообщение | 12.11.2025 23:59:59 | КАРАТ-307: Архивируемые параметры: V1; V2; T1; T2; T3; P1; P2; M1; M2; M3; Q1; Q2; Q3; Tmin; Tmax; Tdt; Tф; Tэп; Флаги ошибок 1; Наработка 1; V3; M4; T4; P3; Q4; Tmin; Tmax; Tdt; Tф; Tэп; Флаги ошибок 2; Наработка 2; Q5; Tmin; Tmax; Tdt; Tф; Tэп; Флаги ошибок 3; Наработка 3; M4; T4; P3; Q4; Tmin; Tmax; Tdt; Tф; Tэп; Флаги ошибок 4; Наработка 4;
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:00 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:00 | Отправлено 8 байт
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:00 | Текущее напряжение: 3,69 В. Минимальное напряжение: 3,10 В.
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:00 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:00 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:00 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:00 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:01 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:01 | Отправлено 8 байт
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:01 | КАРАТ-307: Прибор поддерживает расширенные архивы в соответствии с правилами учёта тепловой энергии РФ 2013го года
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:01 | Запрос даты и времени устройства
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:01 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:01 | Отправлено 8 байт
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:02 | Дата и время по часам устройства: 13.11.2025 00:01:35
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:02 | Часы устройства идут впереди системных на 00:01:32 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:02 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:02 | Пропускаем чтение архивных данных - данные не запрашивались
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:02 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:02 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:02 | Чтение данных за интервал 12.11.2025 18:00:00 - 12.11.2025 22:00:00 (Hour).
Предупреждение | 13.11.2025 0:00:02 | КАРАТ-307: Параметр 'T5' запрошен, но не настроен в приборе
Предупреждение | 13.11.2025 0:00:02 | КАРАТ-307: Параметр 'V4' запрошен, но не настроен в приборе
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:02 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:02 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Получено параметров: 0, по каналам: 0, по ячейкам: 47. Тип данных Часовые. Дата: 11/12/2025 18:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Сохраняем данные по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка V1 (10): V1. 2,3959991931915283м?
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка V2 (11): V2. 2,4099996089935303м?
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка T1 (30): T1. 64,17562103271484°C
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка T2 (31): T2. 45,50800323486328°C
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка P1 (40): P1. 3,7660341262817383ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка P2 (41): P2. 3,7400121688842773ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка G1 (20): M1. 2,3509340286254883т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка G2 (21): M2. 2,3869287967681885т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка G3 (22): ?M. -0,035994768142700195т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка Q1 (50): Q1. 0,1392332762479782ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка Q2 (51): Q2. 0,09680857509374619ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка Q3 (52): dQ. 0,042424701154232025ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка Наработка и ошибки 1 (B0): Tраб. 1ч
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Считаны данные за 12.11.2025 18:00:00 по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Сохраняем данные по ГВС
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка G4 (23): M1. 0,054106179624795914т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка P3 (42): P1. 4,8000006675720215ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка Q4 (53): Q1. 0,0031312257051467896ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка Наработка и ошибки 2 (B1): Tраб. 1ч
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка G4 (23): M1. 0т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка P3 (42): P1. 0ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Ячейка Q4 (53): Q1. 0ГКал
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Считаны данные за 12.11.2025 18:00:00 по ГВС
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:03 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Получено параметров: 0, по каналам: 0, по ячейкам: 47. Тип данных Часовые. Дата: 11/12/2025 19:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Сохраняем данные по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка V1 (10): V1. 2,4499995708465576м?
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка V2 (11): V2. 2,4689996242523193м?
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка T1 (30): T1. 64,08788299560547°C
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка T2 (31): T2. 45,8145637512207°C
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка P1 (40): P1. 3,7196309566497803ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка P2 (41): P2. 3,6901559829711914ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка G1 (20): M1. 2,4038665294647217т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка G2 (21): M2. 2,444805145263672т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка G3 (22): ?M. -0,040938615798950195т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка Q1 (50): Q1. 0,14215122163295746ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка Q2 (51): Q2. 0,09991087764501572ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка Q3 (52): dQ. 0,04224034398794174ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка Наработка и ошибки 1 (B0): Tраб. 1ч
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Считаны данные за 12.11.2025 19:00:00 по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Сохраняем данные по ГВС
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка G4 (23): M1. 0,03651727735996246т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка P3 (42): P1. 4,8000006675720215ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка Q4 (53): Q1. 0,002130568725988269ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка Наработка и ошибки 2 (B1): Tраб. 1ч
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка G4 (23): M1. 0т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка P3 (42): P1. 0ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Ячейка Q4 (53): Q1. 0ГКал
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Считаны данные за 12.11.2025 19:00:00 по ГВС
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:04 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Получено параметров: 0, по каналам: 0, по ячейкам: 47. Тип данных Часовые. Дата: 11/12/2025 20:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Сохраняем данные по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка V1 (10): V1. 2,562999725341797м?
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка V2 (11): V2. 2,590001106262207м?
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка T1 (30): T1. 63,94632339477539°C
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка T2 (31): T2. 46,46152877807617°C
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка P1 (40): P1. 3,7691597938537598ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка P2 (41): P2. 3,733036756515503ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка G1 (20): M1. 2,514899730682373т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка G2 (21): M2. 2,564119577407837т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка G3 (22): ?M. -0,04921984672546387т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка Q1 (50): Q1. 0,1483750194311142ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка Q2 (51): Q2. 0,1064324826002121ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка Q3 (52): dQ. 0,0419425368309021ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка Наработка и ошибки 1 (B0): Tраб. 1ч
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Считаны данные за 12.11.2025 20:00:00 по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Сохраняем данные по ГВС
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка G4 (23): M1. 0т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка P3 (42): P1. 4,8000006675720215ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка Q4 (53): Q1. 0ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка Наработка и ошибки 2 (B1): Tраб. 1ч
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка G4 (23): M1. 0т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка P3 (42): P1. 0ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Ячейка Q4 (53): Q1. 0ГКал
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Считаны данные за 12.11.2025 20:00:00 по ГВС
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:05 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Получено параметров: 0, по каналам: 0, по ячейкам: 47. Тип данных Часовые. Дата: 11/12/2025 21:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Сохраняем данные по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка V1 (10): V1. 2,4559991359710693м?
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка V2 (11): V2. 2,472998857498169м?
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка T1 (30): T1. 63,77263641357422°C
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка T2 (31): T2. 46,39095687866211°C
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка P1 (40): P1. 3,710300922393799ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка P2 (41): P2. 3,6805901527404785ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка G1 (20): M1. 2,410294771194458т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка G2 (21): M2. 2,448235511779785т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка G3 (22): ?M. -0,03794074058532715т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка Q1 (50): Q1. 0,1417757123708725ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка Q2 (51): Q2. 0,10145245492458344ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка Q3 (52): dQ. 0,04032325744628906ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка Наработка и ошибки 1 (B0): Tраб. 1ч
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Считаны данные за 12.11.2025 21:00:00 по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Сохраняем данные по ГВС
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка G4 (23): M1. 0т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка P3 (42): P1. 4,8000006675720215ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка Q4 (53): Q1. 0ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка Наработка и ошибки 2 (B1): Tраб. 1ч
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка G4 (23): M1. 0т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка P3 (42): P1. 0ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Ячейка Q4 (53): Q1. 0ГКал
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Считаны данные за 12.11.2025 21:00:00 по ГВС
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Отправляем данные в порт (10 байт)
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:06 | Отправлено 10 байт
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Получено параметров: 0, по каналам: 0, по ячейкам: 47. Тип данных Часовые. Дата: 11/12/2025 22:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Сохраняем данные по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка V1 (10): V1. 2,4219987392425537м?
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка V2 (11): V2. 2,4379987716674805м?
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка T1 (30): T1. 63,82124328613281°C
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка T2 (31): T2. 46,20637512207031°C
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка P1 (40): P1. 3,8291780948638916ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка P2 (41): P2. 3,8014371395111084ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка G1 (20): M1. 2,3769164085388184т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка G2 (21): M2. 2,4139068126678467т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка G3 (22): ?M. -0,03699040412902832т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка Q1 (50): Q1. 0,13993239402770996ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка Q2 (51): Q2. 0,09958939999341965ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка Q3 (52): dQ. 0,040342994034290314ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка Наработка и ошибки 1 (B0): Tраб. 1ч
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Считаны данные за 12.11.2025 22:00:00 по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Сохраняем данные по ГВС
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка G4 (23): M1. 0т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка P3 (42): P1. 4,8000006675720215ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка Q4 (53): Q1. 0ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка Наработка и ошибки 2 (B1): Tраб. 1ч
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка G4 (23): M1. 0т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка P3 (42): P1. 0ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Ячейка Q4 (53): Q1. 0ГКал
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Считаны данные за 12.11.2025 22:00:00 по ГВС
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Маркируем все неснятые данные как утраченные
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Маркировка данных по каналам. Статус данных Lost в интервале с 12.11.2025 18:00:00 по 12.11.2025 22:00:00 для типа данных Часовые
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Завершено чтение архивных данных за интервал 12.11.2025 18:00:00 - 12.11.2025 22:00:00
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Чтение текущих данных
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:07 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Сохраняем текущие данные по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка V1 (10): V1. 2,440417766571045м?
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка V2 (11): V2. 2,4540486335754395м?
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка T1 (30): T1. 64,39555358886719°C
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка T2 (31): T2. 46,283111572265625°C
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка P1 (40): P1. 3,945772409439087ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка P2 (41): P2. 3,9169814586639404ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка G1 (20): M1. 2,3945610523223877т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка G2 (21): M2. 2,4299609661102295т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка G3 (22): ?M. -0,0353999137878418т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка Q1 (50): Q1. 0,1423521190881729ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка Q2 (51): Q2. 0,10044445842504501ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка Q3 (52): dQ. 0,0419076606631279ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка Наработка и ошибки 1 (B0): Tраб. 0,01666666753590107ч
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Считаны текущие значения по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Сохраняем текущие данные по ГВС
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка G4 (23): M1. 0т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка P3 (42): P1. 4,800000190734863ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка Q4 (53): Q1. 0ГКал
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка Наработка и ошибки 2 (B1): Tраб. 0,01666666753590107ч
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка G4 (23): M1. 0т
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка P3 (42): P1. 0ат
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Ячейка Q4 (53): Q1. 0ГКал
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Считаны текущие значения по ГВС
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Опрос КАРАТ-307 #03653821, сетевой адрес: 1 завершён.
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | 0 записей с интеграторами
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | 10 записей с потреблением
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | За сессию опроса принято: 1658 байт, отправлено: 130 байт
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 2555397
Отладочное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Сессия опроса #2555397 завершена
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Освобождён менеджер опроса для GPRS-порта 10002 Карат-902М (все); ThreadNum=23; GprsClientId=71b1b622-1d48-4667-b7e6-b5f37a977471; PollSessionId=2555397
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:08 | Сессия опроса 2555397 (ДОУ д/с 107, КАРАТ-307 #03653821, GPRS - КАРАТ-902 #9390412387) завершена. Результат: None.
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:12 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:12 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:23 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:23 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 13.11.2025 0:00:23 | Задание остановлено.