№	 Дата 	 Время 	 Параметр 	 Значение 	 Дата ошибки 
 1	 10-05-2019	 11:44:11	 время работы	 1657 часы	 -
 2	 10-05-2019	 11:44:11	 энергия	 0 МКал	 -
 3	 10-05-2019	 11:44:11	 дата и время	 	 -
 4	 10-05-2019	 11:44:11	 время подачи питания	 9643 часы	 -
 5	 10-05-2019	 11:44:11	 объем	 0,24 м3	 -
 6	 10-05-2019	 11:44:11	 объем	 0,02 м3	 -
 7	 10-05-2019	 11:44:11	 объем	 0 м3	 -
 8	 10-05-2019	 11:44:11	 масса	 244189519798,128 кг	 -
 9	 10-05-2019	 11:44:11	 объемный расход	 0 м3/час	 -
 10	 10-05-2019	 11:44:11	 мощность	 0 Вт	 -
 11	 10-05-2019	 11:44:11	 энергия	 1,596 ГКал	 -
 12	 10-05-2019	 11:44:11	 объем	 246,63 м3	 -
 13	 10-05-2019	 11:44:11	 разница температур	 0,86 °C	 -
 14	 10-05-2019	 11:44:11	 внешняя температура	 18,8 °C	 -
 15	 10-05-2019	 11:44:11	 температура подачи	 16,5 °C	 -
 16	 10-05-2019	 11:44:11	 температура обратки	 15,7 °C	 -