## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:35 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.49.0 (сборка 34907)
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:35 | Запуск опроса оператором Администратор (admin). Запрошены данные: суточные (только недостающие данные).
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:35 | Инициализирован менеджер опроса для GPRS-порта Порт iRZ модемов (101).
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:35 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.49.0 (сборка 34907)
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:35 | Обрабатывается задание: Водобудки Серг. Шоссе
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:35 | Используется порт опроса: Порт iRZ модемов, канал связи: GPRS
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:35 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Порт_iRZ_модемов(101).2023-01-09.log' на компьютере 'VDK7'
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:35 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер iRZ ATM31, #869139053799652 с идентификатором '869139053799652'
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:35 | ----------- ПИТЕРФЛОУ #249352, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:35 | Коррекция времени устройства ПИТЕРФЛОУ #249352, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:35 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:36 | Версия ПО: 3.16.3
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:38 | Серийный номер: 249352
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:38 | ПИТЕРФЛОУ: Считан сетевой адрес: 1
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | Минимальное напряжение: 3,00 В.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Тип прибора: Питерфлоу СВ - 0x1708.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Производитель: Termotronic.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Наименование модели прибора: Piterflow SV.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: CRC прошивки: 506C.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Наличие часов реального времени: есть.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Калибровочный коэффициент A: -1,22070.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Калибровочный коэффициент B: -0,08169.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Количество знаков после запятой для индикации калибровочного коэффициента A: 3.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Количество знаков после запятой для индикации калибровочного коэффициента B: 3.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Количество знаков после запятой для индикации интегралов: 2.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Напряжение питания электроники: 3,607 В.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Предел коррекции часов реального времени: 0 секунд.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Коррекция часов реального времени: 0 секунд.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Период измерения автономного прибора: 15 секунд.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Уставка компаратора F1: 0,000 м3/ч.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Уставка компаратора F2: 0,000 м3/ч.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Тип выхода F1: Прямое направление потока, импульсы 0.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Тип выхода F2: Диагностика: выход=0 при событиях (по ИЛИ).
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Вес импульса: 5,0000 л/имп.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Диаметр условный: 80 мм.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Класс расходомера: K012.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Максимальный расход: 100 м3/ч.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Уровень отсечки: 0,05 м3/ч.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Постоянная автофильтра: 0.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Фильтрация с ограничением скорости: 0 %.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Ёмкость батареи: 19 А*ч.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Остаточная ёмкость батареи: 18,207148 А*ч.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Порог предупреждения батареи: 3000 мВ.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Порог отказа батареи: 2800 мВ.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | ПИТЕРФЛОУ: Порог предупреждения батареи от первоначальной ёмкости: 0 %.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:39 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:40 | Дата и время по часам устройства: 09.01.2023 11:17:26
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:40 | Часы устройства отстают от системных на 00:00:14 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:40 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:40 | Чтение заголовка архива
Ошибка | 09.01.2023 11:17:40 | Ошибка опроса устройства ПИТЕРФЛОУ #249352. Year, Month, and Day parameters describe an un-representable DateTime. Время по прибору: 2000-00-00 00:00:00
Предупреждение | 09.01.2023 11:17:40 | Нет архивных данных для сохранения по Водобудки - Водобудка Серг. Шоссе 1.
Предупреждение | 09.01.2023 11:17:40 | Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
Информационное сообщение | 09.01.2023 11:17:40 | Задание остановлено.