IMZ-10

TS620 импортные мало информации. Предприятие-изготовитель: фирма TSE, Турция https://kazinmetr.kz/bd/reestr/sipma/27439/

Т-0,66

Т-0,66 У3

Т-0,66М У3

ТК-40-0,66 ОАО "Самарский трансформатор", г.Самара. Файл описания типа не найден, для получения файла можете обратиться в архив ФГУП «ВНИИМС» вероятно ттк-40-0,66

ТНС6 такого нет, вероятно опечатка

ТОЛ-10

ТОЛ-10-1-2

ТОП-0,66

ТПЛ-10 снят с производства в 1991, есть ТПЛ-10-М

ТПОЛ-СВЭЛ-10МЗ-УХЛ2

ТС5 импортные мало информации https://circutor-rus.ru/catalog/

ТСВ-0,75

ТСН-100

ТСН-12

ТСН-6.2

ТТ-0,66 https://samtrans.nt-rt.ru/images/manuals/2.pdf

ТТЕ-0,66

ТТЕ-100

ТТЕ-30

ТТИ

ТТИ-0,66

ТТИ-100

ТТИ-30

ТТИ-40

ТТИ-60

ТТИ-А

ТТН-0,66

ТТН-125

ТТН-30

ТТН30-0,66

ТТН-30Т

ТТН-60

ТТН-Ш

ТТНШ-0,66

ТТЭ-30

ТТЭ-60

ТТЭ-R

ТШ-20 ТШ-40 ТШ-40-0,66 Номер в ГРСИ РФ: 1407-60

ТШЛ-0,66

ТШН-0,38 не находится

ТШН-0,66

ТШП-0,66