## Стр. 1
Организация: | [7 empty] | Абонент: | [7 empty] | Дата: | 2015-10-20
ТеРосс | № 1449 |  | Версия ПО: | 1954-06-01 |  | Тепловая система: |  |  | ЦО | Формула: | (M[2з]). Q=M1*(h1-h2) |  |  |  | G1min (м3/ч): |  | 0.06
G1max (м3/ч): |  | 60 | G2min (м3/ч): |  | 0.06 |  | G2max (м3/ч): |  | 60
Почасовая ведомость учета параметров теплопотребления за 19.10.15
| Тепло, Гкал | Масса, Тонн |  | Утечка, Тонн | Подмес, Тонн | Объем, м3 |  | Утечка, м3 | Подмес, м3 | Температура, гр.С |  |  |  | Давление, атм. |  | Наработка, час
Время | Q | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | V2-V1 | t1 | t2 | t1-t2 | tатм | P1 | P2 | Tp | Ошибки
1:00 | 0.04543 | 2.9941 | 3.0869 | ---- | 0.093 | 3.0566 | 3.127 | ---- | 0.07 | 67.2 | 52.1 | 15.2 | 0 | 5 | 5 | 1
2:00 | 0.04488 | 2.999 | 3.0889 | ---- | 0.09 | 3.0605 | 3.1289 | ---- | 0.068 | 67.1 | 52.2 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1
3:00 | 0.0451 | 3 | 3.0918 | ---- | 0.092 | 3.0615 | 3.1318 | ---- | 0.07 | 67.2 | 52.2 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1
4:00 | 0.04495 | 2.998 | 3.0908 | ---- | 0.093 | 3.0596 | 3.1309 | ---- | 0.071 | 67.1 | 52.1 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1
5:00 | 0.04446 | 2.9961 | 3.0869 | ---- | 0.091 | 3.0576 | 3.127 | ---- | 0.069 | 67 | 52.1 | 14.9 | 0 | 5 | 5 | 1
6:00 | 0.04431 | 2.9922 | 3.084 | ---- | 0.092 | 3.0527 | 3.123 | ---- | 0.07 | 66.8 | 52 | 14.8 | 0 | 5 | 5 | 1
7:00 | 0.04584 | 3.0117 | 3.1045 | ---- | 0.093 | 3.0742 | 3.1445 | ---- | 0.07 | 67.3 | 52 | 15.2 | 0 | 5 | 5 | 1
8:00 | 0.04527 | 2.9863 | 3.0781 | ---- | 0.092 | 3.0488 | 3.1182 | ---- | 0.069 | 67.3 | 52.1 | 15.2 | 0 | 5 | 5 | 1
9:00 | 0.04478 | 2.9766 | 3.0664 | ---- | 0.09 | 3.0361 | 3.1045 | ---- | 0.068 | 66.5 | 51.4 | 15.1 | 0 | 5 | 5 | 1
10:00 | 0.0451 | 3.0098 | 3.1035 | ---- | 0.093 | 3.0703 | 3.1416 | ---- | 0.071 | 66.2 | 51.2 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1
11:00 | 0.0455 | 3.0225 | 3.1162 | ---- | 0.093 | 3.083 | 3.1543 | ---- | 0.071 | 66.1 | 51 | 15.1 | 0 | 5 | 5 | 1
12:00 | 0.04553 | 3.0078 | 3.0967 | ---- | 0.089 | 3.0684 | 3.1348 | ---- | 0.066 | 66 | 50.8 | 15.1 | 0 | 5 | 5 | 1
13:00 | 0.04578 | 3.0039 | 3.0918 | ---- | 0.088 | 3.0645 | 3.1299 | ---- | 0.065 | 66.1 | 50.9 | 15.3 | 0 | 5 | 5 | 1
14:00 | 0.04555 | 3.002 | 3.0869 | ---- | 0.086 | 3.0615 | 3.125 | ---- | 0.063 | 66.3 | 51.1 | 15.2 | 0 | 5 | 5 | 1
15:00 | 0.04579 | 2.9824 | 3.0703 | ---- | 0.088 | 3.043 | 3.1084 | ---- | 0.065 | 66.4 | 51.1 | 15.4 | 0 | 5 | 5 | 1
16:00 | 0.04533 | 2.9492 | 3.0488 | ---- | 0.099 | 3.0098 | 3.0859 | ---- | 0.076 | 66.4 | 51 | 15.4 | 0 | 5 | 5 | 1
17:00 | 0.04509 | 2.9336 | 3.0449 | ---- | 0.112 | 2.9932 | 3.083 | ---- | 0.09 | 66.5 | 51.1 | 15.4 | 0 | 5 | 5 | 1
18:00 | 0.04399 | 2.9336 | 3.0449 | ---- | 0.111 | 2.9932 | 3.083 | ---- | 0.09 | 66.4 | 51.4 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1
19:00 | 0.04515 | 2.9326 | 3.0459 | ---- | 0.113 | 2.9932 | 3.084 | ---- | 0.091 | 66.7 | 51.3 | 15.4 | 0 | 5 | 5 | 1
20:00 | 0.04309 | 2.9258 | 3.0352 | ---- | 0.109 | 2.9844 | 3.0732 | ---- | 0.089 | 66.1 | 51.3 | 14.7 | 0 | 5 | 5 | 1
21:00 | 0.04317 | 2.9219 | 3.0322 | ---- | 0.11 | 2.9805 | 3.0693 | ---- | 0.089 | 65.8 | 51 | 14.8 | 0 | 5 | 5 | 1
22:00 | 0.04303 | 2.9199 | 3.0322 | ---- | 0.112 | 2.9785 | 3.0693 | ---- | 0.091 | 65.9 | 51.2 | 14.8 | 0 | 5 | 5 | 1
23:00 | 0.04366 | 2.9238 | 3.0352 | ---- | 0.112 | 2.9824 | 3.0732 | ---- | 0.091 | 66.1 | 51.1 | 14.9 | 0 | 5 | 5 | 1
24:00 | 0.04465 | 2.9395 | 3.0479 | ---- | 0.109 | 2.999 | 3.0859 | ---- | 0.087 | 66.6 | 51.4 | 15.2 | 0 | 5 | 5 | 1
Итого | 1.08 | 71.36 | 73.71 | 0 | 2.35 | 72.81 | 74.64 | 0 | 1.82 | 66.5 | 51.5 | 15.1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 0
Показания интеграторов | [11 empty] | Классификация ошибок:
Дата | Время | Q, Гкал | M1, Тонн | M2, Тонн | V1, м3 | V2, м3 | Тр, час |  |  |  |  | Т-отключение по t1-t2<min
2015-10-19 | 24:00 | 152.2 | 9061.06 | 9363.92 | 9255.39 | 9482.25 | 24 |  |  |  |  | Р-отключение по Gmin, Gmax
2015-10-19 | 0:00 | 151.13 | 8989.7 | 9290.21 | 9182.57 | 9407.62 | 0 |  |  |  |  | Ф-функциональный отказ
Итого |  | 1.08 | 71.36 | 73.71 | 72.81 | 74.64 | 24 |  |  |  |  | П-отключение питания
| Тотч. = | Тнараб. + | Тсб.пит. + | Тф.отк. + | Тdt<min + | TG<min + | TG>max
| 24,00 = | 24,00 + | 0,00 + | 0,00 + | 0,00 + | 0,00 + | 0
Представитель абонента: | [8 empty] | Представитель организации: