## Журнал опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.427 | Старт сессии опроса 2752 (Интернет - 62.176.2.70:10010).
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 2752
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 10800 сек.
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.1 (сборка 36207)
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Обрабатывается задание: Интернет - 62.176.2.70:10010
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Используется порт опроса: IP, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.IP(0).2025-07-17.log' на компьютере 'SIU'
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | - драйвер устройства: Lers.MagikaV4, модель: МАГИКА v4, ключ разработчика: Drivers
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Добавлено устройство МАГИКА v4 #M1711022
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Добавлена точка учета Теплоснабжение (ID=33). Маска данных DeviceConfig, Events, Current, Day, PowerProfile
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Добавлена точка учета ГВС (ID=34). Маска данных DeviceConfig, Events, Current, Day, PowerProfile
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Инициализация временных интервалов
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Точка учета ID=34 Интервал 15.07.2025 0:00:00 - 17.07.2025 0:00:00
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Окончание интервала опроса 07/15/2025 00:00:00 - 07/17/2025 00:00:00 скорректировано до 16.07.2025, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Точка учета ID=33 Интервал 15.07.2025 0:00:00 - 17.07.2025 0:00:00
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Окончание интервала опроса 07/15/2025 00:00:00 - 07/17/2025 00:00:00 скорректировано до 16.07.2025, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Точка учета ID=34 Интервал 15.07.2025 0:00:00 - 17.07.2025 23:59:00
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Окончание интервала опроса 07/15/2025 00:00:00 - 07/17/2025 23:59:00 скорректировано до 17.07.2025 15:33:55, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Точка учета ID=33 Интервал 15.07.2025 0:00:00 - 17.07.2025 23:59:00
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Окончание интервала опроса 07/15/2025 00:00:00 - 07/17/2025 23:59:00 скорректировано до 17.07.2025 15:33:55, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Точка учета ID=33 Интервал 15.07.2025 0:00:00 - 17.07.2025 23:59:00
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Окончание интервала опроса 07/15/2025 00:00:00 - 07/17/2025 23:59:00 скорректировано до 17.07.2025 15:33:55, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Точка учета ID=34 Интервал 15.07.2025 0:00:00 - 17.07.2025 23:59:00
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Окончание интервала опроса 07/15/2025 00:00:00 - 07/17/2025 23:59:00 скорректировано до 17.07.2025 15:33:55, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=47 2 записей
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=47 0 записей
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | В таблице привязок каналов для устройства с ID=47 4 записей
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=47 0 записей
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Устройство МАГИКА v4 #M1711022, сетевой адрес: 1
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | . L-- канал #1, тепловой ввод 1: Теплоснабжение (ID=33)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | . L-- канал #2, тепловой ввод 1: Теплоснабжение (ID=33)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | . L-- канал #1, тепловой ввод 2: ГВС (ID=34)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | . L-- канал #2, тепловой ввод 2: ГВС (ID=34)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | . L-- Ячейка: wtn1 (Тн сист.1) - NormalOperationDuration / Tраб по Теплоснабжение (ID=33)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | . L-- Ячейка: wtn2 (Тн сист.2) - NormalOperationDuration / Tраб по ГВС (ID=34)
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Открываем порт IP0
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.428 | Подключаемся к 62.176.2.70:10010 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.436 | Установлено соединение через IP0
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.436 | Установлено подключение к 62.176.2.70:10010
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.436 | ----------- МАГИКА v4 #M1711022, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.436 | -------------¦ Теплоснабжение
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.436 | -------------¦ ГВС
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.436 | Опрос МАГИКА v4 #M1711022, сетевой адрес: 1. Маска запрошенных данных: DeviceConfig, Events, Current, Day, PowerProfile
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.436 | Коррекция времени устройства МАГИКА v4 #M1711022, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.436 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.436 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.436 | Отправлено 8 байт
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.495 | Серийный номер: M1711022
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.495 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.495 | Отправлено 8 байт
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.542 | Версия ПО: 122B
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.543 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.544 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.604 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.604 | Отправлено 8 байт
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.666 | Магика v4: Система № 1
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.666 | Магика v4: Количество каналов измерения расхода: 2, температуры: 2
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.666 | Магика v4: Тип системы: Закрытая; Назначение системы: Энергия
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.666 | Магика v4: Система № 2
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.666 | Магика v4: Количество каналов измерения расхода: 2, температуры: 2
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.666 | Магика v4: Тип системы: Открытая; Назначение системы: ГВС
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.666 | Магика v4: Система № 3
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.666 | Магика v4: Не используется
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.666 | Запрос даты и времени устройства
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.666 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.666 | Отправлено 8 байт
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.730 | Дата и время по часам устройства: 17.07.2025 18:01:31
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.730 | Часы устройства идут впереди системных на 02:27:35 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.731 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.731 | Чтение данных за интервал 15.07.2025 0:00:00 - 16.07.2025 0:00:00 (Day).
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.731 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.731 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.792 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.792 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.855 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:55.855 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.041 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.041 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.164 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.164 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.227 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.227 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.273 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.273 | Отправлено 8 байт
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.427 | 17.07.2025 00:00:00: Считано событие Расход меньше минимума. Тепловой ввод: 1. Продолжительность: 1440 мин.
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.427 | 17.07.2025 00:00:00: Считано событие Расход меньше минимума. Тепловой ввод: 2. Продолжительность: 120 мин.
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.427 | 17.07.2025 00:00:00: Считано событие Разность температур меньше минимума. Тепловой ввод: 2. Продолжительность: 42 мин.
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.428 | Получено параметров: 0, по каналам: 35, по ячейкам: 3. Тип данных Суточные. Дата: 07/16/2025 00:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.428 | Сохраняем данные по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.428 | Канал #0 (Температура холодной воды): 15°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.428 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.428 | Канал #1 (Теплопотребление): 0ГКал ГКал
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.428 | Канал #1 (Массовый расход): 0т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.428 | Канал #1 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.428 | Канал #1 (Температура): 29,18°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.428 | Канал #1 (Давление): 4,72ат ат
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.428 | Канал #1 (Время нормальной работы): 0ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.428 | Канал #2 (Массовый расход): 0т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.429 | Канал #2 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.429 | Канал #2 (Температура): 27,92°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.429 | Канал #2 (Давление): 1,96ат ат
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.429 | Канал #2 (Время нормальной работы): 0ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.429 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.429 | Ячейка Тн сист.1 (wtn1): Tраб. 0ч
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.429 | Считаны данные за 16.07.2025 00:00:00 по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.429 | Сохраняем данные по ГВС
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.429 | Канал #0 (Температура холодной воды): 15°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.429 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.429 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.429 | Канал #1 (Теплопотребление): 0,454416424036026ГКал ГКал
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #1 (Массовый расход): 90,37664794921875т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #1 (Объемный расход): 91,87367248535156м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #1 (Температура): 59,51°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #1 (Давление): 5,87ат ат
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #1 (Время нормальной работы): 21,3ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #2 (Массовый расход): 85,58759307861328т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #2 (Объемный расход): 86,88729858398438м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #2 (Температура): 56,83°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #2 (Давление): 5,48ат ат
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #2 (Время нормальной работы): 21,3ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Ячейка Тн сист.2 (wtn2): Tраб. 21,3ч
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Считаны данные за 16.07.2025 00:00:00 по ГВС
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Получено параметров: 0, по каналам: 20, по ячейкам: 3. Тип данных Суточные. Дата: 07/17/2025 00:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Сохраняем данные по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #1 (Теплопотребление): 5747,404585053854ГКал ГКал
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #1 (Массовый расход): 772362,8089808463т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #1 (Объемный расход): 783562,3912029705м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #1 (Время нормальной работы): 35316,4ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #2 (Массовый расход): 772059,6023277646т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #2 (Объемный расход): 780443,8109131741м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.430 | Канал #2 (Время нормальной работы): 35316,4ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Ячейка Тн сист.1 (wtn1): Tраб. 35316,4ч
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Считаны интеграторы на 17.07.2025 00:00:00 по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Сохраняем данные по ГВС
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Канал #1 (Теплопотребление): 2545,1471530160616ГКал ГКал
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Канал #1 (Массовый расход): 360537,0399379324т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Канал #1 (Объемный расход): 366547,17749717674м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Канал #1 (Время нормальной работы): 61142,01666666667ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Канал #2 (Массовый расход): 332321,8760059058т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Канал #2 (Объемный расход): 337284,5237065169м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Канал #2 (Время нормальной работы): 61142,01666666667ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Ячейка Тн сист.2 (wtn2): Tраб. 61142,01666666667ч
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Считаны интеграторы на 17.07.2025 00:00:00 по ГВС
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.431 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.489 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.489 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.534 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.534 | Отправлено 8 байт
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.689 | 16.07.2025 00:00:00: Считано событие Расход меньше минимума. Тепловой ввод: 1. Продолжительность: 1440 мин.
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.690 | 16.07.2025 00:00:00: Считано событие Разность температур меньше минимума. Тепловой ввод: 2. Продолжительность: 42 мин.
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.690 | Получено параметров: 0, по каналам: 35, по ячейкам: 3. Тип данных Суточные. Дата: 07/15/2025 00:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.690 | Сохраняем данные по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.690 | Канал #0 (Температура холодной воды): 15°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.690 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.690 | Канал #1 (Теплопотребление): 0ГКал ГКал
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.690 | Канал #1 (Массовый расход): 0т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.690 | Канал #1 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.691 | Канал #1 (Температура): 30,35°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.691 | Канал #1 (Давление): 5,53ат ат
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.691 | Канал #1 (Время нормальной работы): 0ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.691 | Канал #2 (Массовый расход): 0т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.691 | Канал #2 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.691 | Канал #2 (Температура): 28,7°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.691 | Канал #2 (Давление): 1,99ат ат
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.691 | Канал #2 (Время нормальной работы): 0ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.691 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.691 | Ячейка Тн сист.1 (wtn1): Tраб. 0ч
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.692 | Считаны данные за 15.07.2025 00:00:00 по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.692 | Сохраняем данные по ГВС
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.692 | Канал #0 (Температура холодной воды): 15°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.692 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.692 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.692 | Канал #1 (Теплопотребление): 1,0974758863449097ГКал ГКал
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.692 | Канал #1 (Массовый расход): 202,00892639160156т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.692 | Канал #1 (Объемный расход): 205,39488220214844м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.692 | Канал #1 (Температура): 59,91°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.692 | Канал #1 (Давление): 5,9ат ат
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.693 | Канал #1 (Время нормальной работы): 23,3ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.693 | Канал #2 (Массовый расход): 188,75440979003906т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.693 | Канал #2 (Объемный расход): 191,65614318847656м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.693 | Канал #2 (Температура): 57,27°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.693 | Канал #2 (Давление): 5,55ат ат
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.693 | Канал #2 (Время нормальной работы): 23,3ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.693 | Ячейка Тн сист.2 (wtn2): Tраб. 23,3ч
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.693 | Считаны данные за 15.07.2025 00:00:00 по ГВС
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.693 | Получено параметров: 0, по каналам: 20, по ячейкам: 3. Тип данных Суточные. Дата: 07/16/2025 00:00:00. Статус данных: Valid
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Сохраняем данные по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Канал #1 (Теплопотребление): 5747,404585053854ГКал ГКал
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Канал #1 (Массовый расход): 772362,8089808463т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Канал #1 (Объемный расход): 783562,3912029705м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Канал #1 (Время нормальной работы): 35316,4ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Канал #2 (Массовый расход): 772059,6023277646т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Канал #2 (Объемный расход): 780443,8109131741м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Канал #2 (Время нормальной работы): 35316,4ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Ячейка Тн сист.1 (wtn1): Tраб. 35316,4ч
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Считаны интеграторы на 16.07.2025 00:00:00 по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Сохраняем данные по ГВС
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Канал #1 (Теплопотребление): 2544,6927365868105ГКал ГКал
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Канал #1 (Массовый расход): 360446,66329074884т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.694 | Канал #1 (Объемный расход): 366455,30382697715м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.695 | Канал #1 (Время нормальной работы): 61120,71666666667ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.695 | Канал #2 (Массовый расход): 332236,2884121678т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.695 | Канал #2 (Объемный расход): 337197,63640658406м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.695 | Канал #2 (Время нормальной работы): 61120,71666666667ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.695 | Ячейка Тн сист.2 (wtn2): Tраб. 61120,71666666667ч
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.695 | Считаны интеграторы на 16.07.2025 00:00:00 по ГВС
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.695 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.695 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.750 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.751 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.796 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.797 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.952 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.952 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.997 | Маркируем все неснятые данные как утраченные
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.997 | Маркировка данных по каналам. Статус данных Lost в интервале с 15.07.2025 по 16.07.2025 для типа данных Суточные
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.997 | Завершено чтение архивных данных за интервал 15.07.2025 00:00:00 - 16.07.2025 00:00:00
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.997 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.997 | Чтение архива событий
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.997 | В приборе отсутствует отдельный архив событий. События хранятся в следующих архивах: Day, Hour
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.997 | В запрошенных архивах уже были считаны события устройства. Пропускаем запрос данных
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.998 | Чтение архива событий завершено
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.998 | Чтение текущих данных
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.998 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:56.998 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.087 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.087 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.133 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.133 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.195 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.195 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.258 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.258 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.350 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.351 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Сохраняем текущие данные по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #1 (Теплопотребление): 0ГКал ГКал
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #1 (Массовый расход): 0т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #1 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #1 (Температура): 25,358306884765625°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #1 (Давление): 3,589210033416748ат ат
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #1 (Время нормальной работы): не числоч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #2 (Массовый расход): 0т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #2 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #2 (Температура): 25,27767562866211°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #2 (Давление): 1,8360543251037598ат ат
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #2 (Время нормальной работы): не числоч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Ячейка Тн сист.1 (wtn1): Tраб. не числоч
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Считаны текущие значения по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Сохраняем текущие данные по ГВС
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #0 (Температура холодной воды): не число°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #1 (Теплопотребление): 0ГКал ГКал
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #1 (Массовый расход): 0т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.395 | Канал #1 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #1 (Температура): 27,365453720092773°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #1 (Давление): 2,3162622451782227ат ат
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #1 (Время нормальной работы): не числоч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #2 (Массовый расход): 0т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #2 (Объемный расход): 0м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #2 (Температура): 23,832544326782227°C °C
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #2 (Давление): 2,3787803649902344ат ат
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #2 (Время нормальной работы): не числоч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Ячейка Тн сист.2 (wtn2): Tраб. не числоч
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Считаны текущие значения по ГВС
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Сохраняем текущие данные по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #1 (Теплопотребление): 5747,40478515625ГКал ГКал
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #1 (Массовый расход): 772362,8125т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #1 (Объемный расход): 783562,375м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #1 (Время нормальной работы): 35316,4ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #2 (Массовый расход): 772059,625т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #2 (Объемный расход): 780443,8125м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #2 (Время нормальной работы): 35316,4ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Ячейка Тн сист.1 (wtn1): Tраб. 35316,4ч
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Считаны текущие интеграторы на 17.07.2025 18:00:00 по Теплоснабжение
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Сохраняем текущие данные по ГВС
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #1 (Теплопотребление): 2545,1474609375ГКал ГКал
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #1 (Массовый расход): 360537,0625т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #1 (Объемный расход): 366547,1875м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #1 (Время нормальной работы): 61160ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #2 (Массовый расход): 332321,875т т
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #2 (Объемный расход): 337284,53125м³ м³
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Канал #2 (Время нормальной работы): 61160ч ч
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Ячейка Тн сист.2 (wtn2): Tраб. 61160ч
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Считаны текущие интеграторы на 17.07.2025 18:00:00 по ГВС
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Опрос МАГИКА v4 #M1711022, сетевой адрес: 1 завершён.
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Закрываем порт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Порт закрыт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | 4 записей с интеграторами
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | 4 записей с потреблением
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | За сессию опроса принято: 1476 байт, отправлено: 200 байт
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 2752
Отладочное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.396 | Сессия опроса #2752 завершена
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.397 | Сессия опроса 2752 (Интернет - 62.176.2.70:10010) завершена. Результат: None.
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.427 | Сохраняются снятые данные.
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.427 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.499 | Сохранение архива событий...
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.505 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.509 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 17.07.2025 15:33:57.511 | Задание остановлено.